Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

| Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai |  |  | Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Į 2019-06-28 | Nr. (7.5-09)3-944 |
| DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI |  |  |  |

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2019 m. birželio 28 d. gavo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos raštą Nr. (7.5-09)3-944 „Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto teikimas išvadoms gauti“ (toliau – Raštas), kuriuo teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas).

Taryba, pagal kompetenciją įvertinusi pateiktą Projektą, teikia savo pastabas ir siūlymus.

Atkreiptinas dėmesys, kad Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano 1 priedo 2.1 papunktyje nurodytas projektas „330 kV Bitėnų skirstomojo punkto išplėtimas į 330/110/10 KV transformatorių pastotę (II etapas)“, kurio preliminari vertė nurodoma 3 100 tūkst. Eur, ir 2.2 papunktyje nurodytas projektas „110 kV elektros perdavimo linijos Pagėgiai – Bitėnai statyba“, kurio preliminari vertė nurodoma 5 000 tūkst. Eur (abiejų projektų bendra vertė 8 100 tūkst. Eur), buvo suderinti 2018 m. sausio 18 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nutarimu Nr. O3E-10 „Dėl AB „Litgrid“ Investicijų projekto „330 kV Bitėnų SP išplėtimas į 330/110/10 kV Bitėnų TP (II etapas) ir 110 kV EPL Pagėgiai – Bitėnai statyba“, kurių bendra vertė sudarė 7 666 tūkst., Eur, t. y. 5.36 proc. mažesnė, nei nurodyta Projekto 1 priede.

Taip pat 1 priedo 2.1 papunktyje nurodytas projektas ,,330 kV elektros perdavimo linijos Lietuvos elektrinė – Vilnius rekonstravimas”, kurio preliminari vertė – 19 260 tūkst. Eur, buvo patvirtintas 2017 m. lapkričio 24 d. Komisijos nutarimu Nr. O3E-525 ,,Dėl AB ,,Litgrid‘‘ investicijų projekto ,,330 kV elektros perdavimo linijos Lietuvos elektrinė – Vilnius rekonstravimo“ derinimo“, suderinto projekto vertė sudarė 21 000 tūkst. Eur, t. y. 9.03 proc. didesnė, nei nurodyta Projekto 1 priedo 2.1 papunktyje.

Taryba pažymi, kad 2 priedo 2.3 papunktyje nurodyto projekto „Magistralinių dujotiekių atskirų atkarpų rekonstrukcija (I etapas)“ identifikuota suma yra 25 400 tūkst. Eur, tačiau Komisijos 2017 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. O3E-415 „Dėl AB „Amber Grid“ investicijų projekto „Magistralinio dujotiekio Vilnius−Panevėžys−Ryga atskirų atkarpų rekonstrukcija“ derinimo“ buvo suderinta – 6 784 tūkst. Eur vertė, t. y. 3,7 karto mažesnė, negu nurodyta Projekto 2 priede.

Akcentuotina, kad 2 priedo 2.7 papunktyje identifikuoto investicijų projekto „Panevėžio dujų kompresorių stoties dujų valymo įrenginių modernizavimas“ vertė yra 955 tūkst. Eur, nors Komisija 2015 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. O3-533 „Dėl akcinės bendrovės „Amber Grid“ 2015 metų bendrai derinamų investicijų sąrašo“ suderino tik 580 tūkst. Eur minėto projekto vertę, t. y. 39 proc. mažesnę, negu nurodyta Projekto 2 priede.

Taip pat informuojame, kad 2 priedo 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 ir 2.14 papunkčiuose nurodyti investicijų projektai nėra įtraukti į Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2018−2017 m.) tinklo plėtros planą bei nėra suderinti su Taryba. Šių investicijų vertė, jų pagrįstumas atskirai bus vertinami, perdavimo tinklo operatoriui AB „Amber Grid“ pateikus Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos apraše, patvirtintame Komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, nustatyta tvarka derinti nurodytas investicijas.

Tarybos pirmininkė							                                 Inga Žilienė

M. Vorobjova-Derkač, tel. (8 5) 250 6183, el. p. marta.vorobjova@vert.lt

I. Žulytė, tel. (8 5) 213 5241, el. p. inga.zulyte@vert.lt

Lietuvos Respublikos Seimas, 2019 m. vasario 14 d. Seimo plenariniame posėdyje priimdamas Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 161, 19, 191, 22, 23, 241, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 341, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XIIIP-2918(2) (toliau – Pakeitimo įstatymas), pritarė Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) prijungimui prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) bei numatė, jog nuo 2019 m. liepos 1 d. po reorganizacijos Komisija perims visas Inspekcijos teises ir pareigas, taip pat Komisijos pavadinimas bus pakeistas į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (toliau – Taryba). Vyriausybė 2019 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos“ pritarė, kad Inspekcija būtų reorganizuojama jungimo būdu ir Inspekcija būtų prijungta prie Komisijos. Vadovaujantis Pakeitimo įstatymo 22 straipsnio 11 dalimi, kituose įstatymuose ir (ar) jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose vartojamus reorganizuojamų įstaigų pavadinimus „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija“ ir „Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos“ atitinka institucijos pavadinimas „Valstybinė energetikos reguliavimo taryba“.