VALSTYBINĖ energetikos reguliavimo taryba

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

| Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai |  | Į 2020-11-12 | Nr. Nr. (21.4-25E) 3-1817 |
| --- | --- | --- | --- |
| # DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI |  |  |  |

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2020 m. lapkričio 12 d. gavo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) raštą Nr. (21.4-25E)3-1817 „Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto teikimas išvadoms gauti“ (toliau – Raštas), kuriuo Energetikos ministerija teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų  terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas).

Taryba, pagal kompetenciją įvertinusi pateiktą Projektą, teikia savo pastabas ir siūlymus:

- Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (toliau – Įstatymas) 
2 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo būtinasis kiekis – Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotas, suderintas su Taryba ir Vyriausybės patvirtintas SGD terminalo būtinajai veiklai užtikrinti reikalingas minimalus metinis dujinamų gamtinių dujų kiekis. SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimą užtikrina paskirtasis tiekėjas, kaip tai numato Įstatymo 11 straipsnio 1 dalis. Projekte siūloma 2021 metams nustatyti SGD terminalo būtinąjį kiekį – 1 898 383 200 kWh (± 5 proc.). Šis kiekis atitinka du standartinio dydžio SGD krovinius per metus. Taryba, atsižvelgdama į tai, kad būtinasis kiekis, pagrįstai reikalingas SGD terminalo dujinimo technologijos procesams bei techninės būklės užtikrinimui, 2021 metais ženkliai sumažės, atkreipia Projekto rengėjų dėmesį, kad ateityje gali susiklostyti situacija, kai Projekte numatyto būtinojo kiekio nepertraukiamam SGD terminalo darbui gali neužtekti. Susiklosčius tokiai situacijai nei Įstatymas, nei Projektu keičiamas teisės aktas nenumato atsakomybės ar pareigos paskirtajam tiekėjui užtikrinti didesnio kiekio, nei Projektu tvirtinamas būtinasis kiekis. Dėl aukščiau išvardintos rizikos, siūlome Projektą papildyti naujomis nuostatomis, numatančiomis konkrečias priemones, SGD terminalo veiklai užtikrinti bei šalių (paskirtojo tiekėjo ar SGD terminalo operatoriaus) atsakomybes, jeigu Projekte nurodytų 2 krovinių neužteks SGD terminalo dujinimo technologiniam procesui palaikyti ateinančiais laikotarpiais.

- Taryba, atsižvelgdama į jai priskirtas kompetencijas dėl papildomos saugumo dedamosios nustatymo bei siekdama aiškumo, siūlo Projekte papildomai reglamentuoti arba pateikti gaires, numatančias, kaip Projekte minimi 2 kroviniai bus išdėstyti per vienerių metų laikotarpį, t. y. kada kroviniai būtų atgabenami ir per kurį laikotarpį išdujinami. Taip pat vertinant tai, kad SGD terminalo pajėgumų deklaravimas 2021 m. atliekamas iš anksto, tikėtina, kad 2021 metams, atsižvelgiant į praeitų metų patirtį, paskirtasis tiekėjas jau yra rezervavęs SGD terminalo pajėgumus būtinajam kiekiui, kuris buvo patvirtintas 2020 m. (apie 3,8 TWh). Atitinkamai Tarybai vertinant paskirtojo tiekėjo sąnaudas, susijusias su būtinuoju kiekiu, kyla klausimas – kaip nustatyti, koks 2021 m. išdujintas gamtinių dujų kiekis iš galimai išdujinto 
3,8 TWh kiekio turėtų būti pripažįstamas kaip būtinasis kiekis? Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, prašome patikslinti Projektą.

- Taryba atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog teisės aktai, keičiantys ar nustatantys naują ūkio subjektų veiklos ar jos priežiūros teisinį reguliavimą, paprastai įsigalioja gegužės 1 dieną arba lapkričio 1 dieną, tačiau visais atvejais ne anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo jų oficialaus paskelbimo dienos. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei vadovaudamasi Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, Taryba siūlo iš naujo įvertinti siūlomo Projekto įsigaliojimo terminą, kartu įvertinant Teisėkūros pagrindų įstatyme numatytas teisės aktų įsigaliojimą reglamentuojančias nuostatas.

Tarybos pirmininkė					                     Inga Žilienė

M. Vorobjova-Derkač, tel. (8 5) 250 6183, el. p. marta.vorobjova@vert.lt