AB „Ignitis gamyba“ (toliau – Bendrovė) PASTABOS IR pasiūlymai XVIII VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO PLANui (toliau – planas)

2021 m. kovo 8 d.

| Eil. Nr. | Plano nuostata | Bendrovės komentaras |
| --- | --- | --- |
| 1. | 5.8.6. Įgyvendinti Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės plėtros projektą Įgyvendinimo pradžia: 2021 m. I ketv. Įgyvendinimo pabaiga: 2024 m. II ketv. Dalyvaujančios institucijos: VERT | 2020 m. Baltijos šalių perdavimo sistemų operatoriai – AB „Litgrid“, AS „Augstsprieguma tīkls“ ir AS „Elering“ parengė Baltijos dažnio valdymo bloko ir bendros balansavimo pajėgumų rinkos koncepciją (toliau – Koncepcija). Baltijos šalių perdavimo sistemų operatoriai parengė pasiūlymus principams, kuriais bus vykdomas dažnio ir galios valdymas Baltijos dažnio valdymo bloke, galios rezervų kiekių nustatymas ir paskirstymas Baltijos šalyse ir bendros balansavimo pajėgumų rinkos modelis prisijungus prie kontinentinės Europos elektros tinklų (toliau – KET). 2021 m. sausio 20 d. Baltijos perdavimo sistemų operatoriai atnaujino Koncepciją atsižvelgiant į suinteresuotų šalių viešosios konsultacijos metu pateiktas pastabas. Koncepcijoje numatyta, kad balansavimo pajėgumų rinkoje Baltijos šalių operatoriai reikiamas sistemines paslaugas įsigis aukcionuose, kurie nebus reguliuojami nacionalinių reguliuotojų. Todėl šiam veiksmų programos projektui įgyvendinti nacionalinio reguliuotojo (VERT) numatymas kaip dalyvaujančios institucijos yra netikslingas. Pagal preliminarų Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės plėtros projekto įgyvendinimo grafiką Bendrovė numato, kad projekto įgyvendinimo pabaiga bus 2025 m. IV ketv. 2021 m. I ketv. paskelbtas viešasis pirkimas konsultanto, parengsiančio rangos darbų pirkimo dokumentaciją. Pagal parinkto konsultanto parengtus pirkimo dokumentus ir reikalavimus projekto įgyvendinimo grafikui bus patikslinta planuojama projekto pabaiga. Bendrovė siūlo: - Pakoreguoti planuojamą Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės plėtros projekto įgyvendinimo pabaigą, nurodant 2025 m. IV ketv. - Nenurodyti dalyvaujančių institucijų. |
| 2. | 5.8.7. Modernizuoti Lietuvos elektrinės 7 ir 8 blokus ir (ar) atkurti Vilniaus TE-3 (1 bloko) veiklą, siekiant užtikrinti įrenginių prieinamumą elektros energijos gamybai ar rezervams Įgyvendinimo pradžia: 2021 m. I ketv. Įgyvendinimo pabaiga: 2022 m. IV ketv. | Esamas Lietuvos elektrinės 7 ir 8 blokų resursas yra pakankamas, kad būtų užtikrintas patikimas tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos teikimas iki 2025 m., bei atlikti numatyti izoliuoto Lietuvos elektros energetikos sistemos darbo ar išsamaus izoliuoto Baltijos šalių elektros energetikos sistemų darbo bandymai. Numatytas Lietuvos elektrinės 7 ir 8 blokų darbo resurso pratęsimas, atliekant kapitalinį remontą būtų vykdomas tik tuo atveju, jeigu perdavimo sistemos operatorius AB „Litgrid“ pateiks aiškų poreikį šių blokų panaudojimui pastoviam izoliuoto Lietuvos elektros energetikos sistemos darbui iki ir po 2025 m. Lietuvos elektrinės 7 ir 8 blokų darbo resurso pratęsimas ir Vilniaus TE-3 (1 bloko) veiklos atkūrimas būtų numatytos kaip kompleksinės veiklos. Bendrovė šiuo metu su Lietuvos elektrinės 7 ir 8 blokais teikia tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą, šios paslaugos aukcione pasiūliusi mažiausią paslaugos kainą. Numatant šios paslaugos teikimą iki 2025 m., 7 bei 8 blokų resurso pratęsimui- pirmiausia reikėtų atkurti Vilniaus TE-3 (1 bloko) veiklą ir šį įrenginį naudoti tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugai teikti, esant, dėl atliekamų kapitalinio remonto darbų resurso pratęsimui, neprieinamiems 7 ar 8 blokams. Bendrovė yra įsivertinusi, kad Vilniaus TE-3 (1 bloko) veiklos atkūrimas, esant poreikiui, galėtų būti vykdomas 2021–2022 m., o 7 bei 8 blokų kapitaliniai remontai resurso pratęsimui – 2021–2023 m. Bendrovė siūlo: - Pakoreguoti Vyriausybės programos projekto (darbo), iniciatyvos (priemonės), veiksmo pavadinimą, nurodant: „5.8.7. Modernizuoti Lietuvos elektrinės 7 ir 8 blokus ir (ar) atkurti Vilniaus TE-3 (1 bloko) veiklą, Atkurti Vilniaus TE-3 (1 bloko) veiklą ir atlikti kapitalinius remontus pratęsiant Lietuvos elektrinės 7 ir 8 blokų darbo resursą, siekiant užtikrinti įrenginių prieinamumą elektros energijos gamybai ar rezervams, perdavimo sistemos operatoriui pateikus aiškų poreikį šių blokų panaudojimui pastoviam izoliuoto Lietuvos elektros energetikos sistemos darbui iki ir po 2025 m.“ - Pakoreguoti planuojamą įgyvendinimo pabaigą, nurodant 2023 m. IV ketv. |
| 3. | 5.8.8. Atlikti elektros energijos pajėgumų užtikrinimo modelio analizę ir parengti teisės aktų pakeitimus, užtikrinsiančius Lietuvos elektros energetikos sistemos patikimą veikimą Įgyvendinimo pradžia: 2021 m. I ketv. Įgyvendinimo pabaiga: 2021 m. IV ketv. | Bendrovės nuomone, vadovaujantis 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos 21 straipsnio 3 dalimi, analizė turi apimti ir strateginio rezervo alternatyvos įvertinimą. Bendrovė siūlo: Pakoreguoti Vyriausybės programos projekto (darbo), iniciatyvos (priemonės), veiksmo pavadinimą, nurodant: „5.8.8. Atlikti elektros energijos pajėgumų užtikrinimo modelio, įskaitant strateginio rezervo forma, analizę ir parengti teisės aktų pakeitimus, užtikrinsiančius Lietuvos elektros energetikos sistemos patikimą veikimą“ |
| 4. | 5.8.9. Atnaujinti Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumo vertinimą ir jo pagrindu priimti Vyriausybės sprendimą dėl papildomų 2 x2 00 MW ar kitų reikalingų rezervinių galių poreikio po 2025 m. Įgyvendinimo pradžia: 2021 m. III ketv. Įgyvendinimo pabaiga: 2022 m. III ketv | Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau – EEĮ) 33 straipsnio 1 dalis numato, kad perdavimo sistemos operatorius parengia ir ne vėliau kaip iki kiekvienų metų liepos 1 dienos Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateikia 10 metų perdavimo tinklų plėtros planą, kuriame pateikiamas esamos ir numatomos elektros energijos pasiūlos ir paklausos vertinimas, atlikto tikimybinio elektros energetikos sistemos adekvatumo vertinimo išvados. Atsižvelgdama į tai, Bendrovė siūlo numatyti, kad įgyvendinimo pabaiga būtų kiekvienų laikotarpio metų II ketv. EEĮ numatyta, kad tinklų plėtros plane turi būti nurodytos veiksmingos priemonės, skirtos sistemos pajėgumų pakankamumui ir tiekimo saugumui užtikrinti. Todėl, Bendrovės manymu, iš anksto nurodyti, kad adekvatumo vertinimas būtinai turi įvertinti konkretų galių poreikį (2x200 MW) yra netikslinga, nes nėra žinoma ar iš vis yra adekvatumo trūkumas Lietuvos elektros energetikos sistemoje. Bendrovė siūlo: - Pakoreguoti Vyriausybės programos projekto (darbo), iniciatyvos (priemonės), veiksmo pavadinimą, nurodant: „5.8.9. Atnaujinti Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumo vertinimą ir jo pagrindu priimti Vyriausybės sprendimą dėl papildomų 2 x2 00 MW ar kitų reikalingų rezervinių galių poreikio po 2025 m.“ - Pakoreguoti planuojamą įgyvendinimo pradžią, nurodant 2021 m. II ketv. - Pakoreguoti planuojamą įgyvendinimo pabaigą, nurodant 2024 m. II ketv.“ |

___________________________