Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plano patvirtinimo“ projektO (toliau – Elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plano projektas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto ((toliau – Sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano pakeitimo projektas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo“ projekto (toliau – Nutarimo projektas dėl įgaliojimų suteikimo)

DERINIMO PAŽYMA

| Eil. Nr. | Institucijos pavadinimas, rašto data ir numeris | Pastabos ir pasiūlymai | Žyma apie nepriimtas arba iš dalies priimtas (nurodyti motyvus) pastabas ir pasiūlymus |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plano projektas |  |  |  |
|  | AB „Ignitis gamyba“ 2020-10-19 raštas Nr. SD-464 | Projekto nuostata: Elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plano (toliau – Planas) dalis, nustatanti atsakingas institucijas. Bendrovės komentaras: Plane nustatomos ne tik planuojamos elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonės, bet ir atsakingos institucijos. 1 komentaras. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija yra pažymėjusi, kad „<...> Vyriausybė neturėtų duoti tiesioginių pavedimų privačiam subjektui [...], nepriklausomai nuo to, kad valstybė joje ir turi sprendžiamojo balso teisę. Nebent svarstytinas pavedimo formulavimas institucijai, kuri [...] įgyvendina valstybės kaip savininkės teises ir pareigas veikti per šios įmonės organus (valstybės atstovus juose) tam tikru būdu.“ Atsižvelgiant į tai, Plane atsakingomis institucijomis turėtų būti nurodomi ne konkretūs privatūs juridiniai asmenys (kurie net nėra institucijos), o valstybinės institucijos, kurios įgyvendina valstybės kaip savininkės teises ir pareigas veikti per tų privačių subjektų organus, t. y. atitinkamos ministerijos. 2 komentaras. Bendrovės vertinimu, Plane negali būti nurodomi privatūs juridiniai asmenys, kuriuose valstybė savo kaip akcininko teisių ir pareigų neįgyvendina tiesiogiai, pvz., AB „Ignitis gamyba“. Todėl jeigu nebūtų atsižvelgta į 1 komentarą, atsakinga institucija turėtų būti nurodomas tik toks juridinis asmuo, kuriame valstybė tiesiogiai valdo akcijų dalį, pvz., AB „Ignitis grupė“. Siūlomas pakeitimas: Plane atsakingomis institucijomis nurodyti atitinkamas ministerijas, kurios įmonėse įgyvendina valstybės kaip savininkės teises ir pareigas, arba tik tas įmones, kuriose valstybė tiesiogiai valdo atitinkamą akcijų dalį. | Atsižvelgta iš dalies Elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plane (toliau –Priemonių planas) siūloma palikti konkrečius subjektus, kurie yra kompetentingi tiesiogiai įgyvendinti šiame plane numatytas priemones, tačiau patikslintas Nutarimo projektas, nurodant kompetentingas institucijas (netiesiogiai) ir subjektus (tiesiogiai), įgyvendinančius atitinkamų plano priemonių vykdytojų savininko teises ir pareigas. |
|  |  | Projekto nuostata: Plano etapo „Izoliuotas Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos darbas“ veiksmas „Vilniaus TEC-3 prieinamumo užtikrinimas (1 blokas)“ Bendrovės komentaras: 1 komentaras. Atkreipiame dėmesį, jog formuluotė „prieinamumo užtikrinimas“ teisės aktuose nėra apibrėžta. Jeigu turima omenyje, jog įrenginiai atitiktų reikalavimus, reikalingus tretinio aktyviosios galios rezervo ir (ar) izoliuoto energetikos sistemos darbo paslaugoms teikti, siūlome tikslinti nuostatą. 2 komentaras. Plane nėra numatyta šio veiksmo finansavimo šaltinio, todėl teisės akte prašome nurodyti: a) kokių paslaugų apimtyje turėtų būti kompensuojamos įrenginių išlaikymo sąnaudos, po numatyto veiksmo įgyvendinimo, ir kas šias paslaugas turėtų užsakyti bei apmokėti; b) kokių paslaugų apimtyje turėtų būti kompensuojamos įrenginių parengimo prieinamumo užtikrinimui investicijos ir/ar sąnaudos (susidariusios numatyto veiksmo įgyvendinimo metu) ir kas šias sąnaudas turėtų kompensuoti; c) jog investicijos, reikalingos įrenginių parengimo prieinamumui užtikrinti, turėtų būti kompensuotos ne vėliau nei šiuo metu numatyta Lietuvos elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais data (toliau – sinchronizacijos data), t. y. iki 2025 m. 3 komentaras. Taip pat siūlome Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės pavadinimą trumpinti į „Vilniaus TE-3“. Siūlomas pakeitimas: Siūlome Plano etapo „Izoliuotas Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos darbas“ veiksmą išdėstyti taip: „Vilniaus TEC-3 TE-3 prieinamumo užtikrinimas (1 blokas) tretinio aktyviosios galios rezervo ir (ar) izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugoms teikti“. | Atsižvelgta iš dalies Priemonių plane numatytiems tikslams pasiekti svarbu užtikrinti elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumą (t. y. technines galimybes vykdyti elektros energijos gamybą). Kartu svarbu užtikrinti, kad būtų paliktos elektros energijos gamybos įrenginių panaudojimo galimybės dalyvauti elektros energijos rinkoje ir (ar), esant poreikiui, teisės aktų nustatyta tvarka teikti sistemines paslaugas. Energetikos ministerija 2020 m. rugsėjo 30 d. raštu Nr. 3-1544 yra pateikusi pasiūlymus Finansų ministerijai dėl Ateities ekonomikos DNR plano atitinkamo papildymo su tikslu užtikrinti reikiamą priemonių (Vilniaus TE-3 (1 bloko) veiklos atkūrimas, Lietuvos elektrinės 7 ir 8 blokų darbo resursų atkūrimas) finansavimą. Energetikos ministerijos nuomone, galėtų būti svarstomos galimybės atitinkamas priemones finansuoti per Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (RRF). Elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plano projektą siūloma papildyti punktu, kuriuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai būtų pavedama, o UAB „EPSO-G“ ir AB „Ignitis grupė“ rekomenduojama pagal kompetenciją užtikrinti efektyvų Priemonių plane nurodytų priemonių vykdytojų dalyvavimą ir reikalingų resursų užtikrinimą įgyvendinant Priemonių planą. |
|  |  | Projekto nuostata: Plano etapo „Izoliuotas Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos darbas“ veiksmas „Lietuvos elektrinės 8 bloko nuolatinio prieinamumo užtikrinimas“. Bendrovės komentaras: 1 komentaras. Atkreipiame dėmesį, jog formuluotė „nuolatinio prieinamumo užtikrinimas“ teisės aktuose nėra apibrėžta. Jeigu turima omenyje, jog turėtų būti padidinamas esamas įrenginio resursas, siekiant užtikrinti elektros gamybą įrenginiu iki numatomos sinchronizacijos datos, t. y. 3-4 metams, prašome patikslinti nuostatą. 2 komentaras. Plane nėra numatyta šio veiksmo finansavimo šaltinio, todėl teisės akte prašome nurodyti: a) kokių paslaugų apimtyje turėtų būti kompensuojamos įrenginių išlaikymo sąnaudos, po numatyto veiksmo įgyvendinimo, ir kas šias paslaugas turėtų užsakyti bei apmokėti; b) kokių paslaugų apimtyje turėtų būti kompensuojamos įrenginių parengimo prieinamumo užtikrinimui investicijos ir/ar sąnaudos (susidariusios numatyto veiksmo įgyvendinimo metu) ir kas šias sąnaudas turėtų kompensuoti; c) jog investicijos, reikalingos įrenginių parengimo prieinamumui užtikrinti, turėtų būti kompensuotos ne vėliau nei numatyta sinchronizacijos data.. Siūlomas pakeitimas: Siūlome Plano etapo „Izoliuotas Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos darbas“ veiksmą išdėstyti taip: „Lietuvos elektrinės 8 bloko nuolatinio prieinamumo užtikrinimas darbo resurso atstatymas siekiant užtikrinti įrenginio prieinamumą ilgalaikei elektros energijos gamybai iki 2025 m. arba sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais“ | Atsižvelgta iš dalies Žr. žymą apie nepriimtas arba iš dalies priimtas pastabas ir pasiūlymus Nr. 2. |
|  |  | Projekto nuostata: Plano etapo „Izoliuotas Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos darbas“ veiksmas „Lietuvos elektrinės 7 bloko nuolatinio prieinamumo užtikrinimas“. Bendrovės komentaras: 1 komentaras. Atkreipiame dėmesį, jog formuluotė „nuolatinio prieinamumo užtikrinimas“ teisės aktuose nėra apibrėžta. Jeigu turima omenyje, jog turėtų būti padidinamas esamas įrenginio resursas, siekiant užtikrinti elektros gamybą įrenginiu iki numatomos sinchronizacijos datos, t. y. 3-4 metams, prašome patikslinti nuostatą. 2 komentaras. Plane nėra numatyta šio veiksmo finansavimo šaltinio, todėl teisės akte prašome nurodyti: a) kokių paslaugų apimtyje turėtų būti kompensuojamos įrenginių išlaikymo sąnaudos, po numatyto veiksmo įgyvendinimo, ir kas šias paslaugas turėtų užsakyti bei apmokėti; b) kokių paslaugų apimtyje turėtų būti kompensuojamos įrenginių parengimo prieinamumo užtikrinimui investicijos ir/ar sąnaudos (susidariusios numatyto veiksmo įgyvendinimo metu) ir kas šias sąnaudas turėtų kompensuoti; c) jog investicijos, reikalingos įrenginių parengimo prieinamumui užtikrinti, turėtų būti kompensuotos ne vėliau nei numatyta sinchronizacijos data. Siūlomas pakeitimas: Siūlome Plano etapo „Izoliuotas Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos darbas“ veiksmą išdėstyti taip: „Lietuvos elektrinės 7 bloko nuolatinio prieinamumo užtikrinimas darbo resurso atstatymas siekiant užtikrinti įrenginio prieinamumą ilgalaikei elektros energijos gamybai iki 2025 m. arba sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais“. | Atsižvelgta iš dalies Žr. žymą apie nepriimtas arba iš dalies priimtas pastabas ir pasiūlymus Nr. 2. |
|  |  | Projekto nuostata: Plano etapo „Nuolatinis elektros energetikos sistemos veikimas sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos tinklais“ veiksmas „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės plėtros projekto įgyvendinimas“ Bendrovės komentaras: Plane nėra numatyta šio veiksmo finansavimo šaltinio, todėl teisės akte prašome nurodyti, kokiais finansavimo šaltiniais ir kokia apimtimi turėtų būti kompensuojamos investicijos reikalingos šiam veiksmui įgyvendinti. | Atsižvelgta iš dalies Priemonių plano projektą siūloma papildyti punktu, kuriuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai būtų pavedama, o UAB „EPSO-G“ ir AB „Ignitis grupė“ rekomenduojama pagal kompetenciją užtikrinti efektyvų Priemonių plane nurodytų priemonių vykdytojų dalyvavimą ir reikalingų resursų užtikrinimą įgyvendinant šį Priemonių planą. Taip pat Energetikos ministerija 2020 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr. 3-1452 Finansų ministerijai yra pateikusi pasiūlymus dėl priemonių, siūlomų finansuoti per Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę. Be kita ko, į finansuojamų priemonių sąrašą pasiūlyta įtraukti ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (KHAE) 5 bloko statybų projekto įgyvendinimą. |
|  | Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020-10-29 raštas Nr. R2-(RPS)-5823 | 2.1. Siūlytina tikslinti Projekto II lentelės 2 tikslą jį detalizuojant ir konkretizuojant bei nurodant, kokiomis sąlygomis esant reikalaujama Lietuvos elektros energetikos sistemai veikti atskirai nuo kitų valstybių elektros energetikos sistemų, įskaitant nuo kontinentinės Europos tinklų (pvz., nuolat ar bandymo metu, ar reikalaujama veikti atskirai esant tik kritinei situacijai sistemoje). Atsižvelgus į tai, kad Lietuva yra neatskiriama bendros ES rinkos dalis, taip pat į tai, kad LITGRID AB sutartiniu pagrindu kartu su kitais ES šalių PSO vykdo sistemos avarijų prevenciją ir sistemos atkūrimą ir kitus su sistemos saugumu ir patikimumu susijusius veiksmus, svarstytina, ar yra poreikis ir ar yra proporcinga visa apimtimi „veikti atskirai nuo kitų valstybių elektros energetikos sistemų, įskaitant nuo kontinentinės Europos tinklų“, nepaisant to, kad pagal ES teisės aktus privaloma dalyvauti tiek bendroje ES rinkoje, tiek bendradarbiauti regioniniu lygiu sistemos saugumo ir patikimumo bei kitais klausimais. Atitinkamai, siūlytina įvertinti, ar keliant Projekto II lentelės 2 tiksle įtvirtintą reikalavimą būtų užtikrinamas LITGRID AB su kitais PSO sudarytų sutarčių įgyvendinimas. | Atsižvelgta iš dalies Elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plano projekto lentelės 2 tikslas patikslintas: „Užtikrinti galimybes Lietuvos elektros energetikos sistemai prireikus efektyviai (kaštų ir saugumo aspektais) veikti atskirai nuo kitų valstybių elektros energetikos sistemų, įskaitant nuo kontinentinės Europos tinklų ir nuo IPS / UPS sistemos“. Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje – elektros energetikos sistemos veikimas atskirai nuo kitų valstybių elektros energetikos sistemų, įskaitant nuo kontinentinės Europos elektros tinklų ir nuo IPS / UPS sistemos. |
|  |  | 2.2.3. Lentelės 2 tikslo 3 priemonėje įtvirtinta priemonė „200 MW energijos kaupiklių (baterijos) projekto įgyvendinimas“, o nurodyta atsakinga institucija – AB „EPSO-G“ dukterinė bendrovė. 2.2.3.1 Priemonėje įtvirtinta, kad bendrovei atsiranda imperatyvi pareiga įgyvendinti šį projektą, tačiau nenurodyta, kokioms sąlygoms esant bendrovė priima sprendimą jį įgyvendinti. Viena iš sąlygų projektui įgyvendinti galėtų būti ES paramos gavimas. Todėl šioje priemonėje būtų tikslinga įtvirtinti, kad AB „EPSO-G“ dukterinė įmonė įpareigojama dalyvauti konkurse, vietoje to, kad apskritai įpareigojama įgyvendinti projektą, arba Projekte II nustatyti sąlygas, kurioms esant ji įgyvendina projektą. | Neatsižvelgta 200 MW energijos kaupiklių (baterijų) projekto įgyvendinimas yra įtrauktas ir į Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašą (toliau – Sąrašas), kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo“ (2020 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 964 redakcija). Sąraše veiksmo – Elektros energijos kaupimo įrenginių (200 MW) įrengimas, veiksmo plėtotoja numatyta UAB „EPSO-G“ dukterinė bendrovė. Dėl 200 MW energijos kaupiklių (baterijos) projekto įgyvendinimo suderinamumo su Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais yra neformaliai konsultuojamasi su Europos Komisija. |
|  |  | 2.2.4. Lentelės 2 tikslo 4–6 priemonėse įtvirtintos priemonės „Vilniaus TEC-3 prieinamumo užtikrinimas (1 blokas)“, „Lietuvos elektrinės 8 bloko nuolatinio prieinamumo užtikrinimas“, „Lietuvos elektrinės 7 bloko nuolatinio prieinamumo užtikrinimas“. Siūlytina tikslinti šią formuluotę ją konkretizuojant ir įtvirtinti, kokiu atveju ir kokiomis sąlygomis būtų siekiama užtikrinti šių įrenginių prieinamumą, taip pat ką konkrečiai reiškia terminas „prieinamumo užtikrinimas“ (pvz., gebėjimas atitikti tam tikrus techninius reikalavimus teikti izoliuoto elektros energijos sistemos darbo režimo paslaugą PSO ar kt.). | Atsižvelgta iš dalies Patikslinti priemonių aprašymai, numatant, kad turi būti atkurta Vilniaus TE-3 (1 bloko) veikla ir Lietuvos elektrinės 7 ir 8 blokų darbo resursai, siekiant užtikrinti įrenginio prieinamumą elektros energijos gamybai iki elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais. |
|  |  | 2.3. Lentelės 3 tikslo 1–3 priemonėse įtvirtintos priemonės „Inicijuotas politinis regioninis dialogas su Estija, Latvija ir Lenkija dėl operatyvaus priemonių, reikalingų bendram izoliuotam ir patikimam Baltijos šalių sistemų darbui užtikrinti, įgyvendinimo“, „Pasiekti politiniai regioniniai susitarimai su Estija, Latvija ir Lenkija dėl operatyvaus sinchronizacijos projektui reikalingų priemonių įgyvendinimo (sinchroniniai kompensatoriai, Elektros dažnio stabilumo vertinimo sistemos (FSAS) diegimas ir kt.) ir izoliuoto Baltijos šalių elektros energetikos sistemos darbo bandymo paankstinimo“, „Esant poreikiui pasiekti politiniai regioniniai susitarimai su Šiaurės šalimis (dalyvaujant Estijai ir Latvijai) dėl avarinės pagalbos ir dažnio valdymo priemonių“, už kurių įgyvendinimą nurodyta atsakinga institucija – Energetikos ministerija. Atkreipiamas dėmesys, kad dauguma reikalavimų dėl pastarųjų klausimų yra vykdomi vadovaujantis imperatyviomis SOGL ir ERGL reglamentų nuostatomis, kurias įgyvendina PSO ir tam tikrais atvejais tvirtina nacionalinės reguliavimo institucijos. | Atsižvelgta iš dalies Atkreiptinas dėmesys, kad šiomis priemonėmis nesiekiama nustatyti konkrečių techninių jų įgyvendinimo sąlygų ar reikalavimų. Šių priemonių tikslas yra siekti politiniu lygiu susitarti dėl tam tikrų veiksmų įgyvendinimo galimo spartinimo ir pakankamų resursų užtikrinimo, kad kuo anksčiau būtų galima pasiruošti izoliuotam Baltijos šalių elektros energetikos sistemų bandymui ir jį atlikti. |
|  |  | 2.4. Lentelės 4 tikslo 2 priemonėje įtvirtinta priemonė „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės plėtros projekto įgyvendinimas“. Siūlytina tikslinti šią formuluotę ją konkretizuojant ir įtvirtinant, kokiu atveju ir kokiomis sąlygomis būtų siekiama įgyvendinti šį projektą. Taip pat priemonė iš esmės nėra susijusi su 4 tikslu „Visavertė Lietuvos ir kitų Baltijos šalių elektros energetikos sistemų ir rinkų integracija su kontinentine Europa“, nes KHAE projektas pirmiausiai yra siejamas su prekyba didmeninėje elektros energijos rinkoje ir su balansavimo paslaugų teikimu, todėl būtų tikslinga tikslinti tikslo formuluotę ar projektą priskirti prie kito tikslo. | Neatsižvelgta Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. XIII-1288 (toliau – NENS), 42.4.1 papunktyje numatyta, kad, kol bus įgyvendintas Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros energetikos sistema projektas ir jį įgyvendinus turi būti užtikrintas patikimas Lietuvos elektros energetikos sistemos galių adekvatumas. Atitinkamai NENS 42.4.3.2 papunktyje numatyta, kad turi būti įgyvendintas Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės penktojo sinchroninio agregato projektas, siekiant užtikrinti rezervavimo ir balansavimo paslaugų teikimą. |
|  |  | 2.5. Siūlytina projekte svarstyti galimybę papildomai įtvirtinti: 2.5.1. Priemones, susijusias su regioninių papildomų paslaugų („sisteminių paslaugų, balansavimo pajėgumų (rezervų)) rinkų vystymu. 2.5.2. Įvertinti, ar pajėgumai, kurie naudojami izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo paslaugoms, negalėtų būti užtikrinti ir kitose Lietuvos elektrinėse, LITGRID AB 2020 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. 20SD-2439 pateikta informacija, kad izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimui reikalingi įrenginiai turėtų būti palaikomi ne tik AB „Ignitis gamyba“ AB, bet ir „Orlen Lietuva“, UAB Kauno termofikacijos elektrinė, AB „Panevėžio energija“ ir AB „Achema“. 2.5.3. Siūlytina svarstyti galimybę papildyti Projektą II, jame nurodant planuojamus pasirinktų priemonių kaštus, kiek jų įgyvendinimas kainuos rinkos dalyviams ir (ar) vartotojams. | Atsižvelgta iš dalies Dėl 2.5.1. 2020 m. balandžio 28 d. Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros perdavimo sistemos operatoriai pasirašė memorandumą, kuriame numatyta, kad 2025 m. prisijungus prie kontinentinės Europos elektros tinklų Baltijos šalys kartu valdys energetikos sistemos dažnį bendrame Baltijos šalių galios ir dažnio valdymo bloke. Dokumente aptarti bendro dažnio valdymo proceso principai, tolesni įgyvendinimo veiksmai bei bendros rezervų rinkos kūrimo galimybės. Atsižvelgiant į tai, nėra tikslinga numatyti papildomos priemonės Elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plane. Dėl 2.5.2. Žr. žymą apie nepriimtas arba iš dalies priimtas pastabas ir pasiūlymus Nr. 8. Dėl 2.5.3. Kartu su Nutarimų projektais siūloma atskiru Lietuvos Respublikos Vyriausybės protokoliniu sprendimu pavesti atsakingoms institucijoms ir asmenims bendradarbiauti ieškant efektyviausių Vilniaus TE-3 (1 bloko) veiklos atkūrimo ir Lietuvos elektrinės 7 ir 8 blokų darbo resursų atkūrimo priemonių užtikrinimo ir finansavimo sprendimų. |
| Sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano pakeitimo projektas |  |  |  |
|  | Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020-10-29 raštas Nr. R2-(RPS)-5823 | 1. Pažymėtina, kad Plane tiesiogiai nėra nurodytų konkrečių veiksmų ar uždavinių, susijusių su tarpsisteminių jungčių LT-KAL poreikio po 2025 m. sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais. Informacija apie rinkai prieinamus tarpsisteminių jungčių pralaidumus tam tikrais atvejais yra laikoma viešai neatskleista informacija, kaip ji apibrėžiama 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (toliau – REMIT). Todėl tokia informacija, vadovaujantis REMIT reikalavimais, turi būti aiškiai, efektyviai ir laiku atskleista rinkos dalyviams siekiant, kad rinkos dalyviai turėtų informaciją, ar tokias jungtis numatoma turėti, ar nenumatoma turėti po sinchronizacijos projektų įgyvendinimo. Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, siūlome įvertinti galimybę papildyti Planą nuostatomis, kuriomis vadovaujantis būtų galima išspręsti minėtąją problematiką (pvz., priemonė, pagal kurią PSO ar kitos kompetentingos institucijos atlieka vertinimą dėl tokių jungčių poreikio, investicijų ar priima sprendimus dėl jungčių demontavimo ir kt.). | Neatsižvelgta. Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad po Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu neturi likti galimybių į Lietuvos elektros energetikos sistemą tiesiogiai patekti elektros energijai iš trečiųjų šalių arba į Lietuvos elektros energetikos sistemą gali patekti tik tokia apimtimi, kuri gali būti reikalinga dėl techninių priežasčių po desinchronizavimo nuo Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių elektros energetikos sistemos (IPS / UPS), įskaitant Kaliningrado (Karaliaučiaus) sritį. Atitinkamos priemonės yra numatytos Sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano III skyriuje. 2018 m. lapkričio 13 d. Europos Komisijos viceprezidentas laišku informavo Rusijos ir Baltarusijos energetikos ministrus apie galutinį susitarimą dėl sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais ir poreikį Baltijos šalių bei Rusijos ir Baltarusijos perdavimo sistemų operatoriams BRELL formatu pradėti Baltijos šalių ir IPS / UPS sistemų desinchronizavimo klausimus. Nuo 2019 m. Baltijos šalių, Rusijos ir Baltarusijos elektros perdavimo sistemų operatorių susitikimuose BRELL formatu yra aptariami ir desinchronizacijos klausimai. 2019-06-20 pasirašytame antrajame susitarime tarp Baltijos šalių, Lenkijos ir Europos Komisijos dėl Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais įgyvendinimo patvirtintos desinchronizacijos gairės: - Nesukuriant grėsmių Rusijos (įsk. Kaliningradą) ir Baltarusijos sistemoms; - Nepaliekant infrastruktūros elektros prekybai su trečiosiomis šalimis. Baltijos šalių perdavimo sistemos operatoriai jau yra informavę Rusijos ir Baltarusijos operatorius, kad po sinchronizacijos tolesnė jungčių su trečiosiomis šalimis eksploatacija nebus reikalinga. |
| Nutarimo projektas dėl įgaliojimų suteikimo |  |  |  |
|  | Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020-10-29 raštas Nr. R2-(RPS)-5823 | 3. Dėl konkurso (aukciono) organizavimo. Projekte III, kaip teisinis pagrindas Energetikos ministerijai organizuoti aukcioną, nurodyta EEĮ 18 straipsnio 3 dalis, kurioje įtvirtinta: „18 straipsnis. Ilgalaikis planavimas ir sistemos plėtra <...> „3. Jeigu nėra norinčiųjų įrengti naujus gamybos pajėgumų įrenginius šio įstatymo 16 straipsnyje nustatyta tvarka, Vyriausybės įgaliota institucija skelbia konkursą (aukcioną) įrengti naujus gamybos pajėgumus ir (ar) elektros energijos vartojimo efektyvumo ir paklausos valdymo priemones ir yra atsakinga už konkurso organizavimą bei nediskriminacinių sąlygų konkurso dalyviams nustatymą. Konkurso (aukciono) procedūros gali būti taikomos tik tuo atveju, kai remiantis leidimų išdavimo tvarka, kaip nurodyta šio įstatymo 16 straipsnyje, statytinų gamybos pajėgumų ar energijos vartojimo efektyvumo ir paklausos valdymo priemonių, kurių reikia imtis, nepakanka tiekimo saugumui užtikrinti.“ Atkreipiame dėmesį, kad EEĮ 18 straipsnio 3 dalis įtvirtinta Direktyvos 2009/72/ES 8 straipsnio pagrindu dėl aukcionų / konkursų organizavimo (angl. tendering for new capacity), t. y. perkeliant šią direktyvą. Pažymėtina tai, kad pastarasis straipsnis pripažintas netekusiu galios (nuo 2020 m. sausio 1 d.) ir jį atitinkančių nuostatų Direktyvoje 2019/944 nebeliko. Šiuo metu situacija, kai rinkos dalyviai nesiryžta atlikti investicijų į pajėgumus, sprendžia pajėgumų mechanizmai, įtvirtinti Reglamente 2019/943. Gamybos pajėgumų trūkumas nustatomas adekvatumo vertinimo metu, o jeigu nėra investuojama rinkos sąlygomis, tuomet skelbiamas atitinkamas konkursas – pajėgumų mechanizmas tokioms paslaugoms įsigyti. Svarbu paminėti, kad reglamentas yra aukštesnės teisinės galios teisės aktas, nei įstatymas. Taip pat konkursai dėl atsinaujinančių išteklių energetikos pajėgumų vykdomi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (AIEĮ) nustatyta tvarka. Tai Taryba pažymėjo ir 2020 m. spalio 19 d. raštu Nr. R2-(RPS)-5571. Savo esme parama dėl kaupimo įrenginių panašesnė į paramą pagal ES struktūrinių lėšų skyrimo procesą (kai padengiama dalis įmonės investicijų išlaidų, finansavimo dotacija (angl. grant)), nei į viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) skyrimo procesą (kai padengiamos paslaugos teikimo išlaidos). Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, ir į tai, kad EEĮ neliks teisinio pagrindo organizuoti konkurso (aukciono), siūlytina įvertinti poreikį papildyti Projektą II ir Projektą III konkrečiomis priemonėmis, pagal kurias būtų užtikrintas tinkamas projektais keliamų tikslų įgyvendinimo būdas (įgyvendinamas paramos mechanizmas) ir laiku, skaidriai bei efektyviai panaudojama ES parama. Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais. | Atsižvelgta iš dalies Žr. žymas apie nepriimtas arba iš dalies priimtas pastabas ir pasiūlymus Nr. 2, 5 ir 11. |

__________________

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/56f7fbf09fde11eaa51db668f0092944?jfwid=nq76mmc5t.

2017 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės.

2017 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/2196 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi elektros sistemos avarijų šalinimo ir veikimo atkūrimo reikalavimai.

Žr. Europos Komisijos 2016-11-30 pasiūlmo Nr. COM(2016) 864 2016/0380 (COD), 62 lapą (https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/COM-2016-864-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF).