AB „Ignitis gamyba“ (toliau – Bendrovė) PASTABOS IR pasiūlymai XVIII VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO PLANui (toliau – planas)

2021 m. kovo 9 d.

| Eil. Nr. | Plano nuostata | Bendrovės komentaras |
| --- | --- | --- |
| 1. | 5.8.7. Modernizuoti Lietuvos elektrinės 7 ir 8 blokus ir (ar) atkurti Vilniaus TE-3 (1 bloko) veiklą, siekiant užtikrinti įrenginių prieinamumą elektros energijos gamybai ar rezervams Įgyvendinimo pradžia: 2021 m. I ketv. Įgyvendinimo pabaiga: 2022 m. IV ketv. | Esamas Lietuvos elektrinės 7 ir 8 blokų resursas yra pakankamas, kad būtų užtikrintas patikimas tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos teikimas iki 2025 m., bei atlikti numatyti izoliuoto Lietuvos elektros energetikos sistemos darbo ar išsamaus izoliuoto Baltijos šalių elektros energetikos sistemų darbo bandymai. Numatytas Lietuvos elektrinės 7 ir 8 blokų darbo resurso pratęsimas, atliekant kapitalinį remontą būtų vykdomas tik tuo atveju, jeigu perdavimo sistemos operatorius AB „Litgrid“ pateiks aiškų poreikį šių blokų panaudojimui pastoviam izoliuoto Lietuvos elektros energetikos sistemos darbui iki ir po 2025 m. Lietuvos elektrinės 7 ir 8 blokų darbo resurso pratęsimas ir Vilniaus TE-3 (1 bloko) veiklos atkūrimas būtų numatytos kaip kompleksinės veiklos. Bendrovė šiuo metu su Lietuvos elektrinės 7 ir 8 blokais teikia tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą, šios paslaugos aukcione pasiūliusi mažiausią paslaugos kainą. Numatant šios paslaugos teikimą iki 2025 m., 7 bei 8 blokų resurso pratęsimui- pirmiausia reikėtų atkurti Vilniaus TE-3 (1 bloko) veiklą ir šį įrenginį naudoti tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugai teikti, esant, dėl atliekamų kapitalinio remonto darbų resurso pratęsimui, neprieinamiems 7 ar 8 blokams. Bendrovė yra įsivertinusi, kad Vilniaus TE-3 (1 bloko) veiklos atkūrimas, esant poreikiui, galėtų būti vykdomas 2021–2022 m., o 7 bei 8 blokų kapitaliniai remontai resurso pratęsimui – 2021–2023 m. Lietuvoje esamų generavimo šaltinių poreikis, šių šaltinių panaudojimui pastoviam izoliuoto Lietuvos elektros energetikos sistemos darbui iki ir po 2025 m., turi būti įsivertintas perdavimo sistemos operatorius AB „Litgrid“. Įsivertinus esamų generavimo šaltinių panaudojimo poreikį, trukmę ir su tuo susijusias sąnaudas būtų pasirenkami įrenginiai, kuriems būtų tikslinga atlikti kapitalinio remonto darbus resurso pratęsimui. Bendrovė siūlo: - Pakoreguoti Vyriausybės programos projekto (darbo), iniciatyvos (priemonės), veiksmo pavadinimą, nurodant: „5.8.7. Modernizuoti Lietuvos elektrinės 7 ir 8 blokus ir (ar) atkurti Vilniaus TE-3 (1 bloko) veiklą, Atlikti kapitalinio remonto darbus, pratęsiant esamų generavimo įrenginių darbo resursą, siekiant užtikrinti įrenginių prieinamumą elektros energijos gamybai ar rezervams, perdavimo sistemos operatoriui pateikus aiškų poreikį esamų įrenginių panaudojimui pastoviam izoliuoto Lietuvos elektros energetikos sistemos darbui iki ir po 2025 m.“ - Pakoreguoti planuojamą įgyvendinimo pabaigą, nurodant 2023 m. IV ketv. |

___________________________