Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo Nr. XI-2052 2, 5, 6, 8, 12, 13 ir 131 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 56, 67 ir 69 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju1 skirsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 5 straipsnio, 2 ir 4 priedų pakeitimo įstatymo projektų
DERINIMO PAŽYMA

| Institucijos arba ūkio subjekto pavadinimas, rašto data, numeris | Nr. | Pastabos ir pasiūlymai | Argumentai (neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 1. | 1. Vertinant Projektų nuostatas ir Aiškinamajame rašte nurodytą motyvą, kad esama energijos kaupimo teisinio reguliavimo spraga bus užpildyta priėmus Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos rengiamą LR Elektros energetikos įstatymo pakeitimų projektą, perkelsiantį ir įgyvendinsiantį Europos Sąjungos Švarios energijos paketą elektros energijos rinkos dalyje (TAIS Nr. 20-11739), ir kad teikiami Projektai turi įsigalioti kuo anksčiau, manytume, kad būtų tikslinga ir racionalu apjungti šiuos projektus ir juos kartu svarstyti arba pateikti papildomus argumentus, dėl kurių apjungimas būtų netikslingas. Apjungus projektus, būtų užtikrintas teisėkūros ekonomiškumo principas, būtų sudarytos sąlygos sistemiškai įvertinti teisės aktų nuostatas ir būtų išvengta teisinio reguliavimo spragų. Tikėtina, kad tiek teikiami Projektai, tiek Elektros energetikos įstatymo pakeitimų projektas (TAIS Nr. 20-11739) bus svarstomi Seimo pavasario sesijoje. | Neatsižvelgta Įstatymų projektų rengėjai nepritaria svarstymui dėl Įstatymų projektų sujungimo su Energetikos ministerijos rengiamais ES Švarios energijos paketą elektros energijos rinkos dalyje perkelsiančiais įstatymų projektais (TAIS Nr. 20-11739). Pastarųjų įstatymų įsigaliojimas yra numatytas tik 2021-05-01. Ypatingai didelė šių įstatymų projektų apimtis, platus reguliuojamų teisinių santykių spektras ir susijusių asmenų interesų gausa taip pat gali lemti ir tai, jog jų svarstymai LRV ir (ar) LRS užtruks ir atitinkamai įstatymų priėmimas bei jų įsigaliojimas bus nukelti vėlesniam laikotarpiui. Sujungus šiuos įstatymus ir aptariamus Įstatymų projektus, būtų rizikuojama, kad vėluos elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos (toliau – EEKS) projektui būtinos teisinės bazės sukūrimas ir dėl šios priežasties pats projekto įgyvendinimas. EEKS projekto ypatinga svarba LR elektros energetikos sistemos saugiam darbui ir valstybės energetiniam bei nacionaliniam saugumui yra išsamiai aprašyta Įstatymų projektų aiškinamajame rašte. Būtent dėl šios ypatingos svarbos Energetikos ministerija Įstatymų projektus teikia priėmimui skubos tvarka. Būtina siekti, kad Įstatymų projektai būtų priimti ir įsigaliotų per pirmąjį 2021 m. ketvirtį. Kitu atveju susidarytų EEKS projekto teisinio reguliavimo vakuumas, kuris, tikėtina, lemtų projekto įgyvendinimo vėlavimus. Įvertinus EEKS projekto poreikį LR elektros energetikos sistemos saugiam darbui, būtų neadekvatu vien dėl teisėkūros procesų patogumo rizikuoti vėluojančiu projekto teisinės bazės sukūrimu ir paties projekto įgyvendinimu. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Įstatymų projektų priėmimas pirmiau ES Švarios energijos paketo elektros energijos rinkos dalyje visumos perkėlimo į LR nacionalinę teisę nesukurs jokių esminių teisinio reguliavimo spragų, kurios galėtų lemti teisinį neaiškumą įgyvendinant EEKS projektą. Pabrėžtina, kad visos Reglamento (ES) 2019/943 nuostatos LR nacionalinėje teisėje yra taikomos tiesiogiai, o Direktyvos (ES) 2019/914 nuostatas iki jų visumos perkėlimo į LR nacionalinę teisę galima pasitelkti tam tikroms teisinio reguliavimo sąvokomis ir koncepcijoms – pvz., papildomoms paslaugoms – paaiškinti ir jų reguliavimo turiniui atskleisti. Todėl šioje LRV kanceliarijos Teisės grupės pastaboje minima teisinio reguliavimo spraga yra labiau formos, bet ne turinio klausimas. Įstatymų projektų rengėjų nuomone, EEKS projekto svarbos kontekste formos klausimas nėra prioritetinis. |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 2. | Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo Nr. XI-2052 5, 6, 8, 12, 13 ir 131 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo projekto (toliau – Sinchronizavimo įstatymo projektas): 2. Aiškinamajame rašte nurodoma, kad Projektais siekiama įtvirtinti esmines sąlygas ir specialiuosius reikalavimus elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos įrengimui ir jos veiklai Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemoje, įskaitant sąlygas izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimui išimties tvarka iki sistemos stabilaus darbo su kontinentinės Europos elektros tinklais pradžios. Siekiant užtikrinti pasirinktų priemonių (Sinchronizavimo įstatymo projektu keičiamo Sinchronizavimo įstatymo 61 str. siūloma nustatyti, kad Vyriausybė skiria juridinį asmenį, kuris turės pareigą įrengti elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą ir išimties tvarka perdavimo sistemos operatoriui teikti izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugą iki elektros energetikos sistemos sinchronizacijos pradžios (planuojama iki 2025 metų) reguliuojant minėtos paslaugos kainą) pagrįstumą, siūlytume detaliau pagrįsti (pateikti galimas alternatyvas, pvz., dėl finansavimo, dėl poveikio paslaugų kainoms ir pan.), ar pasirinktomis priemonėmis nebus pažeidžiamas proporcingumo principas, bus apsaugoti elektros energijos rinkos dalyvių teisėtų interesai bei valstybės ir visuomenės interesai. Aiškinamajame rašte nurodoma, kad „priklausomai nuo priimtų Įstatymų projektų redakcijos, bus sprendžiama dėl poreikio formaliai informuoti Europos Komisiją pagal Direktyvos 2019/944 9 straipsnį (t. y. nustačius viešųjų paslaugų įpareigojimą) ir (ar) notifikuoti valstybės pagalbą“. Siūlome detaliau pagrįsti, ar siūlomo teisinio reguliavimo priemonės būtų laikytina valstybės pagalba, ir jei taip, tuomet atkreiptinas dėmesys, kad tokia valstybės pagalba galėtų būti teikiama iš anksto apie ją pranešus Europos Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies nuostatas ir gavus pritarimą (atitinkamai turėtų būti papildytas Sinchronizavimo įstatymo projekto 9 str. dėl nuostatų taikymo). | Atsižvelgta 1) EEKS projekto teisinės aplinkos sukūrimo alternatyvos ir Įstatymų projektais teikiamo numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, įskaitant poveikį elektros energetikos sektoriui, valstybės finansams, administracinei naštai, ekonomikai, socialinei aplinkai, aplinkai ir konkurencijai, yra išsamiai aprašyti Įstatymų projektų aiškinamojo rašto 5 punkte. Įstatymų projektų rengėjų nuomone, pateikti paaiškinimai atsako ir į šioje LRV kanceliarijos Teisės grupės pastaboje nurodytus klausimus. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad dalis EEKS projekto teisinės aplinkos ir jos sąlygojamų santykių taip pat bus formuojami ir įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų pagrindu. Pavyzdžiui, izoliuoto darbo rezervo paslaugos technines specifikacijas nustatys Energetikos ministro įsakymu tvirtinamos Elektros tinklų naudojimo taisyklės, o paskirtojo EEKS operatoriaus teikiamų paslaugų reguliuojama kaina bus apskaičiuojama vadovaujantis VERT tvirtinamomis metodinėmis nuostatomis. Tokio teisinio reguliavimo pagrindimas ir poveikis bus teikiami su atitinkamais teisėkūros pasiūlymais. Šiuo metu nėra objektyvaus pagrindo tokius būsimus teisinio reguliavimo pasiūlymus vertinti Įstatymų projektų kontekste. 2) Energetikos ministerija aktyviai konsultuojasi su Europos Komisijos Konkurencijos generaliniu direktoratu dėl EEKS projekto konkurencijos ir valstybės pagalbos klausimų. Šiuo metu laikomasi pozicijos, kad Įstatymų projektu bus sukurta teisinė monopolija izoliuoto darbo rezervo paslaugai teikti ir valstybės pagalbos notifikavimas nebus reikalingas. Pasikeitus aplinkybėms, Energetikos ministerija reaguos pagal poreikį ir vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais, glaudžiai bendradarbiaudama su Konkurencijos generaliniu direktoratu. Šiuo metu, Įstatymų projektų rengėjų vertinimu, nei formalūs ex ante valstybės pagalbos derinimo veiksmai, nei papildomų su valstybės pagalba susijusių nuostatų įtraukimas į EESSĮ pakeitimo projektą nėra reikalingi. |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 3. | 3. Teisės aktuose apibrėžiamos sąvokos turi būti tikslios ir aiškios (žr. Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (toliau – Rekomendacijos), 6.5.p.). Sinchronizavimo įstatymo projekto 1 str. dėstomoje sąvokos „elektros energijos kaupimo įrenginių sistema“ apibrėžtyje siūlytume nurodyti ne įrenginių valdymo aspektą, tačiau įrenginių paskirtį. Taip pat šios sąvokos apibrėžtyje abejotinas teritorijos „vienoje teritorijoje ar skirtingose teritorijoje įrengtų“ požymio tikslingumas ir pagrįstumas. Sąvokos „izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugos“ apibrėžtyje siūlome atsisakyti neapibrėžtos nuorodos į „Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis“. Be kita ko, tokia nuoroda būtų vertintina kaip perteklinė, jei Elektros energetikos įstatyme (TAIS Nr. 20-11739) bus apibrėžta sąvoka „su dažnio reguliavimu nesusijusi papildoma paslauga“. Taip pat aptariamoje sąvokos apibrėžtyje siūlome atsisakyti perteklinio žodžio „atskira“ arba pagrįsti tokią formuluotę. | Atsižvelgta 1) EESSĮ pakeitimo projektu teikiamos sąvokos „elektros energijos kaupimo įrenginių sistema“ apibrėžtis patikslinta pagal LRV kanceliarijos Teisės grupės ir VLKK pastabas ir teikiamą EESSĮ 2 straipsnio 41 dalį siūloma išdėstyti taip: „41. Elektros energijos kaupimo įrenginių sistema – visuma vienoje teritorijoje ar skirtingose teritorijose įrengtų elektros energijos kaupimo įrenginių, kartu valdomų naudojant centralizuotą įrenginių valdymo sistemą ir skirtų izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugai teikti.“ 2) Nuoroda į EEKS sudarančių elektros energijos kaupimo įrenginių galimą įrengimą vienoje ar skirtingose teritorijose yra pateikiama tikslingai, atsižvelgiant į tai, kad tokių įrenginių įrengimas ir prijungimas prie elektros perdavimo tinklo galimas ne tik vienoje konkrečioje teritorijoje, bet taip pat ir skirtingose geografinėse teritorijose, tuo nedarant įtakos šių įrenginių, kaip kartu veikiančios sistemos, funkcionavimui. Suderintas kaupimo įrenginių valdymas bus užtikrintas naudojant centralizuotą įrenginių valdymo sistemą. Siekiant ateityje išvengti klaidinančių interpretacijų dėl tokių kaupimo įrenginių lokacijos, aptariamoje nuostatoje siūloma palikti nuorodą į įrenginių požymį teritoriniu aspektu, t. y. galimą įrenginių įrengimą vienoje teritorijoje ar skirtingose teritorijose. 3) EESSĮ pakeitimo projektu teikiamos sąvokos „izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslauga“ apibrėžtis patikslinta pagal LRV kanceliarijos Teisės grupės ir VLKK pastabas ir teikiamą EESSĮ 2 straipsnio 42 dalį siūloma išdėstyti taip:: „42. Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslauga (toliau – izoliuoto darbo rezervo paslauga) – su dažnio reguliavimu nesusijusi papildoma paslauga, kuri teikiama elektros energijos perdavimo sistemos operatoriui atskirai nuo kitų papildomų paslaugų ir kurią elektros energijos perdavimo sistemos operatorius naudoja pasirengimo izoliuotam elektros energetikos sistemos darbui ar tokio sistemos darbo metu.“ |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 4. | 4. Galiojančio Sinchronizacijos įstatymo 6 str. yra skirtas nustatyti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos desinchronizacijos nuo IPS/UPS sistemos būdinusiosioms sąlygoms nustatyti, tuo tarpu keičiamo Sinchronizacijos įstatymo 6 str. 5 p. siūloma įtvirtinti ne sąlygą, o konkrečią priemonę (tai leidžia suprasti ir kituose keičiamo Sinchronizacijos įstatymo straipsniuose atitinkamai daromos nuorodos į „šio įstatymo 6 straipsnio 5 punkte numatyta priemonė“). Siekiant teisės akto nuoseklumo, siūlytume įvertinti šiuo aspektu ir pagrįsti konkrečios priemonės įrašymą į keičiamo Sinchronizavimo įstatymo 6 str. Jei būtų įvertinta, kad keičiamo Sinchronizavimo įstatymo 6 str. 5 p. nuostata dera su 6 str. pavadinimu ir turiniu, siūlytume šiame punkte atsisakyti žodžių „kaip nurodyta šio įstatymo 61 straipsnio 3 dalyje“. Taip pat atsižvelgiant į Elektros energetikos įstatymo nuostatas dėl energijos kaupimo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, siūlytina pagrįsti, ar elektros energijos kaupimo įrenginių sistema bus prijungiama prie elektros tinklų kaip energijos kaupimo įrenginiai vadovaujantis keičiamo Elektros energetikos įstatymo 482 str. nuostatomis. | Atsižvelgta 1) EEKS įrengimas, kaip būtinoji sąlyga LR elektros energetikos sistemos desinchronizacijai nuo IPS / UPS sistemos, yra išsamiai – tiek techniniu, tiek energetinio bei nacionalinio saugumo aspektais – aprašyta ir pagrįsta Įstatymų projektų aiškinamajame rašte. 2) Įvertinus LRV kanceliarijos Teisės grupės pastabą, EESSĮ pakeitimo projektu teikiamą EESSĮ 6 straipsnio 5 dalį siūloma išdėstyti taip: „5) įrengta elektros energijos kaupimo įrenginių sistema, skirta izoliuoto darbo rezervo paslaugai teikti.“ 3) EESSĮ pakeitimo projekte, referuojant į elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos įrengimą, sąvoka „priemonė“ pakeista į sąvoką „būtinoji sąlyga“ 4) Kadangi EEKS sudarys būtent elektros energijos kaupimo įrenginiai, jie bus prijungiami prie elektros perdavimo tinklų tokių įrenginių prijungimui taikoma EEĮ nustatyta tvarka ir sąlygomis. Įstatymų projektų rengėjų vertinimu, papildomas specialusis reguliavimas nei EESSĮ, nei EEĮ šiuo aspektu nėra reikalingas. |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 5. | 5. Vertinant Projektų tikslus ir laukiamą rezultatą, abejotina, ar keičiamo Sinchronizavimo įstatymo 61 str. 1 d. turėtų būti įtvirtinta paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus atsakomybė už šios sistemos plėtrą. Siekiant teisinio reguliavimo sistemiškumo, siūlytume įvertinti, ar keičiamo Sinchronizavimo įstatymo 61 str. 2 d. neturėtų būti įvardinta ne tik pareiga įrengti, bet ir prijungti prie perdavimo tinklų elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą. | Atsižvelgta 1) EESSĮ pakeitimo projektu teikiamo EESSĮ 61 straipsnio 1 dalyje atsisakyta nuorodos į „plėtrą“: „1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos teikimu skiria elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos operatorių (toliau – paskirtasis kaupimo sistemos operatorius), kuris užtikrina elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos įrengimą, eksploatavimą, priežiūrą ir valdymą.“ 2) Tinklų naudotojų elektros energijos įrenginių prijungimą prie elektros tinklų EEĮ ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis vykdo atsakingas tinklų operatorius. Todėl elektros energijos kaupimo įrenginių prijungimo prie perdavimo tinklų pareigos priskyrimas paskirtajam EEKS operatoriui teisiškai nebūtų pagrįstas. Be jokios abejonės, paskirtasis EEKS operatorius kreipsis į perdavimo sistemos operatorių dėl kaupimo įrenginių prijungimo prie perdavimo tinklų ir atliks su tuo susijusius veiksmus, nustatytus teisės aktuose ir prijungimo techninėse sąlygose (tai yra įrenginių įrengimo ir eksploatavimo pradžios proceso dalis), tačiau pats įrenginių prijungimas prie perdavimo tinklų yra išimtinė perdavimo sistemos operatoriaus kompetencija ir pareiga (žr., pvz., Direktyvos (ES) 2019/944 42 straipsnį ir galiojančios redakcijos EEĮ nuostatas, reglamentuojančias elektros įrenginių prijungimą prie elektros tinklų). |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 6. | 6. Siekiant teisinio reguliavimo aiškumo ir pagrįstumo, aiškinamasis raštas pildytinas pagrindimu paaiškinant, kokiais kriterijais Energetikos ministerija turėtų vadovautis atrinkdama (tuo pačiu Vyriausybė skirdama) paskirtąjį kaupimo sistemos operatorių (aiškinamajame rašte paminėtas vienas kriterijus „turinčiai pakankamus techninius gebėjimus užtikrinti tinkamą EEKS įrengimą ir veiklą“, įvertinant ir tai, kad pirmos ar antros grupės nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė gali būti nesusijusi su energetikos veikla. Be kita ko, šiame kontekste įvertintinas (suderinti tarpusavyje) kartu teikiamas Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo į antros grupės nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašą įtraukiamas „juridinis asmuo, Elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis paskirtas įrengti elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą, ją eksploatuoti, prižiūrėti, valdyti ir plėtoti bei išimties tvarka teikti izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugą“. Siūlome suderinti įstatymų nuostatas tarpusavyje (reiktų koreguoti Sinchronizavimo įstatymo 61 str. 1 d.). | Atsižvelgta 1) EESSĮ pakeitimo projektu teikiamas EESSĮ 61 straipsnis papildytas siūloma nauja 2 dalimi, nustatančia privalomus reikalavimus paskirtajam EEKS operatoriui: „2. Paskirtuoju kaupimo sistemos operatoriumi gali būti skiriamas juridinis asmuo, atitinkantis šiuos privalomus reikalavimus: 1) ne mažiau kaip 2/3 balsų juridinio asmens visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų priklauso valstybei, savivaldybei ar valstybės valdomai bendrovei; 2) juridinis asmuo atitinka nacionalinio saugumo interesus; 3) juridinis asmuo ar įmonių grupė, kuriai priklauso juridinis asmuo, turi patirties įgyvendinant bent vieną Lietuvos Respublikos strateginį energetikos projektą; 4) juridinis asmuo tiesiogiai nevykdo kitų elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų sistemų operatoriaus veiklos; 5) juridinis asmuo tiesiogiai ar bet kuri kita įmonių grupės, kuriai priklauso juridinis asmuo, įmonė nevykdo energijos gamybos (gavybos) ir (ar) tiekimo veiklos.“ 2) Papildomi paaiškinimai dėl paskirtojo EEKS operatoriaus paskyrimo kriterijų pateikti Įstatymų projektų aiškinamojo rašto 4.1 punkte (žr. 5-6 psl.). 3) NSUSOAĮ pakeitimo projekto nuostatos papildomai peržiūrėtos ir suderintos su EESSĮ pakeitimo projekte vartojamomis sąvokomis. |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 7. | 7. Atsižvelgiant į galiojančio Sinchronizavimo įstatymo 2 str. 3 d. apibrėžtą sąvoką „elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektas“ , manytume, kad Sinchronizavimo įstatymo projekto 61 str. 2 d. paskutinis sakinys nėra nuoseklus kitų Sinchronizavimo įstatymo nuostatų atžvilgiu bei sukuria išimtinį teisinį reguliavimą vienai iš sinchronizavimo projekto priemonių. Nebent tokio tikslo yra siekiama, bet tokiu atveju reikėtų siūlomą teisinį reguliavimą pagrįsti. | Atsižvelgta 1) EESSĮ pakeitimo projektu teikiamo EESSĮ 61 straipsnio 3 dalį (buvusią 2 dalį) siūloma patikslinti ir išdėstyti taip: „3. Paskirtasis kaupimo sistemos operatorius privalo įrengti elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais reikalavimais, įskaitant privalomus reikalavimus dėl tokią sistemą sudarančių energijos kaupimo įrenginių vienetinės ir (ar) suminės galios ir jų įrengimo terminų. Elektros energijos kaupimo įrenginių sistema yra laikoma neatsiejama elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto dalimi.“ 2) Galiojančios redakcijos EESSĮ 13 straipsnio 2 dalyje imperatyviai nurodyta, kad „konkrečių elektros energetikos projektų, vykdomų įgyvendinant elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą ir esančių neatsiejama šio projekto dalimi, sąrašą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė“. Vadovaujantis šia įstatymų leidėjo įtvirtinta taisykle, visi konkretūs elektros energetikos projektai, vykdomi įgyvendinant elektros energetikos sinchronizacijos projektą, yra laikomi šio projekto neatsiejama dalimi. Vienas tokių projektų bus ir EEKS įrengimas ir jos eksploatavimas teikiant izoliuoto darbo rezervo paslaugą. Todėl EESSĮ pakeitimo projektu teikiamoje EESSĮ 61 straipsnio 2 dalyje siūloma papildomai įtvirtinti šią neatsiejamos dalies taisyklę. EEKS projekto išskirtinumą ir poreikį pirmiau minėtą taisyklę įtvirtinti įstatymo lygiu lemia tai, kad, skirtingai nei visų kitų elektros energetikos sinchronizacijos projektą sudarančių konkrečių elektros energetikos projektų atveju, jį įgyvendins ne perdavimo sistemos operatorius, bet paskirtasis EEKS sistemos operatorius. |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 8. | 8. Siekiant teisinio reguliavimo aiškumo, siūlytume atskleisti keičiamo Sinchronizavimo įstatymo 61 str. 3 d. nustatyto apribojimo paskirtajam operatoriui „neturi teisės vykdyti kitos energetikos veiklos, nesusijusios su izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimu“ turinį, nėra kol kas nustatyta, kokia paslauga yra laikoma su dažnio reguliavimu nesusijusi papildoma paslauga ir kokia kita energetikos veikla būtų su ja susijusi. | Atsižvelgta 1) EESSĮ pakeitimo projektu teikiamo EESSĮ 61 straipsnio 4 dalį (buvusią 3 dalį) siūloma patikslinti ir išdėstyti taip: „4. Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto įgyvendinimo metu paskirtasis kaupimo sistemos operatorius išimties tvarka privalo teikti perdavimo sistemos operatoriui izoliuoto darbo rezervo paslaugą. Paskirtasis kaupimo sistemos operatorius neturi teisės vykdyti kitos energetikos veiklos, nesusijusios su izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimu. 2) Energetikos veiklą apibrėžia galiojančios redakcijos LR Energetikos įstatymo 2 straipsnio 13 dalis. Papildomas šios sąvokos detalizavimas būtų perteklinis. 3) Izoliuoto darbo rezervo paslaugos turinys bus išsamiai atskleistas teikiamais EESSĮ ir EEĮ pakeitimo projektais bei EEĮ įgyvendinamųjų teisės aktų pakeitimais (pvz., izoliuoto darbo rezervo paslaugos techninės specifikacijos bus įtvirtintos Elektros tinklų naudojimo taisyklėse, tvirtinamose Energetikos ministro įsakymu). 4) Su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugos yra apibrėžtos Direktyvos (ES) 2019/944 2 straipsnio 49 punkte. Ši apibrėžtis kartu su visa su dažnio reguliavimu nesusijusių papildomų paslaugų koncepcija bus perkelta į LR nacionalinę teisę EEĮ pakeitimais, perkeliančiais ir įgyvendinančiais ES Švarios energijos paketo elektros energijos rinkos dalyje nuostatas. |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 9. | 9. Sinchronizavimo įstatymo projekte paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus veikla siejama su Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos stabiliu darbu su kontinentinės Europos elektros tinklais sinchroniniu režimu pradžia, kurią konstatuoja vienas perdavimo sistemos operatorius. Nei Sinchronizavimo įstatymo projekte, nei galiojančiame Sinchronizavimo įstatyme nėra nurodyta, kas yra laikoma elektros energetikos sistemos „stabiliu darbu“, taip pat ir tokio fakto konstatavimo sąlygos. Atkreipiame dėmesį, kad pagal galiojančio Sinchronizavimo įstatymo 13 str. 1 d. perdavimo sistemos operatorius įgyvendina elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą, todėl siūlytume įvertinti, ar sprendimą dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto įgyvendinimo (pabaigos) perdavimo sistemos operatoriaus pateiktos informacijos pagrindu neturėtų priimti valstybės institucija (-os). Taip pat siekiant teisinio aiškumo ir ūkio subjektų veiklos reguliavimo tikrumo, siūlytume tikslinti paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus išimtinių izoliuoto darbo rezervo paslaugų teikimo pabaigos nustatymo sąlygas, kadangi išimtinė teisė teikti paslaugas neturėtų trukti ilgiau nei to objektyviai reikia. Keičiamo Sinchronizavimo įstatymo 61 str. 5 d. nuostata, susijusi su elektros energijos kaupimo įrenginių perleidimu konkurso būdu kitiems ūkio subjektams „esant Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nustatytoms sąlygoms“, neatitinka Konstitucinio Teismo doktrinos, pagal kurią ūkinės veiklos laisvės ribojimai galimi tik įstatymu. | Atsižvelgta 1) EESSĮ pakeitimo projektu teikiamo EESSĮ 61 straipsnio 5 dalį (buvusią 4 dalį) siūloma patikslinti ir išdėstyti taip: „5. Izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimas išimties tvarka nutraukiamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimui dėl paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus paskyrimo atšaukimo. Sprendimas dėl paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus paskyrimo atšaukimo priimamas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos teikimu, kai baigiamas įgyvendinti elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerija įvertina iš perdavimo sistemos operatoriaus gautą išvadą dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto pabaigos.“. 2) EESSĮ pakeitimo projektu teikiamo EESSĮ 61 straipsnio 6 dalį (buvusią 5 dalį) siūloma patikslinti ir išdėstyti taip: „6. Įsigaliojus šio straipsnio 5 dalyje numatytam Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimui, paskirtasis kaupimo sistemos operatorius nevykdo energijos kaupimo veiklos ir neteikia elektros energijos kaupimo paslaugų, o savo valdomus elektros energijos kaupimo įrenginius, visus kartu ar atskirai, atviro, skaidraus ir nediskriminacinio konkurso būdu, kurio tvarką ir sąlygas tvirtina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, pasiūlo ir, gavęs konkurso dokumentuose išdėstytas sąlygas atitinkantį pasiūlymą (ar pasiūlymus), perleidžia asmenims, atitinkantiems nacionalinio saugumo interesus ir užtikrinantiems, kad perleidžiami elektros energijos kaupimo įrenginiai neribotą laikotarpį iki jų techninės eksploatacijos pabaigos veiks Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemoje.“ 3) EESSĮ pakeitimo projektu teikiamą EESSĮ 61 straipsnį siūloma papildyti nauja 7 dalimi: „7. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir paskirtasis kaupimo sistemos operatorius užtikrina, kad šio straipsnio 6 dalyje numatytas konkursas įvyktų ir sprendimas dėl paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus valdomų elektros energijos kaupimo įrenginių perleidimo būtų priimtas ne vėliau, kaip per 4 mėnesius nuo šio straipsnio 5 dalyje numatyto Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo įsigaliojimo dienos.“ |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 10. | 10. Atsižvelgiant į galiojančio Sinchronizavimo įstatymo reguliavimo dalyką ir tikslus, abejotina, ar keičiamo Sinchronizavimo įstatymo 61 str. 6 d., nustatanti kitų asmenų teisę įrengti ir eksploatuoti energijos kaupimo įrenginius ir vykdyti energijos kaupimo veiklą pagal Elektros energetikos įstatymą, yra šio įstatymo reguliavimo dalykas arba turėtų būti papildomai paaiškinta, kokius santykius, susijusius su elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektu siekiama šioje dalyje reguliuoti. | Atsižvelgta iš dalies EESSĮ pakeitimo projektu teikiama EESSĮ 61 straipsnio 7 dalis (buvusi 6 dalis) yra siūloma siekiant užtikrinti teisinio reguliavimo aiškumą ir skaidrumą, numatant, kad siūlomas EEKS įrengimas ir izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimas išimties tvarka, ką detaliai reglamentuoja siūlomas EESSĮ 61 straipsnis, neriboja elektros energijos rinkos dalyvių teisės EEĮ ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis įrengti kitų elektros energijos kaupimo įrenginių ir jų naudoti elektros energijos kaupimo veiklai vykdyti rinkos sąlygomis. Nesant tokios įstatymų leidėjo įtvirtintos nuostatos, tikėtinos klaidinančios interpretacijos, jog EESSĮ 61 straipsniu yra ribojama bet kokia elektros energijos kaupimo veikla. Toks ribojimas be jokios abejonės prieštarautų ES ir LR teisės aktuose įtvirtintiems elektros energijos rinkos veikimo principams. Pabrėžtina, kad tokio teisinio reguliavimo aiškumo ir skaidrumo poreikis buvo aiškiai įvardytas Įstatymų projektų viešojo derinimo metu gautose valstybės institucijų ir kitų suinteresuotų asmenų pateiktose pastabose. |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 11. | 11. Siekiant teisinio reguliavimo pagrįstumo, siūlome aiškinamajame rašte papildomai nurodyti Sinchronizavimo įstatymo projekto 5 str., kuriuo keičiamas galiojančio Sinchronizavimo įstatymo 8 str., pagrindimą. | Atsižvelgta Papildomi paaiškinimai dėl siūlomų EESSĮ 8 straipsnio pakeitimų pateikti Įstatymų projektų aiškinamojo rašto 4.1 punkte (žr. 8 psl.). |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 12. | 12. Galiojančio Sinchronizavimo įstatymo 9 str. 5 d. nustatyta, kad „elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimas finansuojamas šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodytomis lėšomis“. Pakeitus galiojančio Sinchronizavimo įstatymo 12 str. 1 d., reiktų įvertinti, ar minėta nuoroda liktų korektiška. | Atsižvelgta Galiojančios redakcijos EESSĮ 9 straipsnis reglamentuoja elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto teritorijų planavimo klausimus. Kadangi EEKS sudarančius elektros energijos kaupimo įrenginius planuojama įrengti esamų elektros perdavimo sistemos technologinių priklausinių (pvz., transformatorių pastočių) teritorijose, su EEKS susiję teritorijų planavimo veiksmai vykdomi atsietai nuo kitų elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto teritorijų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros vystymo planavimo. Atsižvelgiant į tai, Įstatymų projektų rengėjų vertinimu, pakeitimai EESSĮ 9 straipsnyje nėra reikalingi. |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 13. | 13. Keičiamo Sinchronizavimo įstatymo 12 str. 4 d. nurodyta, kad „visą šio įstatymo 61 straipsnyje nurodytą izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimo išimties tvarka laikotarpį“ patiriamos sąnaudos yra pripažįstamos ekonomiškai pagrįstomis paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus sąnaudomis. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad keičiamo Sinchronizavimo įstatymo 61 str. nėra nurodyto izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimo išimties tvarka laikotarpio. | Atsižvelgta 1) EESSĮ pakeitimo projektu teikiamo EESSĮ 61 straipsnio 4 dalį (buvusią 3 dalį) siūloma patikslinti ir išdėstyti taip: „4. Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto įgyvendinimo metu paskirtasis kaupimo sistemos operatorius išimties tvarka privalo teikti perdavimo sistemos operatoriui izoliuoto darbo rezervo paslaugą. Paskirtasis kaupimo sistemos operatorius neturi teisės vykdyti kitos energetikos veiklos, nesusijusios su izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimu. 2) EESSĮ pakeitimo projektu teikiamą EESSĮ 12 straipsnio 4 dalį siūloma patikslinti ir išdėstyti taip: „4. Visą šio įstatymo 61 straipsnio 4 dalyje nurodytą izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimo išimties tvarka laikotarpį paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus patiriamos sąnaudos, įskaitant investicijų grąžą, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatyta tvarka pripažįstamos ekonomiškai pagrįstomis paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus sąnaudomis ir įtraukiamos į reguliuojamų paslaugų kainas.“. |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 14. | 14. Siekiant teisinio reguliavimo aiškumo, siūlytume paaiškinti (atskleisti), kada būtų laikoma keičiamo Sinchronizavimo įstatymo 13 str. 41 d. nurodyto laikotarpio „iki Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos stabilaus darbo su kontinentinės Europos elektros tinklais sinchroniniu režimu pradžios“ pradžia. Taip pat siūlytume nuostatą, kad „izoliuoto darbo rezervo paslaugos kaina reguliuojama Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ir Tarybos nustatyta tvarka ir sąlygomis“ perkelti Elektros energetikos įstatyme, kuriame be kita ko, nėra nustatytas šios paslaugos kainos reguliavimas arba nuoroda į Sinchronizavimo įstatymą. Keičiamo Sinchronizavimo įstatymo 13 str. 41 d. paskutinio sakinio redakcija tikslintina, nustatant, ar Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateiktas izoliuoto darbo rezervo paslaugų sutarties projektas turi būti suderintas. | Atsižvelgta 1) EESSĮ pakeitimo projektu teikiamą EESSĮ 13 straipsnio 41 dalį siūloma patikslinti ir išdėstyti taip: „41. Įgyvendindamas elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą ir siekdamas laiku užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos desinchronizaciją nuo IPS / UPS sistemos, perdavimo sistemos operatorius bendradarbiauja su paskirtuoju kaupimo sistemos operatoriumi ir elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto įgyvendinimo metu išimties tvarka naudojasi paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus teikiama izoliuoto darbo rezervo paslauga. Izoliuoto darbo rezervo paslaugos kaina reguliuojama Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatyta tvarka ir sąlygomis. Perdavimo sistemos operatoriaus ir paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus tarpusavio santykiai reguliuojami izoliuoto darbo rezervo paslaugos sutartimi, kurios projektą parengia perdavimo sistemos operatorius, bendradarbiaudamas su paskirtuoju kaupimo sistemos operatoriumi, ir suderina su Valstybine energetikos reguliavimo taryba.“ 2) Atkreiptinas dėmesys į tai, kad paskirtojo EEKS operatoriaus teikiamos izoliuoto darbo rezervo paslaugos reguliuojamos kainodaros taisyklės yra aiškiai ir sistemiškai išdėstytos teikiamose EESSĮ 12 straipsnio 4 dalyje, 13 straipsnio 41 dalyje ir EEĮ 67 straipsnio 12 dalyje. Sąsajos tarp EESSĮ ir EEĮ šiose nuostatose taip pat yra labai aiškiai įtvirtintos (žr. teikiamą EEĮ 67 straipsnio 12 dalį, kuri nurodo į EEĮ 481 straipsnio 5 dalį, kuri savo ruožtu nurodo į EESSĮ pagrindu teikiamą izoliuoto darbo rezervo paslaugą). Įstatymų projektų rengėjų vertinimu, papildomas izoliuoto darbo rezervo paslaugos reguliuojamos kainodaros reguliavimas Įstatymų projektuose nėra reikalingas. Pabrėžtina, kad Įstatymų projektuose teikiamos reguliuojamos kainodaros nuostatos yra suderintos su VERT, t. y. kainų reguliavimą, inter alia, elektros energetikos sektoriuje vykdančia institucija. |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 15. | 15. Siekiant teisės akto glaustumo ir aiškumo, siūlytume atsisakyti konkrečios elgesio taisyklės nesukuriančio keičiamo Sinchronizavimo įstatymo 131 str. 3 dalies, įvertinant ar nebūtų tikslinga apjungti paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus pareigų su šio straipsnio 1 ir 2 dalimis arba pagrįsti, kad toks apjungimas neatitiktų paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus veiklos. | Atsižvelgta iš dalies LRV kanceliarijos Teisės grupės pastaba įvertinta ir darbo tvarka aptarta su jos atstovais. EESSĮ projektu teikiama EESSĮ 131 straipsnio 3 dalis nustato imperatyvą paskirtajam EEKS operatoriui užtikrinti sklandų ir Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesus atitinkantį EEKS projekto įgyvendinimą teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis, o visų pirma – laikantis NSUSOAĮ nustatytų reikalavimų. Kaip išsamiai paaiškinta Įstatymų projektų aiškinamajame rašte, EEKS projektas yra itin jautrus LR energetinio ir nacionalinio saugumo aspektais. Pabrėžtina ir tai, kad galiojančios redakcijos EESSĮ 131 straipsnio 1 ir 2 dalys taikomos išimtinai perdavimo sistemos operatoriui (žr. 2020-06-26 įstatymą Nr. XIII-3181 ir jo lydimuosius dokumentus). |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 16. | Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 56, 67 ir 69 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju1 skirsniu įstatymo projekto (toliau – EEĮ projektas): 16. Atsižvelgiant į keičiamo Elektros energetikos įstatymo (toliau – EEĮ) 2 str. 181 d. sąvokos „energijos kaupimo įrenginys elektros sistemoje“ apibrėžtyje išbraukiamus žodžius „elektros sistemoje“, reikėtų peržiūrėti (greičiausiai keisti) kitus galiojančio EEĮ straipsnius, kuriuose vartojami žodžiai „elektros sistemoje“ tame pačiame kontekste, pvz., EEĮ 2 str. 182 d., 351 str. | Atsižvelgta iš dalies Atkreiptinas dėmesys į tai, kad EEĮ pakeitimo projektu teikiamoje EEĮ 2 straipsnio 181 dalyje nuorodos į „elektros sistemą“ siūloma atsisakyti tik „energijos įrenginio kaupimo“ sąvokoje ir tokią nuorodą perkelti į sąvokos apibrėžtį: „<...> energijos kaupimo įrenginys elektros sistemoje – elektros energetikos sistemos įrenginys <...>“. Atsižvelgiant į tai, nėra jokios prieštaros, kad nuoroda į „elektros sistemą“ bus vartojama kitų sąvokų apibrėžtyse referuojant į energijos kaupimo įrenginius. Pabrėžtina ir tai, kad visos EEĮ vartojamos sąvokos yra iš esmės peržiūrimos rengiant į LR nacionalinę teisę ES Švarios energijos paketą elektros energijos rinkos dalyje perkeliančius EEĮ pakeitimus. |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 17. | 17. Keičiamo EEĮ 481 str. siūloma nustatyti energijos kaupimo veiklos principus. Siūlomas teisinis reguliavimas stokoja nuoseklumo ir aiškumo, taip pat nėra aiškus santykis su Direktyva (ES) 2019/944, nes atitikties lentelėje keičiamo EEĮ 481 str. nuostatos nėra aptartos: 17.1. keičiamo EEĮ 481 str. 1 d. siūloma nustatyti, kad „energijos kaupimo veikla vykdoma ir elektros energijos kaupimo paslaugos elektros energijos rinkoje teikiamos rinkos sąlygomis konkurencinėje aplinkoje“. Šioje nuostatoje vartojamos neapibrėžtos sąvokos, pvz., „elektros energijos kaupimo paslaugos“, „konkurencinė aplinka“. Apibūdinant kaupimo paslaugas, vartojama neapibrėžta formuluotė „elektros energijos rinkos segmentai“, nors sąvokos „elektros energijos rinka“ apibrėžtyje, nustatytoje EEĮ 2 str. 15 d., elektros energijos kaupimo paslaugos nėra įvardintos. Sistemiškai vertinant galiojančio EEĮ nuostatas, manytume, kad elektros energijos kaupimo paslaugų kainų reguliavimo teisiniai santykiai turėtų būti aptariami keičiamo EEĮ dešimtajame skirsnyje, pvz., EEĮ 67 str. Taip pat siekiant teisinio aiškumo, siūlytume aiškiai nustatyti, kokiuose įstatymo straipsniuose nustatyti atvejai, kai elektros energijos kaupimo paslaugų kainos yra reguliuojamos, nes iš siūlomos nuostatos „nereguliuojamos, išskyrus šiame įstatyme numatytus atvejus“ nėra aiškūs tokie atvejai. Šiame kontekste atkreipiame dėmesį, kad keičiamo Sinchronizavimo įstatymo 13 str. 41 d. izoliuoto darbo rezervo paslaugos kainos reguliavimas taip pat nekonkrečiai nukreipiamas į „Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ir Tarybos nustatyta tvarka ir sąlygomis“. | Atsižvelgta iš dalies 1) EEĮ pakeitimo projektu teikiamas EEĮ 481 straipsnis nėra susijęs su Direktyvos (ES) 2019/944 perkėlimu į LR nacionalinę teisę, todėl atitinkamai nėra įtrauktas į šios Direktyvos ir EEĮ pakeitimo projekto atitikties lentelę, pateiktą kartu su Įstatymo projektais. 2) „Elektros energijos kaupimo paslaugas“ apibūdina teikiamos EEĮ 2 straipsnio 181 dalis ir 481 straipsnio 3 dalis. Įstatymų projektų rengėjų vertinimu, toks siūlomas reguliavimas yra pakankamas elektros energijos kaupimo paslaugoms apibūdinti, o atskiros apibrėžties formulavimas būtų perteklinis, galimai kaupimo veiklą apsunkinantis reguliavimas. Pabrėžtina ir tai, kad šiame elektros energijos rinkos vystymosi etape nėra žinomas baigtinis elektros energijos kaupimo paslaugų sąrašas. Šių rinkos sąlygomis teikiamų paslaugų apimtis vystytis kartu su elektros energijos rinkos pokyčiais, kuriuos lemia ES Švarios energijos paketo elektros energijos rinkos dalyje perkėlimas į LR nacionalinę teisę. 3) Įstatymų projektuose nuorodos į „konkurencinę aplinką“ atsisakyta. 4) Sąvoką „elektros energijos rinkos segmentai“ ir jos apibrėžtį įtvirtins Energetikos ministerijos rengiami EEĮ pakeitimai, į LR nacionalinę teisę perkelsiantys ES Švarios energijos paketą elektros energijos rinkos dalyje (TAIS Nr. 20-11739). Taip pat šiais EEĮ pakeitimais bus patikslinta ir „elektros energijos rinkos“ sąvoka. 5) Kaip teisingai pastebėta šioje LRV kanceliarijos Teisės grupės pastaboje, izoliuoto darbo rezervo paslaugos reguliuojamos kainodaros bendrąjį principą siūloma įtvirtinti būtent teikiamoje EEĮ 67 straipsnio 12 dalyje, ją susiejant su 481 straipsnio 5 dalimi. Siekiant didesnio siūlomo teisinio reguliavimo aiškumo, EEĮ 481 straipsnio 1 dalį siūloma patikslinti taip: „1. <...> Energijos kaupimo paslaugų kainos nereguliuojamos, išskyrus išimties tvarka perdavimo sistemos operatoriui teikiamos izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugos (toliau – izoliuoto darbo rezervo paslauga) kainą ir kitus šio įstatymo 67 ir (ar) 68 straipsniuose nustatytus atvejus.“ |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 18. | 17.2. sistemiškai vertinant keičiamo EEĮ 481 str. 3 d. nuostatą, kad „energijos kaupimo įrenginio savininkas turi teisę teikti bet kokias elektros energijos kaupimo paslaugas“ ir keičiamo EEĮ 481 str. 1 dalyje nustatytą elektros energijos kaupimo paslaugų apibūdinimą, siūlytume atskleisti, apie kokias „bet kokias“ elektros energijos kaupimo paslaugas yra kalbama ir kur jos yra nustatytos. | Atsižvelgta iš dalies Kaip jau minėta pirmiau (žr. komentarą dėl atsižvelgimo į LRV kanceliarijos Teisės grupės 17.1 pastabą), „elektros energijos kaupimo paslaugas“ apibūdina teikiamos EEĮ 2 straipsnio 181 dalis ir 481 straipsnio 3 dalis. Įstatymų projektų rengėjų vertinimu, toks siūlomas reguliavimas yra pakankamas elektros energijos kaupimo paslaugoms apibūdinti, o atskiros apibrėžties formulavimas būtų perteklinis, galimai kaupimo veiklą apsunkinantis reguliavimas. Šiame elektros energijos rinkos vystymosi etape nėra žinomas baigtinis elektros energijos kaupimo paslaugų sąrašas. Šių rinkos sąlygomis teikiamų paslaugų apimtis vystytis kartu su elektros energijos rinkos pokyčiais, kuriuos lemia ES Švarios energijos paketo elektros energijos rinkos dalyje perkėlimas į LR nacionalinę teisę. Todėl teikiamu EEĮ pakeitimo projektu siūloma įtvirtinti plačią ir elektros energijos rinkos dalyvių veiklos neribojančią elektros energijos kaupimo paslaugų koncepciją. Kaip ir paaiškinta Įstatymų projektų aiškinamojo rašto 4.2 papunktyje, įstatymu siūloma neriboti su energijos kaupimu susijusių paslaugų apimties. Tokių paslaugų, inter alia, apimančių lankstumo, balansavimo ir su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas, apimtis turėtų būti sąlygojama pasiūlos ir paklausos rinkoje, tačiau neribojama reguliavimo priemonėmis. |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 19. | 17.3. keičiamo EEĮ 481 str. 4 dalies nuostata tikslintina aiškiai nustatant taisyklę, kokia veikla gali (negali) užsiimti energijos kaupimo įrenginio savininkas, be kita ko įvertinant (perkeliant) Direktyvos (ES) 2019/944 nustatytus apribojimus. | Atsižvelgta EEĮ pakeitimo projektu teikiamo EEĮ 481 straipsnio 4 dalį siūloma patikslinti ir išdėstyti taip: „4. Energijos kaupimo įrenginio savininkas turi teisę vykdyti ir kitą energetikos veiklą, išskyrus atvejus, kai tokia veikla yra nesuderinama su šiame įstatyme ir (ar) Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme nustatytais nepriklausomumo ir (ar) veiklos atskyrimo reikalavimais vykdant elektros energijos ar gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo veiklą.“ |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 20. | 17.4. keičiamo EEĮ 481 str. 5 d. nuostata, kad „energijos kaupimo įrenginio savininkui įstatymu gali būti pavesta <...> teikti perdavimo sistemos operatoriui izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugą“ galimai nedera su kartu teikiamo Sinchronizavimo statymo projekto nuostatomis, nes paskirtasis kaupimo sistemos operatorius skiriamas Vyriausybės, kita vertus, nes kaupimo įrenginio savininkas, o energijos kaupimo įrenginių sistemos savininkas. Siūlome šiais aspektais įvertinti Projektų nuostatas. Kadangi sąvoka „izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslauga“ yra apibrėžiama kartu teikiamo Sinchronizavimo įstatymo projekte, siekiant teisės akto glaustumo ir aiškumo, siūlytume atsisakyti keičiamo EEĮ 481 str. 5 d. pirmojo sakinio dalies „kiek tai reikalinga įgyvendinant elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis“. | Atsižvelgta 1) EEĮ pakeitimo projektu teikiamo EEĮ 481 straipsnio 5 dalį siūloma patikslinti ir išdėstyti taip: „5. Energijos kaupimo įrenginio savininkui, teikiančiam izoliuoto darbo rezervo paslaugą, šio straipsnio nuostatos taikomos tiek, kiek neprieštarauja Elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo nuostatoms.“ 2) Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įpareigojimas išimties tvarka teikti izoliuoto darbo rezervo paslaugą yra siūlomas įtvirtinti būtent įstatymų lygmenyje, t. y. EESSĮ pakeitimo projekte. |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 21. | 17.5. keičiamo EEĮ 481 str. nuostata tikslintina atsižvelgiant į tai, kad šiame straipsnyje, remiantis jo pavadinimu, nustatomi energijos kaupimo veiklos principai, bet ne reikalavimai, todėl siūlytume nurodyti, pvz., šio straipsnio 1-5 dalių nuostatos netaikomos. | Atsižvelgta EEĮ pakeitimo projektu teiktos EEĮ 481 straipsnio 6 dalies atsisakyta. |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 22. | 18. Atsižvelgiant į keičiamo EEĮ 482 str. 2 d. nustatytus įpareigojimus tinklų operatoriui, siekiant teisės akto aiškumo, siūlytume EEĮ projektą papildyti nuostatomis, nustatančiomis tiek energijos kaupimo įrenginio savininko, tiek ir tinklų operatoriaus teises ir pareigas rengiantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, pvz., sąlygų nustatymas, suderinimas ir (ar) energijos kaupimo įrenginio savininko įsipareigojimai ir pan. | Atsižvelgta iš dalies LRV kanceliarijos Teisės grupės pastaba įvertinta ir darbo tvarka aptarta su jos atstovais. Šioje LRV kanceliarijos Teisės grupės pastaboje nurodyti procedūriniai elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų aspektai yra reglamentuojami ne įstatymo lygiu, bet Energetikos ministro įsakymu tvirtinamose prijungimo tvarkoje ir sąlygose (žr., pvz., galiojančios redakcijos EEĮ 7 straipsnio 8 punktą, kurį siūloma keisti EEĮ pakeitimo projekto 2 straipsnių). Tokių procedūrinių nuostatų reglamentavimas įstatymo lygiu būtų perteklinis ir neatitiktų esamos prijungimo teisinių santykių reguliavimo praktikos. Pastebėtina ir tai, kad teikiama EEĮ 482 straipsnio redakcija yra visa apimtimi suderinta su Direktyvos (ES) 2019/944 42 straipsniu. |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 23. | 19. Pritardami Teisingumo misterijos pastabai, atkreipiame dėmesį, kad keičiamo EEĮ 482 str. 3 d. redakcija turėtų tikslintina nustatant aiškią taisyklę, kuomet tinklų operatorius gali apriboti energijos kaupimo įrenginių prijungimą ir kad tokius apribojimus patvirtintų Taryba. Jei Tarybai būtų nustatoma nauja funkcija tvirtinti apribojimus, sistemiškai vertinant galiojančio EEĮ nuostatas, ar minėta funkcija neturėtų būti nustatyta EEĮ 9 str. 3 d. Keičiamo EEĮ 482 str. 3 d. antrasis sakinys, nustatantis Tarybos funkciją, sistemiškai taip pat turėtų būti dėstomas keičiamo EEĮ 9 str. | Atsižvelgta iš dalies Įvertinus šioje LRV kanceliarijos Teisės grupės minimą Teisingumo ministerijos pastabą, buvo pakoreguota EEĮ pakeitimo projektu teikiamo EEĮ 482 straipsnio 3 dalies redakcija nurodant, kad „šio straipsnio 2 dalis nedraudžia tinklų operatoriui apriboti garantuojamus prijungimo pajėgumus arba pasiūlyti prijungimo galimybių, kurioms taikomi eksploatavimo apribojimai, siekiant užtikrinti ekonominį efektyvumą naujų energijos kaupimo įrenginių atžvilgiu su sąlyga, kad tokius apribojimus perdavimo sistemos operatoriaus teikimu pagal kompetenciją patvirtino Taryba. <...>“. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad siūloma EEĮ 482 straipsnio 3 dalies formuluotė atitinka Direktyvos (ES) 2019/944 42 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą. VERT, būdama nepriklausoma energetikos reguliavimo institucija, naudojasi plačia reguliuojamų subjektų ad hoc veiklos priežiūros ir kontrolės diskrecija (žr., pvz., Direktyvos 59 straipsnio 1 dalies b ir h punktus). Atsižvelgiant į tai, detalus teisinių pagrindų (įskaitant tiesiogiai taikomas ES teisės normas), kurias vadovaudamasi VERT prižiūri perdavimo sistemos operatoriaus veiklą ir vertina jos teisėtumą bei pagrįstumą, nėra nei praktiškai įmanomas, nei teisiškai pagrįstas. Be to, VERT priežiūros ir kontrolės funkcijų detalizavimas pasitelkus siaurinamąjį aiškinimą galėtų būti vertinamas kaip jos privalomo nepriklausomumo ribojimas, kas būtų laikoma esminiu ES energetikos teisės pažeidimu. Be to, Įstatymų projektų rengėjų vertinimu, siūlomos EEĮ 482 straipsnio 3 dalyje numatytos VERT kompetencijos dubliavimas EEĮ 9 straipsnio 3 dalyje objektyviai nėra tikslingas. |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 24. | 20. Keičiamo EEĮ 56 str. 3 d. siūloma papildyti nuostata, kad „elektros energetikos įmonės, kurios teisiškai nėra įpareigotos skelbti savo metinių finansinių ataskaitų, jų kopiją laiko savo pagrindinėje buveinėje, kur su jomis gali susipažinti visuomenė“ siūlytume įvertinti, ar neturėtų būti kartu leidžiama susipažinti ir su auditoriaus išvada, kuri finansinių ataskaitų skelbimo atveju yra skelbiama. Siekiant teisės akto aiškumo ir atsižvelgiant į Civilinio kodekso 2.49 str., siūlytume atskleisti vartojamos formuluotės „pagrindinė buveinė“ turinį. | Atsižvelgta EEĮ pakeitimo projektu teikiamo EEĮ 56 straipsnio 3 dalies paskutinį sakinį siūloma patikslinti ir išdėstyti taip: „3. <...> Elektros energetikos įmonės, kurios šioje dalyje nėra įpareigotos skelbti savo metinių finansinių ataskaitų, savo buveinėje laiko metinės finansinės ataskaitos ir auditoriaus išvados kopijas, kur su jomis gali susipažinti visuomenė.“ |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 25. | 21. Atsižvelgiant į tai, kad EEĮ projekte nėra aiškiai nustatoma, kuomet energijos kaupimo įrenginių savininko kainos yra reguliuojamos, siūlytume tikslinti keičiamo EEĮ 56 str., 69 str. nuostatas, nurodant, kokiais atvejais energijos kaupimo įrenginių savininkų kainos yra reguliuojamos arba daryti atitinkamas nuorodas. Taip pat siūlytume koreguoti formuluotę „energijos kaupimo įrenginių savininkai, kurių kainos yra reguliuojamos“, nes, manytume, turima omeny paslaugų (veiklos) kainos, bet ne savininko kainos. Siekiant teisinio reguliavimo aiškumo, siūlytume papildomai paaiškinti, ar energijos kaupimo įrenginių savininkams, planuojantiems įrengti ir eksploatuoti energijos kaupimo įrenginius bus keliami tam tikri reikalavimai (jei taip, jie turėtų būti įtvirtinti įstatyme), pvz., kaip EEĮ 15 str. 6 d, 16 str. 8 d. nustatyti įsisteigimo reikalavimai, Atliekų tvarkymo įstatyme numatyti saugikliai ir kt. | Atsižvelgta iš dalies 1) EEĮ pakeitimo projektu teikiamo EEĮ 56 straipsnio 2 dalies redakciją siūloma patikslinti ir išdėstyti taip: „2. Gamintojai ir nepriklausomi tiekėjai, taip pat energijos kaupimo įrenginių savininkai, kurių teikiamų paslaugų kainos yra reguliuojamos, privalo atskirai tvarkyti su elektros energetikos sektoriaus veikla nesusijusią apskaitą.“ 2) Paaiškinimai dėl elektros energijos kaupimo paslaugų kainodaros reguliavimo yra pateikti komentaruose dėl atsižvelgimo į LRV kanceliarijos Teisės grupės 14 ir 17.1 pastabas. 3) Įstatymų projektų rengėjų vertinimu, papildomi keitimai galiojančios redakcijos 56 ir 69 straipsniuose – išskyrus jau pateiktus EEĮ pakeitimo projektu – nėra reikalingi. 4) Visi reikalingi reikalavimai energijos kaupimo įrenginių savininkams jau yra numatyti EEĮ pakeitimo projekte. Pabrėžtina, kad elektros energijos kaupimo veikla nebus autorizuojama VERT išduodamomis licencijomis ir (ar) leidimais. Atitinkamai, elektros energijos kaupimo veiklai nebus taikomi EEĮ nustatyti reikalavimai (sąlygos) dėl licencijų ir (ar) leidimų išdavimo. Kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, nesusiję su veikla elektros energetikos sektoriuje, kaip antai šioje LRV kanceliarijos Teisės grupės pastaboje minimas atliekų tvarkymas, nepatenka į EEĮ reguliavimo dalyką. |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 26. | 22. Sistemiškai vertinant keičiamo EEĮ 67 str. 12 dalį, manytume, kad siūloma nuostata nėra šio straipsnio reguliavimo dalykas, be kita ko, nėra pateikti motyvai, kodėl izoliuoto darbo rezervo paslaugą teikiančiam subjektui taikomi įpareigojimai, užtikrinant įstatymo nuostatų nuoseklumą, nuosekliai nedėstomi EEĮ 68 str. | Atsižvelgta iš dalies 1) EEĮ pakeitimo projektu teikiamo EEĮ 67 straipsnio 12 dalies redakciją siūloma patikslinti ir išdėstyti taip: „12. Energijos kaupimo įrenginio savininkui, teikiančiam perdavimo sistemos operatoriui izoliuoto darbo rezervo paslaugą, Tarybos nustatyta tvarka mutatis mutandis taikomi šio įstatymo 68 straipsnio 1 dalyje nurodyti įpareigojimai.“ 2) EEĮ pakeitimo projektu teikiamo EEĮ 67 straipsnio 12 dalimi siūloma įtvirtinti bendrąją izoliuoto darbo rezervo paslaugos reguliuojamos kainodaros taisyklę. EEĮ 67 straipsnio reguliavimo dalykas yra būtent kainų reguliavimas elektros energetikos sektoriuje. Atsižvelgiant į tai, reguliuojamos kainodaros taisyklės turi būti įtvirtintos būtent šiame straipsnyje, kaip šiuo metu reglamentuojama, pvz., šio straipsnio 1 ir 11 dalyse. Tuo tarpu EEĮ 68 straipsnis detalizuoja kainodaroje taikomus sąnaudų apskaitos ir kontrolės reikalavimus. Be to, Įstatymų projektų rengėjų nuomone, pakeitimai EEĮ 68 straipsnyje nėra reikalingi, o nuoroda teikiamo 67 straipsnio 12 dalyje yra tinkama ir pakankama izoliuoto darbo rezervo paslaugos kainodaros teisiniam reguliavimui užtikrinti. |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 27. | Dėl Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 5 straipsnio, 2 ir 4 priedų pakeitimo įstatymo projekto (toliau – NSUSOAĮ projektas): 23. NSUSOAĮ projekto nuostatos suderintinos su kartu teikiamo Sinchronizavimo įstatymo projekto nuostatomis, jei pastarajame būtų atisakyta paskirtajam kaupimo sistemos operatoriui nustatytos pareigos plėtoti energijos kaupimo įrenginių sistemą. Taip pat aktuali Išvados 6 pastaba. | Atsižvelgta 1) NSUSOAĮ pakeitimo projekte atsisakyta nuorodų į elektros energijos kaupimo sistemos „plėtrą“. 2) NSUSOAĮ pakeitimo projekte vartojamos sąvokos suderintos su EESSĮ projekte vartojamomis sąvokomis. |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 28. | 24. Siekiant teisės akto glaustumo, siūlytume įsivesti keičiamo NSUSOAĮ 15 str. nurodyto juridinio asmens trumpinį. Taip suderintinos tarpusavyje formuluotės „įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis paskirtas“ ir „įstatymo pagrindu paskirtas“, bei atsisakyti neapibrėžtos formuluotės „vadovaudamasis teisės aktuose nustatytais reikalavimais“. | Atsižvelgta 1) NSUSOAĮ projektu teikiamo NSUSOAĮ 5 straipsnio pirmosios pastraipos redakciją siūloma patikslinti ir išdėstyti taip: „Vyriausybė ir valstybės institucijos, priimdamos sprendimus ir sudarydamos susitarimus, valstybės valdomų akcinių bendrovių akcijų valdytojai, priimdami sprendimus, sudarydami susitarimus ir įgyvendindami valstybei nuosavybės teise priklausančių elektros perdavimo sistemos operatoriaus, suskystintų gamtinių dujų terminalo operatoriaus, gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus ir (ar) paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus, numatyto Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatyme (toliau – paskirtasis kaupimo sistemos operatorius), akcijų suteikiamas neturtines teises, užtikrina, kad:“. 2) NSUSOAĮ projektu teikiamo NSUSOAĮ 5 straipsnio 4 punktą siūloma patikslinti ir išdėstyti taip: „4) paskirtasis kaupimo sistemos operatorius, atsakingas už elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos įrengimą, eksploatavimą, priežiūrą ir valdymą, saugiai ir patikimai išimties tvarka teiktų izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugą.“ |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 29. | 25. Atsižvelgiant į NSUSOAĮ 1 str. 2 d., siūlome pateikti argumentus (motyvus) dėl paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus ir elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos įtraukimo į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių ir svarbių įrenginių ir turto sąrašus. Taip pat siūlome papildomai pagrįsti, paaiškinti, ar atsižvelgiant į Sinchronizavimo įstatymo projekte nustatytą izoliuoto darbo rezervo paslaugos laikinumą bus koreguojami NSUSOAĮ priedai ir ar elektros energijos kaupimo įrenginių sistema po perleidimo kitiems elektros energijos rinkos dalyviams neteks nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto statuso. | Atsižvelgta 1) Siūlomų NSUSOAĮ pakeitimų logika ir tikslingumas yra išsamiai paaiškinti Įstatymų projektų aiškinamajame rašte. Pabrėžtina, kad NSUSOAĮ pakeitimai yra būtini, siekiant užtikrinti atitiktį LR nacionalinio saugumo interesams įrengiant EEKS ir jos veikloje. Būtent tuo tikslu, siekiant apsaugoti LR nacionalinio saugumo interesus, paskirtąjį EEKS operatorių siūloma laikyti antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbia įmone, o jo valdomą EEKS – nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiais įrenginiais. Įstatymų projektų rengėjų nuomone, EEKS strateginė reikšmė yra pakankamai aiškiai atskleista aiškinamajame rašte. 2) Įvertinus LRV kanceliarijos Teisės grupės pateiktas pastabas, atitinkamai peržiūrėtos ir patikslintos visos NSUSOAĮ pakeitimo projekto nuostatos. |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 30. | Dėl susijusio Vyriausybės nutarimo projekto: 26. Nutarimo projekto 2 p. siūloma prašyti Seimą Projektus svarstyti skubos tvarka. Pažymėtina, kad LR Seimo statuto 162 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog įstatymų projektų svarstymo skubos tvarka procedūra gali būti taikoma tik ypatingais atvejais, kai dėl susidariusių politinių, socialinių, ekonominių ar kitų aplinkybių būtina skubiai nustatyti naują ar pakeisti galiojantį teisinį reglamentavimą siekiant užtikrinti svarbius visuomenės ir valstybės interesus, apsaugoti kitas konstitucines vertybes. Atsižvelgiant į tai, siūlome tikslinti Nutarimo projekto 2 p. pagrindžiant nustatytais įstatymų svarstymo skubos tvarka atvejais ir atitinkamai motyvuojant. | Atsižvelgta Patikslinta teikiamo LRV nutarimo 2 punkto redakcija pagal LRS statuto 162 straipsnio 2 dalies reikalavimus. |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 31. | Dėl teisės technikos: 27. Projektai neturėtų įsigalioti anksčiau, nei jų įgyvendinamieji teisės aktai (be įgyvendinamųjų teisės aktų negalimas ir įstatymų veikimas pilna apimtimi). Reikėtų numatyti vėlesnį Projektų įsigaliojimą, suderinant su jų įgyvendinamųjų teisės aktų įsigaliojimo data. Projektų įsigaliojimą nustatančiose normose, turėtų būti padaryta išimtis dėl nuostatų, įpareigojančių priimti įgyvendinamuosius teisės aktus, įsigaliojimo. | Atsižvelgta 1) Įstatymų projektuose priimtų įstatymų ir visų jų įgyvendinamųjų teisės aktų įsigaliojimo data suderinta, t. y. numatyta, kad priimti įstatymai įsigalios 2021-04-01, o jų įgyvendinamieji teisės aktai turi būti priimti iki 2021-03-31. 2) Kaip jau minėta komentaruose atsakant į pirmiau aptartas LRV kanceliarijos Teisės grupės pastabas, o taip pat išsamiai paaiškinta Įstatymų projektų aiškinamajame rašte, siūlymas pavėlinti Įstatymų projektų priėmimą ir įsigaliojimą yra neadekvatus ir neatitinka valstybės energetinio ir nacionalinio saugumo tikslų siekiant 2021 m. įgyvendinti EEKS projektą. |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė, 2021-01-22 išvada Nr. NV-142 | 32. | 28. Siekiant teisės akto aiškumo, teksto glaustumo ir nuoseklumo, siūlytume Projektus peržiūrėti atsisakant arba patikslinant neapibrėžtas nuorodas į „kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose“, „įstatymu nustatytus reikalavimus, nustatytus specialius reikalavimus“, „šiuo įstatymu ir Europos Sąjungos teisės aktais“ ir kt.; taip pat atskleisti vartojamų formuluočių tokių kaip „nepagrįstų kliūčių patekti į rinką“, „konkurencinėje aplinkoje“, „apribojimai netaikomi“, „nedaro poveikio“, „teisiškai“ turinį arba jas tikslinti (kai kurių atsisakyti); Sinchronizavimo įstatymo projekte nuosekliai vartoti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pavadinimą arba trumpinį „Taryba“. | Atsižvelgta Įstatymų projektų nuostatos peržiūrėtos ir, prireikus, pakoreguotos teisės technikos ir (ar) lingvistikos aspektu. |

_________________