LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO

„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2019 M. RUGSĖJO 4 D. NUTARIMO NR. 918 „DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 11 D. NUTARIMO NR. 1270 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SAVARANKIŠKUMO IR PATIKIMUMO STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PROJEKTO

DERINIMO PAŽYMA

| Eil. Nr. | Institucijos pavadinimas, rašto data ir numeris | Pastabos ir pasiūlymai | Žyma apie nepriimtas arba iš dalies priimtas (nurodyti motyvus) pastabas ir pasiūlymus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2021 m. spalio 20 d. AB „Ignitis gamyba“ raštas Nr. SD-386 | AB „Ignitis gamyba“ komentaras: Projekto 6 punkte nurodoma, jog „Plane numatytų veiksmų ir priemonių įgyvendinimas, išskyrus Plano 10.3.6 ir 10.3.7 papunkčiuose numatytus veiksmus ir priemones, finansuojamas Įstatyme nurodytomis lėšomis, perdavimo sistemos operatoriui ar paskirtajam kaupimo sistemos operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis suderinus reikalingas investicijas su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba)“. Projekto 15 punkte nurodoma, jog elektros perdavimo sistemos operatoriaus (toliau – PSO) įgyvendinamų veiksmų ir priemonių finansavimo šaltiniai – Europos sąjungos finansinės priemonės ir sąnaudų įtraukimas į reguliuojamų paslaugų kainų viršutines ribas („15.1.2.2. Su Projekto įgyvendinimu susijusių perdavimo sistemos operatoriaus 2022–2026 m. veiklos sąnaudų įtraukimas į naujo reguliavimo periodo elektros energijos perdavimo ir (ar) sisteminių paslaugų kainą Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos nustatyta tvarka“). Atkreiptinas dėmesys, jog Projekte nėra numatyta priemonės Nr. 10.3.7.1. finansavimo šaltinio, todėl siūlome papildyti Projekto 15 punktą nuostatomis dėl lėšų, skirtų Lietuvos elektrinės darbo išteklių užtikrinimo priemonėms finansuoti, užtikrinimo, numatant, jog su priemonių įgyvendinimu susijęs lėšų poreikis įtraukiamas į 2024-2025 m. įrenginio teikiamų reguliuojamų paslaugų kainas Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos nustatyta tvarka. Bendrovės vertinimu, siekiant priemonės įgyvendinimo, svarbu užtikrinti, jog išlaidos ir investicijos, reikalingos įrenginio parengimo prieinamumui užtikrinti, turėtų būti kompensuotos ne vėliau nei šiuo metu numatyta Lietuvos elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais data (toliau – sinchronizacijos data), t. y. iki 2025 m. | Neatsižvelgta. Plane numatytų veiksmų ir priemonių, išskyrus Plano 10.3.6– 10.3.8 papunkčiuose numatytus veiksmus ir priemones, finansavimo principai yra nustatyti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatyme. Energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalyje numatyta, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) yra kompetentinga institucija, kuri tvirtina valstybės reguliuojamų kainų nustatymo metodikas, nustato valstybės reguliuojamas kainas ir kainų viršutines ribas, kontroliuoja, kaip taikomos valstybės reguliuojamos kainos ir tarifai, nustatydama valstybės reguliuojamas kainas, įvertina teikiamų paslaugų sąnaudas, atsižvelgdama į protingumo kriterijus atitinkančią investicijų grąžą. Energetikos įstatymo 9 straipsnyje numatyta, kad Taryba, atlikdama savo funkcijas, yra nepriklausoma. Atsižvelgiant į tai, nėra teisinio pagrindo Plane įtvirtinti nuostatas dėl 10.3.8 (buvo 10.3.7) papunktyje numatytų Lietuvos elektrinės darbo išteklių užtikrinimo priemonėms finansuoti reikalingų lėšų užtikrinimo, numatant, jog su priemonių įgyvendinimu susijęs lėšų poreikis būtų įtrauktas į 2024–2025 m. įrenginio teikiamų reguliuojamų paslaugų kainas, Tarybos nustatyta tvarka. |
| 2. |  | AB „Ignitis gamyba“ komentaras. Projekto 6 punkte nurodoma, jog „Plane numatytų veiksmų ir priemonių įgyvendinimas, išskyrus Plano 10.3.6 ir 10.3.7 papunkčiuose numatytus veiksmus ir priemones, finansuojamas Įstatyme nurodytomis lėšomis, perdavimo sistemos operatoriui ar paskirtajam kaupimo sistemos operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis suderinus reikalingas investicijas su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba).“ Projekto 15 punkte nurodoma, jog PSO įgyvendinamų veiksmų ir priemonių finansavimo šaltiniai – Europos sąjungos finansinės priemonės ir sąnaudų įtraukimas į reguliuojamų paslaugų kainų viršutines ribas („15.1.2.2. Su Projekto įgyvendinimu susijusių perdavimo sistemos operatoriaus 2022–2026 m. veiklos sąnaudų įtraukimas į naujo reguliavimo periodo elektros energijos perdavimo ir (ar) sisteminių paslaugų kainą Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos nustatyta tvarka“). Atkreiptinas dėmesys, jog Projekte nėra numatyta priemonės Nr. 10.3.7.2. finansavimo šaltinio, todėl siūlome papildyti Projekto 15 punktą nuostatomis dėl lėšų, skirtų Lietuvos elektrinės darbo išteklių užtikrinimo priemonėms finansuoti, užtikrinimo, numatant, jog su priemonių įgyvendinimu susijęs lėšų poreikis įtraukiamas į 2024-2025 m. įrenginio teikiamų reguliuojamų paslaugų kainas Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos nustatyta tvarka. Bendrovės vertinimu, siekiant priemonės įgyvendinimo, jeigu toks poreikis būtų nustatytas, svarbu užtikrinti, jog išlaidos ir investicijos, reikalingos įrenginio parengimo prieinamumui užtikrinti, turėtų būti kompensuotos ne vėliau nei šiuo metu numatyta sinchronizacijos data, t. y. iki 2025 m. | Neatsižvelgta. Žr. komentarą dėl pastabos Nr. 1. |

__________________