LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL  LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 21 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 6, 9, 15, 16, 17, 211, 22, 74 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 STRAIPSNIŲ IR DVYLIKTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 151 STRAIPSNIU IR 54 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTŲ“ PROJEKTO DERINIMO PAŽYMA

| Eil. Nr. | Suinteresuotos institucijos pavadinimas, rašto data ir numeris | Pastabos ir pasiūlymai | Argumentai, kodėl neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies į suinteresuotos institucijos pastabas ir pasiūlymus |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UAB „Ignitis Renewables“, 2021-05-07, Nr. REN-SR-5 | Nutarimo projekto 5.3 papunktis Bendrovės komentaras: Bendrovės vertinimu, Nutarimo projekto 5.3 papunktyje pateiktas pasiūlymas patikslinti Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 15, 16, 17, 21¹, 22 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-5201 (toliau – EEĮ projektas) ir numatyti, kad konkurso laimėtojas be atskiro žemės sklypo savininko sutikimo turi teisę projektuoti ir tiesti Lietuvos jūrinėje teritorijoje plėtojamoms atsinaujinančių išteklių (toliau – AI) elektrinėms prijungti reikalingus elektros tinklus tinklų operatoriams Elektros energetikos įstatymu ir (arba) administraciniu aktu nustatyto servituto ribose, išpildydami visus tinklų operatoriaus nustatytus tokių elektros tinklų tiesimo bei atstumų tarp elektros tinklų reikalavimus, dėl žemiau nurodytų priežasčių nebūtų pakankamas siekiant Nutarimo projekte nurodyto tikslo – palengvinti bei spartinti AI elektrinių Lietuvos jūrinėje teritorijoje prijungimą prie sausumos elektros perdavimo tinklų, sumažinti galimą riziką dėl konkurso laimėtojo derybų su žemės savininkais, per kurių sklypus sausumoje bus tiesiama Lietuvos jūrinėje teritorijoje plėtojamų AI elektrinių jungtis iki sausumos transformatorių pastotės, išvengti teisminių ginčų. 1. Atkreiptinas dėmesys, jog servitutai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.124 straipsnio 1 dalimi, gali būti nustatyti ir kitais būdais nei Elektros energetikos įstatymu ir (arba) administraciniu aktu – kitais įstatymais, teismų sprendimais ir (ar) sandoriais. Pagal pateiktą pasiūlymą kitų teismų sprendimų ar sandorių pagrindu operatorių naudai nustatytų servitutų ribose konkurso laimėtojas negalėtų projektuoti ir tiesti Lietuvos jūrinėje teritorijoje plėtojamoms AI elektrinėms prijungti reikalingus elektros tinklus. Tai reiškia, kad tais atvejais, kai servitutai operatorių naudai bus nustatyti ne Elektros energetikos įstatymu ir (arba) administraciniu aktu, konkurso laimėtojas dėl jam būtinų servitutų nustatymo turėtų pats susitarti su žemės savininku, kas reiškia derybas su žemės savininkais, per kurių sklypus sausumoje bus tiesiama AI elektrinių jungtis iki sausumos transformatorių pastotės, o tai padidintų ginčų, kaštų augimo, viso projekto (įskaitant su jūrine dalimi susijusius projektus ir veiksmus, pvz. vėjo parko jūroje įvedimas į eksploataciją) vėlavimo neapibrėžtam laikui ir atitinkamai valstybės ambicingų AEI ir kovos su klimato kaita tikslų nepasiekimo laiku rizikas. 2. Pateiktas pasiūlymas niekaip neužtikrina, jog tinklų operatoriams nustatyto servituto ribose, atsižvelgiant į tinklų tiesimo bei atstumų tarp elektros tinklų reikalavimus, galės būti įrengtas technines sąlygas atitinkantis ir Lietuvos jūrinėje teritorijoje plėtojamoms AI elektrinėms prijungti reikalingas elektros tinklas. Jeigu tinklų operatoriams nustatyto servituto ribose dėl techninių priežasčių konkurso laimėtojas negalėtų įrengti elektros tinklo, tuomet konkurso laimėtojui vėl atsiras būtinybė dėl servitutų nustatymo susitarti su kiekvienu žemės savininku, per kurio sklypą sausumoje bus tiesiama AI elektrinių jungtis iki sausumos transformatorių pastotės, kas vėl padidintų ginčų, kaštų augimo, viso projekto (įskaitant su jūrine dalimi susijusius projektus ir veiksmus, pvz. vėjo parko jūroje įvedimas į eksploataciją) vėlavimo neapibrėžtam laikui ir atitinkamai valstybės ambicingų AEI ir kovos su klimato kaita tikslų nepasiekimo laiku rizikas. 3. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta, kad privati žemė energetikos objektams statyti gali būti naudojama energetikos įmonės ir žemės savininko susitarimu. Jeigu nesusitariama, privati žemė įstatymų nustatyta tvarka gali būti paimama visuomenės poreikiams arba įstatymu ar administraciniu aktu nustatomas servitutas. Pažymėtina, kad Nutarimo projekte pateiktas pasiūlymas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau – Įstatymas) įtvirtinti nuostatą, jog Lietuvos jūrinėje teritorijoje plėtojamoms AI elektrinėms prijungti reikalingų elektros tinklų statyba galima be atskiro žemės sklypo savininko sutikimo sukurtų minėtai Energetikos įstatymo nuostatai prieštaraujančią taisyklę. Atkreiptinas dėmesys, jog Energetikos įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog atskirų energetikos sektorių veiklos teisinius pagrindus ir visuomeninių santykių ypatumus nustato kiti įstatymai. Kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios energetikos veiklą, galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam įstatymui. Tokiu būdu siūlomas Įstatymo pakeitimas gali būti vertinamas kaip nepakankamas teisinis pagrindas konkurso laimėtojo tinklo įrengimui jam nepriklausančioje žemėje ir konkurso laimėtojas dėl žemės naudojimo elektros tinklo statybai vis tiek turės pats susitarti su kiekvieno žemės sklypo savininku, kas vėl didina jau minėtas rizikas. Tai, be kita ko, patvirtinta ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 6 dalies 5 punktas, kuris numato, jog statybą leidžiančiam dokumentui gauti reikalinga pateikti sutartį, sutikimą ar susitarimą su žemės sklypo (teritorijos), kurio nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas (užsakovas), savininku, valdytoju ar servituto nustatymą patvirtinančiu dokumentus (statant inžinerinius statinius). Pažymėtina, kad CK 4.124 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog nustatant servitutus, visais atvejais turi būti ir dėl servitutų nustatymo viešpataujančiuoju tampančio daikto savininko valia, išskyrus atvejus, kai servitutą nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Bendrovės įsitikinimu, Lietuvos jūrinėje teritorijoje plėtojamoms AI elektrinėms prijungti reikalingų elektros tinklų įrengimo konkurso laimėtojui nuosavybės ar kita valdymo teise nepriklausančiame žemės sklype (teritorijoje) teisėtumo klausimą išspręstų servituto nustatymas įstatymu, t. y. Įstatyme turėtų būti nurodyta, jog Lietuvos jūrinėje teritorijoje plėtojamoms AI elektrinėms prijungti reikalingam elektros tinklui įrengti, konkurso laimėtojas be atskiro žemės sklypo savininko sutikimo turi teisę projektuoti ir tiesti elektros tinklus tinklų operatoriams nustatyto servituto ribose, išpildydami visus teisėtus tinklų operatoriaus nustatytus tokių elektros tinklų tiesimo bei teisės aktuose nustatytų atstumų tarp elektros tinklų reikalavimus. Konkurso laimėtojo Lietuvos jūrinėje teritorijoje plėtojamoms atsinaujinančių išteklių elektrinėms prijungti reikalingo elektros tinklo, suprojektuoto ir įrengto vadovaujantis aukščiau nurodyta tvarka, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, techninei priežiūrai, rekonstravimui, modernizavimui ir (ar) naudojimui užtikrinti šiuo įstatymu nustatomi žemės servitutai. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog nustatyti tarnaujančiajam daiktui naują servitutą, vadovaujantis CK 4.127 straipsnio 1 dalimi, leidžiama, jeigu tuo nebus pažeidžiamas pirmiau nustatytas servitutas. Pažymėtina, jog pareiga gauti elektros tinklo apsaugos zonos savininko pritarimą įrengti įrenginius numatyta ir Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNSĮ) 25 straipsnio 2 dalies 2 punkte. Atsižvelgdama į tai, Bendrovė siūlo, jog Nutarimo projektu būtų pasiūlyta Įstatyme įtvirtinti įpareigojimą tinklų operatoriams užtikrinti, jog tinklų operatoriai suteiktų visus reikalingus sutikimus konkurso laimėtojui priklausančio elektros tinklo įrengimui ir naujai nustatomiems servitutams, nebent tuo būtų pažeidžiami elektros tinklų techninės saugos reikalavimai 4. Vadovaujantis šiuo metu galiojančiu teisiniu reglamentavimu, siekiant prijungti Lietuvos jūrinėje teritorijoje plėtojamas AI elektrines prie sausumos elektros perdavimo tinklų būtina gauti sutikimus ne tik dėl tinklo įrengimo konkurso laimėtojui nepriklausančioje žemėje, bet ir sutikimus dėl elektros tinklų apsaugos zonų, skirtų šio tinklo saugumui užtikrinti, nustatymo. Akcentuotina, kad pasiūlymas neapima teritorijų, kuriose taikomos SŽNSĮ nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatymo klausimų sprendimo. SŽNSĮ 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog SŽNSĮ nurodytos teritorijos nustatomos gavus į šias teritorijas patenkančio Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai žemės sklypas nesuformuotas, – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl šiame įstatyme nurodytos teritorijos (teritorijų) nustatymo (toliau – žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas), išskyrus šio straipsnio 3 dalyje ir šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nurodytus atvejus, kai šis sutikimas neprivalomas. Žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimą gauna asmuo <...>, suinteresuotas ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, dėl kurios turi būti nustatytos šiame įstatyme nurodytos teritorijos, vykdymu. SŽNSĮ 7 straipsnio 2 dalyje taip pat įtvirtinta taisyklė, jog jeigu šiame įstatyme nurodytai teritorijai nustatyti buvo gautas žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas ir šiame įstatyme nurodyta teritorija buvo nustatyta, šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytuose dokumentuose naujai nustatomai šiame įstatyme nurodytai teritorijai, kurioje taikomos tos pačios specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatyti naujas sutikimas nereikalingas, kai žemės sklypo ar valstybinės žemės dalis, patenkanti į naujai nustatomą šiame įstatyme nurodytą teritoriją, sumažėja. Nutarimo projekte pateikto pasiūlymo kontekste tai reikštų, jog tais atvejais, kai tinklų operatoriams nustatytų servitutų ribose įrengtiems energetikos objektams taikomos apsaugos zonos ir konkurso laimėtojo įrengiamam elektros tinklui naujai nustatomos apsaugos zonos nesutaptų, dėl konkurso laimėtojui nustatomų elektros tinklų apsaugos zonų nustatymo privalomas žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio pritarimas (sutikimas). Pvz.: SŽNSĮ 24 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog požeminio kabelio linijos apsaugos zona yra išilgai požeminių kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta. Konkurso laimėtojui tiesiant požeminį elektros kabelį lygiagrečiai tinklų operatoriui priklausančio požeminio kabelio laikantis teisės aktuose nustatytų elektros tinklų tiesimo bei atstumų reikalavimų, šių energetikos objektų apsaugos zonos galėtų sutapti tik ta dalimi, kuria jos persidengtų, todėl konkurso laimėtojui atsiras pareiga gauti žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimą, o tai vėlgi didina ginčų riziką. Pažymėtina, kad SŽNSĮ 7 straipsnio 3 dalyje numatyti atvejai, kuomet žemės savininko sutikimas teritorijų nustatymui neprivalomas, tarp tokių atveju numatytas apsaugos zonos nustatymas teritorijų planavimo dokumentais ar žemės valdos projektais arba teritorijų planais, žemėlapiais ir (ar) schemomis nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto, kai įgyvendinamas valstybei svarbus projektas. Atsižvelgiant į tai, Bendrovės nuomone, nurodytą apsaugos zonų nustatymo problematiką išspręstų vėjo parko jūroje statybos ir prijungimo prie sausumos transformatorinės pastotės projekto pripažinimas valstybei svarbiu projektu. Pasiūlymas: Papildyti nutarimo projekto 5.3 papunktį ir jame pasiūlyti: 1. Kad konkurso laimėtojas be atskiro žemės sklypo savininko sutikimo turi teisę projektuoti ir tiesti Lietuvos jūrinėje teritorijoje plėtojamoms AI elektrinėms prijungti reikalingus elektros tinklus tinklų operatoriams nustatyto servituto ribose, nenurodant servituto nustatymo pagrindo. 2. Tinklų operatorius įpareigoti, jog tinklų operatoriams nustatyto servituto ribose konkurso laimėtojui būtų sudarytos techninės galimybės projektuoti ir tiesti Lietuvos jūrinėje teritorijoje plėtojamoms AI elektrinėms prijungti reikalingus elektros tinklus, taip pat užtikrinti, jog tinklų operatoriai suteiktų visus reikalingus sutikimus elektros tinklo įrengimui ir naujai nustatomiems servitutams, nebent tuo būtų pažeidžiami elektros tinklų techninės saugos reikalavimai. 3. Nurodyti, jog Lietuvos jūrinėje teritorijoje plėtojamoms AI elektrinėms prijungti reikalingam elektros tinklui įrengti, konkurso laimėtojas be atskiro žemės sklypo savininko sutikimo turi teisę projektuoti ir tiesti elektros tinklus tinklų operatoriams nustatyto servituto ribose, išpildydami visus teisėtus tinklų operatoriaus nustatytus tokių elektros tinklų tiesimo bei teisės aktuose nustatytų atstumų tarp elektros tinklų reikalavimus. Konkurso laimėtojo Lietuvos jūrinėje teritorijoje plėtojamoms atsinaujinančių išteklių elektrinėms prijungti reikalingo elektros tinklo, suprojektuoto ir įrengto vadovaujantis aukščiau nurodyta tvarka, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, techninei priežiūrai, rekonstravimui, modernizavimui ir (ar) naudojimui užtikrinti šiuo įstatymu nustatomi žemės servitutai. 4. Vėjo parko jūroje statybos ir prijungimo prie sausumos transformatorinės pastotės projektą pripažinti valstybei svarbiu projektu. 5. Patikslinti Įstatymo 22 straipsnio 11 dalį joje nurodant, jog nustatydama didžiausią galimą sandorio kainą VERT įvertina elektros tinklų, jungiančių Lietuvos jūrinėje teritorijoje plėtojamas AI elektrines su sausumos elektros perdavimo tinklais, įrengimo ir sausumos transformatorių pastotės plėtros sąnaudas. 6. Patikslinti Įstatymo 22 straipsnio 16 dalį, joje nurodant, kad konkurso laimėtojas neturės padengti tų tyrimams ir kitiems veiksmams atlikti patirtų išlaidų, kurios buvo padengtos lėšomis, gautomis iš kitų finansavimo šaltinių. | Atsižvelgta iš dalies Neatsižvelgta į pasiūlymą nenurodyti tinklo operatoriams nustatyto servituto nustatymo pagrindo, kai jūrinių elektrinių jungtis yra tiesiama tinklų operatoriams nustatyto servituto ribose, ir neatsižvelgta į pasiūlymą nustatyti, kad leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojo Lietuvos jūrinėje teritorijoje plėtojamoms atsinaujinančių energijos išteklius naudojančioms elektrinėms prijungti reikalingų elektros tinklų eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, techninei priežiūrai, rekonstravimui, modernizavimui ir (ar) naudojimui servitutai būtų nustatomi įstatymu, kadangi šiuo metu jau yra įstatymu ir (arba) administraciniu aktu nustatyti ir (arba) projektuojami servitutai elektros tinklams, kuriais pasinaudoti būtų suteikiama teisė ir jūrinių elektrinių plėtotojui, kai bus įrengiama jūrinių elektrinių jungtis su sausumos tinklais, ir šiuo metu nėra numatomas poreikis papildomai reglamentuoti servitutų nustatymą. Siekiant užtikrinti elektrinių plėtotojui galimybę aptarnauti, remontuoti tinklų operatoriams nustatyto servituto ribose įrengtą elektros tinklą, jungiantį jūrines electrines su sausumos tinklais, siūloma nustatyti, kad dėl šių tinklų remonto, priežiūros, aptarnavimo tvarkos šių tinklų valdytojas susitartų su tinklų operatoriais. Neatsižvelgta į pasiūlymą nustatyti, kad tinklų operatoriai suteiktų visus reikalingus sutikimus elektros tinklo įrengimui ir naujai nustatomiems servitutams, kadangi numatoma tiesti jungtis, jungianti jūrinių elektrinių parką su sausumos tinklais, bus vystoma privataus subjekto, laimėjusio konkursą. Privataus subjekto naudai perdavimo sistemos operatorius ar kitas asmuo negali turėti prievolės užtikrinti reikalingų žemės sklypų savininkų, per kurių skypus bus tiesiama jungtis, sutikimų gavimo. Neatsižvelgta į pasiūlymą atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių, numatomų plėtoti Lietuvos jūrinėje teritorijoje, projektui bei šių elektrinių jungties su sausmos transformatorių pastote projektui įstatymu suteikti valstybinės svarbos projekto statusą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ patvirtintos Strateginio valdymo metodikos 112 punktu, pagal savo svarbą projektai bet kuriuo jų įgyvendinimo metu gali būti pripažinti valstybei svarbiais projektais Vyriausybės sprendimu, jei projektas atitinka bent vieną iš nurodytoje metodikoje nurodytų kriterijų. Metodikos 113 punktas nustato, kad sprendimą dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu, remdamasi Metodikos 112.1.2 papunktyje nustatytais kriterijais, priima Vyriausybė. Projekto atitikties minėtiems kriterijams vertinimą ir projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu inicijavimą pažangos priemonių valdytojas (ministerija pagal kompetenciją) atlieka pažangos priemonės rengimo metu (jei pažangos priemonės rengimo metu galima nustatyti projekto atitiktį minėtiems kriterijams), atlikus projektų atranką arba bet kuriuo projekto įgyvendinimo metu, jeigu nustatoma, kad projektas atitinka Metodikos 112.1.2 papunktyje nustatytus kriterijus. Atsižvelgta į pasiūlymą numatyti, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), nustatydama didžiausią galimą sandorio kainą, įvertintų Lietuvos jūrinėje teritorijoje plėtojamų AI elektrinių prijungimo prie sausumos tinklų sąnaudas. Neatsižvelgta į pasiūlymą papildyti LRV nutarimo projektą pasiūlymu patikslinti AIEĮ projektą (Įstatymo 22 straipsnio 16 dalį) ir nurodyti, kad konkurso laimėtojas neturės padengti tų tyrimams ir kitiems veiksmams atlikti patirtų išlaidų, kurios buvo padengtos lėšomis, gautomis iš kitų finansavimo šaltinių. Patvirtinus tyrimų ir kitų veiksmų finansavimą ne tik iš valstybės biudžeto lėšų, bet ir iš kitų finansavimo šaltinių (pavyzdžiui, iš Atkūrimo ir atsparumo fondo (RRF) lėšų) Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše, bus įtvirtinta, kad tos sumos, kurios gautos iš kitų finansavimo šaltinių, nebus įskaitomos į konkurso dalyvio grąžintino (kompensuojamo) konkurso mokesčio dydį. Pažymėtina, kad visos nuostatos, susijusios su valstybės pagalba, turės būti suderintos su Europos Komisija iki keičiamo įstatymo nuostatų įsigaliojimo. |
|  |  | Nutarimo projekto 9 punktas Bendrovės komentaras: Nutarimo projekto 9 punkte siūloma atsisakyti EEĮ projekto 5 straipsniu siūlomos nuostatos, kad vartotojai, elektros energiją perkantys tiesiogiai iš atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamintojų, negavusių valstybės paramos, pagal atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis, būtų atleisti nuo viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) mokesčio. Bendrovė nesutinka su pateiktu pasiūlymu dėl šių priežasčių: 1. Bendrovės skaičiavimais, įtaka VIAP biudžetui ir VIAP mokėjimams, kuriuos turėtų padengti likę vartotojai yra itin menka (mažiau nei 10% nuo bendro VIAP tarifo dedamosios lygio – kas yra mažiau nei 1% nuo galutinio tarifo). * nuo 2028 yra vertinamas galimas VIAP poreikis jūrinio vėjo veiklai. ** daroma prielaida, kad visi vystomi papildomi AEI pajėgumai pasinaudotų VIAP išimtimi 2. Ši iniciatyva teigiamai paveiktų rinką ir skatintų gamybos iš AEI plėtrą netaikant kitų paramos schemų, pagal kurias parama būtų skiriama tiesiogiai iš VIAP biudžeto. 3. Labai svarbu pažymėti, kad atleidimas nuo VIAP mokesčio turėtų būti taikomas tik naujai statomiems pajėgumams, kurie dar tik ateityje planuoja gauti elektros energijos gamybos leidimus. Jei ši nuolaida būtų pritaikyta seniems įrenginiams, ja pasinaudotų jau atsipirkę ir paramą gavę AEI gamybos pajėgumai. 4. Taip pat siūlytume apsvarstyti galimybes pasiūlyti praplėsti atleidimo nuo VIAP mokesčio taikymą trišalėms atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartims, sudaromoms tarp (1) gamintojo (2) tiekėjo ir (3) vartotojo. Tokiu būdu naudą pajustų ir platesnis vartotojų ratas turintis sutartis su tiekėjais, o ne tik stambūs pramoniniai vartotojai galintys tiesiogiai sudaryti atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis su gamintojais iš AEI. Pasiūlymas: Pritarti EEĮ projekto 5 straipsniu siūlomai nuostatai ir atsisakyti Nutarimo projekto 9 punkte suformuluoto pasiūlymo. | Neatsižvelgta. Energetikos ministerija neatsisako šios idėjos, tačiau siūlo ją įvertinti galiojančių / planuojamų skatinimo priemonių kontekste. Šiuo metu, kuomet skatinimo kvotų paskirstymo aukcionai yra sustabdyti, neveikia vėjo elektrinės jūroje, VIAP išimtis galimai neturės reikšmingos įtakos elektros energijos kainai. Šiuo metu yra vertinama dabar galiojanti skatinimo schema, taikoma AEI plėtrai sausumoje, AIE įstatymo projekte siūloma įtvirtinti, kad vėjo elektrinių plėtra jūrinėje teritorijoje būtų finansuojama iš VIAP, todėl būtinas išsamesnis siūlomos VIAP išimties įvertinimas, siekiant užtikrinti, kad priimti sprendimai neturėtų neigiamos įtakos likusiems elektros energijos vartotojams, elektros energiją perkantiems ne iš AIE gamintojų. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad ši išimtis laikoma valstybės pagalba, todėl turi būti suderinta su Europos Komisija. Taip pat preliminaraus derinimo su Europos Komisija metu Europos Komisija išreiškė abejonę dėl šios išimties taikymo juridiniams asmenims būtinumo. Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti maksimalią naudą visiems, svarbus sisteminis visų šalyje galiojančių / planuojamų įtvirtinti paramos schemų įvertinimas, numatant jų poveikį galutiniam elektros energijos vartotojui. |
|  |  | Šiuo metu AIEĮ projekto 15 straipsniu siūlomoje Įstatymo 22 straipsnio 14 dalyje yra nurodyta, kad konkurso laimėtoju, vadovaujantis Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, pripažįstamas dalyvis, nurodęs mažiausią pageidaujamą sandorio kainą. Bendrovės vertinimu, siekiant mažiausios finansinės naštos valstybei, nurodyta Įstatymo dalis turėtų būti koreguojama numatant galimybę konkurso dalyviams konkuruoti siūlant ne mažiausią pageidaujamą sandorio kainą, o pageidaujamą valstybės garantuotą pajamų lygį 15 metų laikotarpiu. Tokiu atveju konkurso metu be sandorio kainos konkurso dalyviai taip pat turėtų nurodyti per metus planuojamą pagaminti elektros energijos kiekį, kuriam jie pageidautų gauti kainos priedą. Atitinkamai kainos priedas nebūtų mokamas už kasmetinį pagamintos elektros energijos kiekį, kuris viršytų dalyvaujant konkurse nurodytą pageidaujamą skatinti pagaminamos elektros energijos kiekį. Tokiu būdu konkurso dalyviai konkuruotų ne tik sandorio kaina, bet ir elektros energijos gamybos kiekiui, kuriems jie prašytų skatinimo iš valstybės. Taip pat, Bendrovės nuomone, siekiant įgyvendinti ambicingus Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje ir kituose šalies strateginiuose dokumentuose numatytus tikslus energetikos sektoriuje, t. y. Lietuvos siekį iki 50 proc. padidinti atsinaujinančių išteklių dalį, palyginti su šalies bendruoju galutiniu elektros energijos suvartojimu, bei siekiant užtikrinti jog šis šaliai strategiškai svarbus projektas bus įgyvendintas laiku, būtų tikslinga numatyti ir kitus kokybinius kriterijus, į kuriuos būtų atsižvelgiama nustatant konkurso laimėtoją. Atsižvelgdama į tai, Bendrovė siūlo konkurso laimėtoją atrinkti remiantis ekonominiu vertinimu bei proporcine konkursinių balų vertinimo sistema, kurią sudarytų: (i) 70 proc. įvertinimas už mažiausią pageidaujamą valstybės garantuotą pajamų lygį 15 metų laikotarpiu, kuris būtų apskaičiuojamas kaip sandorio kainos, per metus pagaminamo elektros energijos kiekio, kuriam yra prašomas skatinimas, ir 15 metų skatinamojo laikotarpio sandauga ir (ii) 30 proc. įvertinimas pagal Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše nustatytus kriterijus. Tarp tokių kriterijų, už kuriuos būtų skiriami balai, galėtų būti pvz., atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo ar didmeninio elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių Lietuvos kainų zonoje veikiančiais elektros energijos rinkos dalyviais visam skatinimo laikotarpiui sudarymas, konkurso dalyvių patirties, kiti finansiniai ir (arba) techniniai kriterijai. Dėl jau minėtos priežasties, jog AIEĮ projektu siūlomais Įstatymo pakeitimais būtų organizuojamas pirmasis tokio tipo konkursas Lietuvoje, kuris numatoma įvyktų tik 2023 m. pabaigoje, siūlytina tokius kriterijus įtvirtinti Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše. Taip pat pažymime, kad, Bendrovės vertinimu, AIEĮ projekto 15 straipsniu siūlomoje Įstatymo 22 straipsnio 14 dalyje nurodytas didesnės galios, neviršijančios Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje nustatytos įrengtosios galios, elektrinių statymo kriterijus, kaip kriterijus, lemiantis konkurso laimėtoją sutapus pasiūlytai mažiausios sandorio kainai, nėra tinkamas, kadangi labai tikėtina, jog dauguma konkurso dalyvių pasiūlys statyti tokios įrengtosios galios elektrines, kokia bus maksimaliai leidžiama pagal Vyriausybės nutarimą. Taip pat susidarius tokiai situacijai, kai sutaptų pasiūlyta sandorio kaina ir siūlomos statyti elektrinės įrengtoji galia, nėra aišku, kaip būtų išspręstas laimėtojo nustatymas, kadangi AIEĮ projektas to nereglamentuoja. Pasiūlymas: Papildyti Nutarimo projektą siūlymu patikslinti Projekto 15 straipsniu keičiamą Įstatymo 22 straipsnį, jame nurodant, kad konkurso laimėtojas būtų atrenkamas remiantis ekonominiu vertinimu ir Bendrovės pasiūlyta proporcine konkursinių balų vertinimo sistema, suteikiant teisę Vyriausybei Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše nustatyti papildomus kriterijus, už kuriuos būtų skiriami balai konkurso dalyviams. Taip pat nurodyti, jog už kasmetinį pagamintos elektros energijos kiekį, kuris viršytų dalyvaujant konkurse nurodytą pageidaujamą skatinti per metus pagaminamos elektros energijos kiekį, kainos priedas nebūtų mokamas. | Atsižvelgta iš dalies. Neatsižvelgta dėl kokybinių ir kitų kriterijų taikymo bei valstybės garantuojamo pajamų lygio įvertinimo nustatant konkurso laimėtoją. Šiuo metu įtvirtinta paramos schemos koncepcija yra aptarta su suinteresuotomis šalimis, dėl jos principo buvo pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybėje. Taip pat pradėtos paramos schemos derinimo procedūros su Europos Komisija. Siūlomu nustatyti pageidaujamu valstybės garantuojamu pajamų lygiu būtų suteikta galimybė asmenims, siekiantiems laimėti konkursą, rasti balansą tarp sandorio kainos ir planuojamo pagaminti elektros energijos kiekio. Manytina, kad šio principo įtvirtinimas gali „apsunkinti“ paramos schemą, kadangi atsiranda papildomų kriterijų, pavyzdžiui, kokios sąlygos būtų taikomos, jeigu gamintojas pagamintų mažiau, nei konkurso metu nurodytą kiekį. Taip pat siūlomi įtvirtinti nauji laimėtojo nustatymo kriterijai, apimantys finansinius, techninius ar kokybinius kriterijus, kuriems būtų taikoma 30 % įvertinimo, gali būti neobjektyvūs ir ribojantys dalyvavimą. Atitinkamai, siekiant didesnės konkurencijos, manytina, kad esamas, suderintas paramos schemos principas neturėtų būti keičiamas. Atsižvelgta dėl papildomo atrankos kriterijaus nustatymo. Siūloma numatyti, kad sutapus sandorio kainai ir įrengtajai galiai, laimėtoju pripažįstamas asmuo, įsipareigojęs pirmasis pastatyti elektrinę, o kai sutampa ir šis kriterijus, laimėtoju pripažįstamas tas asmuo, kuris pirmasis registravosi konkurse. |
|  |  | Bendrovės nuomone, AIEĮ projekto 15 straipsniu siūlomoje Įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje nėra aišku, kas yra „kitos organizacijos“, „jų padaliniai“. Taip pat reikėtų patikslinti, ar „jų padaliniai“ priskiriami išimtinai tik „kitoms organizacijoms“ (pateikus sąvoką, kas tai yra, kadangi šiomis dienomis terminas „organizacija“ labiau siejamas su žmogiškųjų išteklių valdymo sritimi, o ne su juridinio asmens tipu ar asmens statusu, teisine forma), ar „jų padaliniai“ priskiriami ir „juridiniams asmenims“, ir „kitoms organizacijoms“. Pastaruoju atveju galėtų susidaryti situacija, kai konkurse dalyvauti būtų leidžiama UAB „X“ struktūriniam padaliniui, tačiau neleidžiama dalyvauti, pavyzdžiui ES įsteigtai bendrovei. Pasiūlymas: Papildyti Nutarimo projektą siūlymu patikslinti Projekto 15 straipsniu keičiamą Įstatymo 22 straipsnio 10 dalį pagal pateiktą pastabą arba pasiūlant AIEĮ projekte pateikti vartojamų apibrėžimų „kitų organizacijų“ ir „jų padalinių“ paaiškinimą. | Neatsižvelgta. Nuostatos derintos su galiojančiu teisiniu reglamentavimu (AIE įstatymo nuostatos; Elektros energetikos įstatymo nuostatos) |
|  |  | Bendrovė atkreipia dėmesį, kad pagal AIEĮ projekto 15 straipsniu siūlomą Įstatymo 22 straipsnio 10 dalį užsienio šalių subjektai galėtų dalyvauti konkurse tik tuo atveju, jeigu Lietuvoje įsteigtų juridinį asmenį arba padalinį (filialą ar atstovybę, jeigu taip AIEĮ projekto normoje suprantamas „padalinys“). Pirmiausia, Bendrovei kyla abejonė, ar tokia nuostata yra suderinama su Europos Sąjungos (ES) visuotinai pripažįstama įsisteigimo laisve, kuri reiškia tiek bendrovių (atkreiptinas dėmesys į tai, kad ES teisė „bendrovėmis“ šiame kontekste pripažįsta ir įmones, ir firmas, kurios neturi juridinio asmens statuso) pripažinimą visose ES valstybėse narėse, tiek draudimą reikalauti, kad bendrovės iš vienos ES valstybės narės, įsteigtos kitoje ES valstybėje narėje, vykdytų kitokius formalumus, negu nustatytieji priimančios valstybės narės bendrovėms. Be to, Bendrovės nuomone, toks reikalavimas nėra proporcingas, nes nelaimėjus konkurso užsienio subjekto Lietuvoje įsteigtą juridinį asmenį, filialą ar atstovybę reikėtų likviduoti, kadangi šis juridinis asmuo, filialas ar atstovybė būtų įsteigtas tik vieninteliam tikslui – laimėti konkursą. Nelaimėjus konkurso, tolesnis tokio juridinio asmens, filialo ar atstovybės egzistavimas nebūtų tikslingas ir prasmingas, todėl tokia sąlyga gali nebūti patraukli užsienio šalių subjektams. Pažymėtina ir tai, kad laikotarpiu nuo užsienio subjekto juridinio asmens, filialo ar atstovybės įsteigimo iki konkurso laimėtojo paskelbimo, užsienio subjektas turėtų vykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas (paskirti vadovą, turėti finansininką ar sudaryti sutartį dėl atitinkamų paslaugų teikimo, vesti apskaitą ir pan.), todėl toks reikalavimas akivaizdžiai didina ir administracinę naštą. Atsižvelgdama į tai, Bendrovė siūlo patikslinti konkurse galinčių dalyvauti asmenų ratą, į jį įtraukiant ir jungtinės veiklos sutarties ar kitu pagrindu veikiančias asmenų grupes, laikinas grupes, asociacijas ar susivienijimus, juridinio asmens statuso neturinčius subjektus, tokius kaip filialas ir (ar) atstovybė, kurių sudėtyje galėtų būti ir kitoje valstybėje narėje (valstybėse narėse) įsteigti juridiniai asmenys, pvz., jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys kartu Lietuvos ir (ar) kitų valstybių narių juridiniai asmenys, kas yra įprasta praktika pramonės, verslo sektoriuose, taip pat viešuosiuose pirkimuose bei kitose ES valstybėse narėse organizuojamuose vėjo elektrinių plėtros jūroje konkursuose, pvz., Nyderlanduose, Vokietijoje, Prancūzijoje. Tokiu atveju ES valstybių narių subjektams Lietuvoje nereikėtų įsteigti atskiro juridinio asmens, filialo ar atstovybės vien tik siekiant dalyvauti konkurse. Teisės aktuose, Bendrovės įsitikinimu, galima nustatyti taisyklę, jog tuo atveju, jeigu konkursas būtų laimimas, tuomet tokia jungtinės veiklos sutarties ar kitu pagrindu veikianti asmenų grupė, laikina grupė, asociacija ar susivienijimas, juridinio asmens statuso neturintis subjektas, toks kaip filialas ir (ar) atstovybė, per tam tikrą terminą nuo konkurso rezultatų paskelbimo turėtų Lietuvoje įsteigti juridinį asmenį, kuriam ir būtų išduodamas leidimas plėtrai ir eksploatacijai. Taip pat svarbu, jog tokiam dalyvavimui konkurse neturėtų būti taikomas Įstatymo 631 straipsnis, o jungtinės veiklos sutarties ar kitu pagrindu veikiančias asmenų grupes, laikinas grupes, asociacijas ar susivienijimus, juridinio asmens statuso neturinčius subjektus, tokius kaip filialas ir (ar) atstovybė, galėtų sudaryti subjektai iš valstybių narių, su kuriomis nėra sudaryti susitarimai bei nėra tiesioginių linijų. Esame įsitikinę, kad siūloma idėja leistų pritraukti konkurse dalyvauti daugiau dalyvių, skatintų konkurenciją ir būtų naudinga visiems Lietuvos elektros energijos vartotojams. Jeigu tokiam pasiūlymui būtų pritarta, reikėtų peržiūrėti ir kitas teisės aktų nuostatas, susijusias su ketinimų protokolo pasirašymu bei prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimu, kurios šiuo metu yra siejamos su konkrečiu fiziniu ar juridiniu asmeniu. Pasiūlymas: Papildyti Nutarimo projektą šiais siūlymais: 1. Patikslinti AIEĮ projekto 15 straipsniu keičiamą Įstatymo 22 straipsnio 10 dalį, ją papildant nuostata, jog konkurse turi teisę dalyvauti ir jungtinės veiklos sutarties ar kitu pagrindu veikiančios asmenų grupės, laikinos grupės, asociacijos ar susivienijimai, juridinio asmens statuso neturintys subjektai, tokie kaip filialas ir (ar) atstovybė. 2. Patikslinti AIEĮ projekto 15 straipsniu keičiamą Įstatymo 22 straipsnį, jį papildant nuostata, kad tuo atveju, kai konkurso dalyvis yra jungtinės veiklos sutarties ar kitu pagrindu veikianti juridinių asmenų grupė, laikina grupė, asociacija ar susivienijimas šio straipsnio 10 dalies atitinkamuose punktuose nurodytus reikalavimus turi atitikti kiekvienas iš jungtinės veiklos sutarties ar kitu pagrindu veikiančios juridinių asmenų grupės, laikinos grupės, asociacijos ar susivienijimo narių, o šio straipsnio 10 dalies atitinkamuose punktuose nurodytus dokumentus ir patvirtinimus pateikia bei konkurso dalyvio mokestį sumoka vienas iš jungtinės veiklos sutarties ar kitu pagrindu veikiančių juridinių asmenų grupės, laikinos grupės, asociacijos ar susivienijimo narių. 3. Patikslinti AIEĮ projekto 15 straipsniu keičiamą Įstatymo 22 straipsnio 19 dalies 1 punktą, jį papildant nuostata, jog tuo atveju, jeigu konkurso laimėtojais pripažintos jungtinės veiklos sutarties ar kitu pagrindu veikiančios juridinių asmenų grupės, laikinos grupės, asociacijos, susivienijimai ar juridinio asmens statuso neturintys subjektai, tokie kaip filialas ir (ar) atstovybė, ar kitų valstybių narių juridiniai asmenys, tokie asmenys privalo Lietuvos Respublikoje įsteigti juridinį asmenį Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir terminais | Atsižvelgta iš dalies. Atkreipiame dėmesį, kad AIEĮ projekto 15 straipsnyje išdėstytoje Įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje nėra ribojimo konkurse dalyvauti užsienio šalių subjektams, Lietuvoje neturintiems įsteigto juridinio asmens. Toks reikalavimas taikomas tik laimėjus konkursą ir siekiant gauti leidimą plėtrai ir eksploatacijai. Sąlygos, kurias turės atitikti toks subjektas, bus nustatytos įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. Numatyta galimybė konkurse dalyvauti sudarius jungtinės veiklos sutartį. |
|  |  | Jūrinio vėjo parkas Baltijos jūroje yra laikomas vienu iš svarbiausių Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje bei Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane numatytų projektų. Atsižvelgiant į tai, manytina, jog tokio itin valstybei reikšmingo ir didelių finansinių resursų reikalaujančio projekto plėtotojui turi būti keliami ne tik AIEĮ projekto 15 straipsniu siūlomoje Įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje nurodyti formalūs reikalavimai konkurso dalyviui, bet ir būtinybė norinčiam dalyvauti konkurse asmeniui įrodyti gebėjimą sėkmingai įvykdyti tokį projektą apskritai bei nustatytais terminais, kurie siejami su valstybės AEI energetikos tikslų pasiekimu. Todėl, Bendrovės nuomone, siekiant tapti konkurso dalyviu, asmeniui turėtų būti būtina pagrįsti pvz., turimą patirtį plėtojant iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančias elektrines ar įrodyti, jog asmuo turės pakankamas finansines galimybes pastatyti jūrinio vėjo parką jūroje ir jo prijungimui reikalingus elektros tinklus. Priešingu atveju gali susiklostyti situacija, kuomet konkurso dalyviais taps ir konkursą laimės asmenys, kurie neturėdami pakankamos patirties ar finansinių resursų neįgyvendins projekto, o valstybė nepasieks užsibrėžtų ambicingų tikslų atsinaujinančių išteklių srityje. Bendrovė siūlo tokią riziką minimalizuoti, įvedant papildomus reikalavimus konkurso dalyviams, tačiau ir toliau išlaikant efektyvią konkurenciją konkurse. Atsižvelgdama į tai, jog remiantis AIEĮ projektu siūlomais Įstatymo pakeitimais būtų organizuojamas pirmasis tokio tipo konkursas, kuris numatoma įvyktų tik 2023 m. pabaigoje, siūlome Įstatyme suteikti teisę Vyriausybei nustatyti papildomus reikalavimus konkurso dalyviams Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše. Pasiūlymas: Papildyti Nutarimo projektą siūlymu patikslinti Projekto 15 straipsniu keičiamą Įstatymo 22 straipsnio 10 dalį, ją papildant nuostata, kad konkurso dalyvis privalėtų atitikti ir kitas Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše nustatytas sąlygas ir (ar) reikalavimus. | Neatsižvelgta. Šiuo metu įtvirtinta paramos schemos koncepcija yra aptarta su suinteresuotomis šalimis, dėl jos principo buvo pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybėje. Taip pat pradėtos paramos schemos derinimo procedūros su Europos Komisija. Taip pat siūlomi įtvirtinti nauji kriterijai gali būti neobjektyvūs ir ribojantys dalyvavimą. Atitinkamai, siekiant didesnės konkurencijos, manytina, kad esamas suderintas paramos schemos principas neturėtų būti keičiamas. |
|  |  | Bendrovė atkreipia dėmesį, jog kitose vėjo elektrines jūroje vystančiose šalyse (pvz., Jungtinėje Karalystėje, Lenkijoje) yra įtvirtinti papildomi instrumentai, suteikiantys investuotojams didesnį užtikrintumą bei lemiantys mažesnius pageidaujamų sandorių kainų pasiūlymus konkursuose. Vienas iš tokių instrumentų – kasmetinis laimėtojo sandorio kainos indeksavimas, atsižvelgiant į infliacijos dydį šalyje. Sandorio kainos indeksavimas mažintų investicijos riziką (šiuo atveju praktiškai eliminuotų infliacijos riziką), atitinkamai investuotojai galėtų susimažinti ir savo reikalaujamos grąžos normą. Bendrovė atkreipia dėmesį į šiuos siūlomos paramos schemos be sandorio kainos indeksavimo trūkumus. Pirma, Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“, apskaičiuoja taikytiną grąžą vidutiniam laikotarpiui (~10 metų), o tai neatspindi realios investicijos į jūrines jėgaines trukmės (~30 metų) ir investuotojo rizikos. Sandorio kainos indeksavimas padėtų dalinai kompensuoti šį neatitikimą. Antra, reikšminga jūrinių elektrinių sąnaudų dalis tiesiogiai koreliuoja su infliacija (pvz., finansavimo kaštai) arba yra tiesiogiai nuo jos priklausoma (t. y. priežiūros ir palaikymo sąnaudų indeksavimas yra tokių paslaugų sutartyse standartinė sektoriaus praktika). Sandorio kainos indeksavimas padėtų kompensuoti šias rizikas (sąnaudų didėjimą dėl infliacijos). Taigi, investuotojas, esant paramos schemai be indeksavimo mechanizmo, aukcione siūlytų didesnę sandorio kainą, nei esant paramos schemai su indeksavimo mechanizmu, todėl siūlome kasmetinį laimėtos sandorio kainos indeksavimą. Pasiūlymas: Papildyti Nutarimo projektą siūlymu patikslinti AIEĮ projekto 15 straipsniu keičiamą Įstatymo 22 straipsnį, jį papildant nuostata, jog konkurso laimėtojo nurodyta sandorio kaina Vyriausybės nustatyta tvarka kartą per metus koreguojama atsižvelgiant į praėjusių metų šalies vidutinę metinę infliaciją, apskaičiuotą pagal vartotojų kainų indeksą. | Neatsižvelgta. Pateiktas pasiūlymas buvo išsamiai aptartas tiek su suinteresuotomis šalimis, tiek su Taryba, kurios kompetencijai priskirtas kainų nustatymas. Įstatymo projekto 22 straipsnio 11 dalyje įtvirtinta nuostata, kad apskaičiuojant sandorio kainą įvertinama ir diskonto norma, kuria nustatoma ateities pinigų srautų dabartinė vertė. Manome, kad tai pakankama sąlyga pinigų vertei ateityje nustatyti, o siūlomas kainos indeksavimo principas papildomų naudų nesukuria arba sukuria labai nežymią naudą ir būtų taikomas kaip analogija Tarybos nustatomai diskonto normai. Taryba iki šiol diskonto normai įvertinti naudojo investicijų grąžos normą (WACC), kur įvertina nuosavą bei skolintą kapitalą, pelno mokestį, nerizikingų investicijų grąžos normą, nuosavybės rizikos premiją ir kitus rodiklius, atitinkamai yra įvertinama ir infliacija ilguoju laikotarpiu. Sandorio kainos indeksavimo principas taip pat yra susijęs su kainos pokyčio įvertinimu per tam tikrą laikotarpį. Manome, kad siekiant tikslesnio diskonto normos nustatymo, būtų galima teikti pasiūlymus Tarybai. |
|  | Lietuvos savivaldybių asociacija, 2021-05-12, Nr. (21)-SD-332 | Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau – LSA), papildydama savo 2021-05-07 raštą Nr. (21)-SD-326, teikia papildomas pastabas Energetikos ministerijos parengtam Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5200, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 15, 16, 17, 21-1 , 22 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5201 ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 16, 18, 20, 201 , 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 151 straipsniu ir 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto Nr. XIIIP-5202“ projektui (toliau – Nutarimo projektas): 1. Nutarimo projekto 1 punkte siūloma Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – AIEĮ) projekte didinti Lietuvos ambiciką elektros energetikos sektoriuje ir numatyti, kad Lietuva sieks iki 50 procentų padidinti atsinaujinančių išteklių dalį, palyginti su šalies bendruoju galutiniu elektros energijos suvartojimu 2030 metais. Savivaldybės pritaria ambicingiems energetikos sektoriaus tikslams, tačiau pažymi, kad jeigu šių tikslų įgyvendinimas būtų formuluojamas kaip užduotis savivaldybėms, būtina įvertinti atskirų savivaldybių galimybes plėtoti atsinaujinančių išteklių energiją, nes ne visos savivaldybės turi galimybes, pavyzdžui, vėjo elektrinių plėtrai ar pakankamą potencialą saulės elektrinėms. | Neatsižvelgta. Nei Įstatymo projekte, nei šiame Lietuvos Respublikos išvados projekte nesiūloma nustatyti privalomų rodiklių savivaldybėms. Kiekviena savivaldybė, rengdama savo atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planus, turi įvertinti savivaldybėje esantį potencialą. |
|  |  | 2. Nutarimo projekto 4 punkte nurodoma, kad tikslinga padidinti galiojančio AIEĮ 20-1 straipsnio 10 dalyje numatytą gaminančių vartotojų ir asmenų, siekiančių tapti gaminančiais vartotojais, AI elektrinių įrengtąją suminę galią iki 500 MW, atsisakant šios galios diferencijavimo buitiniams ir nebuitiniams vartotojams. Numatytas strateginis tikslas – turėti 30 procentų gaminančių vartotojų, palyginti su visu elektros energijos vartotojų skaičiumi. Miestų savivaldybės atkreipia dėmesį ir siūlo įvertinti faktą, kad didžiųjų miestų savivaldybių teritoritorijose dėl intensyvaus užstatymo ir urbanistinės plėtros, yra ribotos galimybės (galimos vietos) įsirengti nutolusias saulės elektrines gyventojamas. | Neatsižvelgta Savivaldybės, rengdamos AIEĮ įstatyme numatytus savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planus, įvertina konkrečios savivaldybės specifiką ir nustato tinkamus atsinaujinančių išteklių naudojimo tikslus ir priemones šiems tikslams pasiekti. |
|  | Lietuvos saulės energetikos asociacija, 2021-05-05 | Lietuvos saulės energetikos asociacija, susipažinusi su Energetikos ministerijos parengtu minimu LR Vyriausybės nutarimo projektu, informuoja, kad nepritaria šio Nutarimo projekto p.9 pateikta išvada, kad „Siekdami nedidinti elektros energijos kainos vartotojams, siūlome EEĮ projekto 5 straipsniu siūlomos nuostatos atsisakyti ir vertinti jos poreikį tik atlikus technologinį, ekonominį ir socialinį atsinaujinančių energijos išteklių technologijų plėtros ir paramos schemos vertinimą”. Mūsų nuomone, siekiant paskatinti saulės elektrinių plėtotojus ir saulės elektros vartotojus padėti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiekti užsibrėžtą 1 GW saulės jėgainių įgyvendinimo planą, tiek vystytojai, tiek vartotojai turi būti bent šiek tiek remiami. Saulės elektrinės Lietuvoje šiuo metu negali pagaminti elektros, kurios kaina būtų mažesnė, negu rinkos kaina. Saulės elektrinių plėtotojams, kurie galėtų vartotojams pateikti saulės elektros energiją pagal elektros pirkimo – pardavimo sutartis, VIAP netaikymas, yra nors ir maža bet vienintelė paskata įrenginėti saulės elektrines. Šios paramos atsisakymas reiškia, kad efektyvios didesnės saulės elektrinės nebus statomos, ir Vyriausybės įsipareigojimų įvykdymui iškils didelė grėsmė. VIAP netaikymas saulės elektros pirkimo – pardavimo sutartims beveik nedidina šios paslaugos bendrosios sumos, tuo pačiu nedidina elektros kainos vartotojams. Tuo pačiu norėtume pabrėžti, kad parama iš VIAP žaliosios energetikos plėtrai, mūsų nuomone, yra socialiai pateisinama, kadangi saulės energijos gamintojai ir vartotojai savo kaštais ir rizika kovoja už aplinkos išsaugojimą, mažina CO2 išmetimus, prisideda prie ES “žaliojo kurso’ įgyvendinimo. Tuo tarpu kiti elektros vartotojai yra pasyvūs proceso stebėtojai, nedalyvauja saulės elektros panaudojime, tačiau naudojasi aktyviosios visuomenės dalies darbo ir rizikos vaisiais. Tokios pozicijos laikomasi daugelyje ES šalių. Todėl žaliosios energetikos skatinimas iš VIAP lėšų, mūsų nuomone, yra socialiai teisinga valstybės funkcija. | Neatsižvelgta. Energetikos ministerija neatsisako šios idėjos, tačiau siūlo ją įvertinti galiojančių / planuojamų skatinimo priemonių kontekste. Šiuo metu, kuomet skatinimo kvotų paskirstymo aukcionai yra sustabdyti, neveikia vėjo elektrinės jūroje, VIAP išimtis galimai neturės reikšmingos įtakos elektros energijos kainai. Šiuo metu yra vertinama dabar galiojanti skatinimo schema, taikoma AEI plėtrai sausumoje, AIE įstatymo projekte siūloma įtvirtinti, kad vėjo elektrinių plėtra būtų finansuojama iš VIAP, todėl būtinas išsamesnis siūlomos VIAP išimties įvertinimas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad ši išimtis laikoma valstybės pagalba, todėl turi būti suderinama su Europos Komisija. Taip pat preliminaraus derinimo su Europos Komisija metu Europos Komisija išreiškė abejonę dėl šios išimties taikymo juridiniams asmenims būtinumo. Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti maksimalią naudą visiems, svarbus sisteminis visų šalyje galiojančių / planuojamų įtvirtinti paramos schemų įvertinimas, numatant jų poveikį galutiniam vartotojui. |
|  | R. Sklepovič el. laiškas |  | Neatsižvelgta. Energetikos ministerija neatsisako šios idėjos, tačiau siūlo ją įvertinti galiojančių / planuojamų skatinimo priemonių kontekste. Šiuo metu, kuomet skatinimo kvotų paskirstymo aukcionai yra sustabdyti, neveikia vėjo elektrinės jūroje, VIAP išimtis galimai neturės reikšmingos įtakos elektros energijos kainai. Šiuo metu yra vertinama dabar galiojanti skatinimo schema, taikoma AEI plėtrai sausumoje, AIE įstatymo projekte siūloma įtvirtinti, kad vėjo elektrinių plėtra būtų finansuojama iš VIAP, todėl būtinas išsamesnis siūlomos VIAP išimties įvertinimas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad ši išimtis laikoma valstybės pagalba, todėl turi būti suderinama su Europos Komisija. Taip pat preliminaraus derinimo su Europos Komisija metu Europos Komisija išreiškė abejonę dėl šios išimties taikymo juridiniams asmenims būtinumo. Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti maksimalią naudą visiems, svarbus sisteminis visų šalyje galiojančių / planuojamų įtvirtinti paramos schemų įvertinimas, numatant jų poveikį galutiniam vartotojui. |
|  | Investuotojų forumas, 2021-05-07 | Investors‘ Forum yra savanoriška, visiškai nepriklausoma ir savivaldi verslo asociacija, jungianti stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką ir šiuo metu vienijanti 60 narių. Investors‘ Forum vizija yra sukurti palankiausią investicijoms verslo aplinką Europos Sąjungoje, pritraukiant tarptautines užsienio investicijas į Lietuvą. Mūsų asociacija siekia gerinti verslo aplinką ir investicinį klimatą Lietuvoje, bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir verslo bendruomene. Akcentuodami, kad pagrindinis mūsų veiklos tikslas – racionalūs ir verslui palankūs sprendimai – mes, būdami solidariai atsakinga asociacija, pabrėžiame, jog šis tikslas yra neatsiejamas nuo atsakomybės aplinkai ir tvarių sprendimų, todėl palaikome vėjo jūroje energetiką skatinančias priemones. Atsižvelgdami į tai, kad LRV projektu inter alia nuspręsta pritarti Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 151 straipsniu ir 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui Nr. XIIIP-5202 (Projektas) ir pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimui jį tobulinti pagal LRV projekte nurodytas pastabas, teikiame LRV projektui papildomas išvadas ir pasiūlymus, į kuriuos siūlytume atsižvelgti tobulinant Projekto nuostatas. I. Projektu tikslinga numatyti privačios iniciatyvos teisę dėl teritorijos Baltijos jūroje vėjo elektrinių parkų veiklai Šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas apriboja vėjo elektrinių parkų (VEP) veiklą ir eksploataciją Baltijos jūros teritorijoje, todėl yra ribojamos ir bendrovių, besirengiančių VEP vystymui, galimybės. Nors Baltijos jūros teritorijoje yra rezervuota teritorija viso 3350 MW VEP plėtrai ir eksploatacijai (pagal bendrojo plano dalį „Jūrinės teritorijos“ brėžinyje numatytos teritorijos vėjo energetikai plėtoti), Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LRV) sprendimu Baltijos jūroje leidžiama plėtoti ir eksploatuoti tik 700 MW galios VEP ir tik nedidelėje dalyje rezervuotos Baltijos jūros teritorijos. Kitaip tariant, įstatymai šiuo metu nenumato galimybės gauti leidimus VEP plėtojimui ir eksploatacijai kitai nei nustatyta tikslinė teritorija, net ir tais atvejais, kai poveikio aplinkai vertinimas (PAV) ir kiti parengiamieji darbai yra vykdomi privataus subjekto lėšomis. Atsižvelgdami į tai, siūlytume, esant privačiai inciatyvai, Projektu įteisinti galimybę gauti leidimą VEP veiklai Baltijos jūroje kitoje teritorijoje, nei nustatyta tikslinė teritorija. | Neatsižvelgta Strateginiuose dokumentuose – Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ (toliau – NENS), 25.1.3 papunktyje numatyta, kad elektros energijos gamyba iš vėjo energijos Baltijos jūroje po 2020 metų vykdoma atsižvelgiant į atliktus tyrimus ir kitus veiksmus, reikalingus sprendimui dėl jūrinių teritorijų, kuriose tikslinga organizuoti konkursus, priimti ir elektrinių įrengtajai galiai nustatyti. Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane (skelbiamas viešai http://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Teisin%C4%97%20informacija/Teis%C4%97s%20aktai/Bendrieji%20energetikos%20strateginiai%20dokumentai/NECP/Lietuvos_Respublikos_nacionalinis_energetikos_ir_klimato_srities_veiksmu_planas.pdf) (toliau – NEKS veiksmų planas) numatyta, kad po 2025 m. jūrinės teritorijos dalyje numatyta vėjo elektrinių parkų plėtra (galingumas – nuo 700 MW iki galimai 1 400 MW). Atsižvelgiant į galiojančiuose teisės aktuose esantį reguliavimą, Seime svarstomų įstatymų projektų nuostatas, LRV nutarimo projekte nėra siūloma suteikti galimybių vystyti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines kitoje Lietuvos jūrinėje teritorijoje kitoje teritorijoje, nei numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. birželio 22 d. nutarime Nr. 697 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo“, siekiant išvengti nevaldomos plėtros, išlaikant aiškų valstybės vaidmenį priimant sprendimą dėl optimaliausios elektrinių vietos ir galios Lietuvos jūrinėje teritorijoje bei plėtros tikslingumo. |
|  |  | I.1. Pageidaujamos teritorijos nustatymas VEP plėtrai ir eksploatacijai esant privačiai iniciatyvai atitiktų ir įgyvendintų Energetikos ministerijos tyrimo dėl VEP plėtros ir eksploatacijos rezultatus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 22 str. numato, kad LRV nustato teritorijas, kuriose yra tikslinga vykdyti atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių plėtrą ir eksploataciją. Vadovaujantis AIEĮ, tokia teritorija gali būti nustatoma tik atlikus teritorijos VEP plėtrai Baltijos jūroje tyrimus. 2020-06-22 buvo priimtas LRV nutarimas Nr. 697, kuriuo numatytos konkrečios Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalys atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai iki 2030 metų bei šių elektrinių įrengtoji galia. Pastarosios LRV nutarimo Nr. 697 nuostatos įsigalioja 2023-02-01. Tačiau Projekte įtvirtinus galimybę pageidaujamą teritoriją numatyti ne tik LRV nutarimu Nr. 697 nustatytose tikslinėse teritorijose, kai projektas įgyvendinamas privačia iniciatyva bei lėšomis, tai neprieštarautų LRV nutarimui Nr. 697, o šios teisės aktų nuostatos viena su kita koreliuotų, atitikdamos reikalavimą dėl privalomumo atlikti teritorijos VEP plėtrai Baltijos jūroje tyrimus. Energetikos ministerijos užsakymu, dar 2019-04-30 buvo atliktas visų į Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano dalies „Jūrinės teritorijos“ teritorijas patenkančių plotų tinkamumo VEP plėtrai ir eksploatacijai tyrimas, t. y. ne tik LRV nutarimu Nr. 697 numatytos tikslinės teritorijos. Taigi iki šios dienos atlikti tyrimai ir kiti veiksmai leidžia inicijuoti papildomos, kitos teritorijos, kurioje tikslinga suteikti galimybę leidimui VEP plėtrai ir eksploatacijai išduoti. Pažymėtina, kad tokiu atveju privačia iniciatyva bei lėšomis turėtų būti atliekamos visos pageidaujamos teritorijos planavimo ir aplinkosaugos procedūros – (i) parengtas teritorijos specialusis (inžinerinės infrastruktūros vystymo) planas3 ; (ii) atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas; (iii) atliktas PAV ir visuomenės sveikatai vertinimas . Atitinkamai, būtų netaikoma praktika, kai PAV ir teritorijų planavimo dokumentus rengia ir finansuoja valstybė, tai įgyvendinti perkeliant investuotojui pagal planuojamą veiklą. Tad svarbu pažymėti akivaizdžią tokių Projekto pakeitimų naudą valstybei – (i) PAV ir planavimo rizika perduodama investuotojui; (ii) sutaupomos valstybės lėšos; (iii) pritraukiamos investicijos ir naujausios technologijos. | Neatsižvelgta [žr.argumentus prie 12 punkto] |
|  |  | I.2. Pageidaujamos teritorijos nustatymas VEP plėtrai ir eksploatacijai esant privačiai iniciatyvai įgyvendintų Europos Sąjungos politikos tikslus vėjo energetikos jūroje atžvilgiu Europos Sąjungos (ES) energetikos politikos pagrindas yra priemonių, kuriomis siekiama sukurti integruotą energijos rinką, energijos tiekimo saugumą ir tvarų energetikos sektorių, įvairovė. Energijos vartojimo efektyvumo bei taupymo ir naujų bei atsinaujinančių energijos formų plėtojimo skatinimas numatytas kaip vienas iš ES energetikos politikos tikslų pamatiniame ES dokumente – Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo. Pastaraisiais metais priimta daug ES teisės aktų, kuriais skatinama naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius (AEI), o 2018 m. sutarta siekti tikslo iki 2030 m. užtikrinti, kad 32 proc. ES suvartojamos energijos būtų gaunama iš AEI. Neapsiribojant tuo, toliau vyksta diskusijos dėl politikos programos laikotarpiui po 2030 m., tačiau planuojama, jog AEI ir jų panaudojimas ilgai išliks tarp pagrindinių ES klimato kaitos ir energetikos politikos tikslų. Vertinant vėjo jūroje energetikos perspektyvas, pažymėtina, kad Europos Komisija dar 2008-11-13 paskelbė komunikatą „Jūros vėjo energija. Veiksmai 2020 metų ir vėlesniems energetikos politikos tikslams pasiekti“, siekdama skatinti jūros ir vėjo energijos jūroje plėtrą ES. Šiame dokumente buvo pažymėta, kad „pasitelkę jūros vėjo energiją labai prisidėtume prie pastangų įgyvendinti visus tris pagrindinius naujosios energetikos politikos tikslus: mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, užtikrinti saugų elektros energijos tiekimą ir didint ES konkurencingumą.“ Taip pat akcentuota, kad „Jūros vėjo energija gali ir privalo būti panaudota ES energetikos tikslams pasiekti pastatant daug daugiau jėgainių negu jų yra dabar.“ Vertinant šių dienų ES poziciją, svarbiausią vaidmenį lemia naujoji ES augimo strategija - Europos žaliojo kurso politika. Europos Komisijos komunikate „Europos žaliasis kursas“ pateikiamas pradinis pagrindinių Europos žaliajam kursui įgyvendinti reikalingų politikos sričių ir priemonių planas. Šiuo atveju pasisakoma ne tik už AEI pagrįstą elektros energijos sektorių, bet ir pažymima, jog labai „svarbu didinti jūros vėjo energijos gamybą, remiantis regioniniu valstybių narių bendradarbiavimu.“ Paminėtina, kad Europos žaliojo kurso politika kartu su žaliąja energetika iki 2030 m. siekiama ir komercinio proveržio technologijose, kuriose prioritetinės sritys yra, pavyzdžiui, švarus vandenilis, kuro elementai ir kiti alternatyvieji degalai, energijos kaupimas ir anglies dioksido surinkimas, saugojimas ir naudojimas. 2020 m. sausio mėn. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso – Europos žaliojo pakto, kuriame pabrėžia, kad „reikia laikytis strateginio požiūrio į ES energijos klasterius siekiant kuo veiksmingiau panaudoti investicijas į atsinaujinančius energijos šaltinius; todėl palankiai vertina pranešimą apie jūros vėjo energijos strategiją; mano, kad ES politika turėtų konkrečiai skatinti inovacijas ir tvaraus energijos akumuliavimo ir žaliojo vandenilio technologijų diegimą“. Tad ne tik Europos Komisija, bet ir Europos Parlamentas palaiko tiek AEI plėtrą, tiek ir vėjo elektrinių plėtrą jūroje bei tvarių technologijų vystymą. 2020-11-19 Europos Komisija paskelbė specialią ES strategiją dėl atsinaujinančiųjų jūros išteklių energijos „ES jūros atsinaujinančių išteklių energijos potencialo išnaudojimo žengiant į neutralaus poveikio klimatui ateitį strategija“, kurioje akcentuota, kad „Jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energetikos plėtros potencialas yra vienas didžiausių, palyginti su kitomis atsinaujinančiųjų išteklių energetikos technologijomis. Šiuo metu įrengtoji jūros vėjo elektrinių galia yra 12 GW ir, Komisijos skaičiavimais, tikslas iki 2030 m. pasiekti bent 60 GW jūros vėjo elektrinių ir bent 1 GW vandenynų elektrinių įrengtąją gali, o iki 2050 m. – atitinkamai 300 GW13 ir 40 GW14 yra realistiškas ir įgyvendinamas. Tai įgyvendinus būtų gauta daug naudos: būtų mažinama elektros energijos gamybos priklausomybė nuo iškastinio kuro, sudaromos sąlygos mažinti sektorių, kuriuose sunku sumažinti taršą, priklausomybę nuo iškastinio kuro pereinant prie naudojant atsinaujinančiuosius išteklius pagaminto vandenilio, taip pat kuriamos darbo vietos ir skatinamas ekonomikos augimas, taip padedant jai atsigauti po COVID-19 krizės ir stiprinant ES kaip švarių technologijų lyderės pozicijas, o kartu būtų prisidedama prie poveikio klimatui neutralizavimo ir nulinės taršos tikslų įgyvendinimo“. Taigi ES jau daug metų deklaruoja jūros vėjo energetikos atitiktį ES energetikos politiniams tikslams, akcentuodama poreikį vystyti šį sektorių ir skatindama valstybes nares imtis priemonių, kurios įmonėms ir investuotojams leistų pasiūlyti sistemą, skatinančią darnų jūrinių įrenginių ir kitų jūros erdvių naudojimą. Išdėstyta ES pozicija reiškia, kad neturi būti sudaroma dirbtinių kliūčių galimoms iniciatyvoms, vystant tokio pobūdžio projektus. Būtent šis tikslas ir būtų įgyvendinamas atsižvelgus į šiuo raštu siūlomus Projekto pakeitimus – esant privačiai inciatyvai, suteikti galimybę leidimui VEP plėtrai ir eksploatacijai kitoje nei tikslinėje teritorijoje. | Neatsižvelgta [žr.argumentus prie 12 punkto] |
|  |  | I.3. Pageidaujamos teritorijos nustatymas VEP plėtrai ir eksploatacijai esant privačiai iniciatyvai leistų privatiems subjektams pasinaudoti ES paramos projektui galimybėmis Pažymėtina, kad Projektu siūlome numatyti leidimo galimybę VEP plėtojimui ir eksploatacijai kitoje nei nustatyta tikslinė teritorija, kai PAV ir kiti parengiamieji darbai yra vykdomi privataus subjekto iniciatyva ir lėšomis. Be to, tokiais atvejais galėtų būti netaikomas valstybės skatinimas kainos priedu. Tačiau privatus subjektas atitinkamai galėtų kreiptis dėl ES paramos projekto ar jo dalies finansavimui. Kaip jau buvo nurodyta anksčiau, AEI, tame tarpe ir jūros vėjo energetika, yra viena iš ES politikos tikslus įgyvendinančių sričių, kurios plėtojimas ir vystymas ES yra itin palaikomas bei skatinamas. Tad ES mastu yra skirtingų priemonių ir fondų, į kuriuos vystant AEI projektus siūloma kreiptis. Pavyzdžiui: • ES Inovacijų fondas, teikiantis finansinę paramą su itin novatoriškomis technologijomis, procesais ar produktais susijusiems projektams, kurie turi didelį potencialą mažinti išmetamą ŠESD kiekį, suteikiant paramą dotacijomis arba derinant ES dotacijas su finansinėmis priemonėms pagal ES vieningą paramos investicijoms priemonę („InvestEU“); • ES Sanglaudos fondas, kuriuo siekiama skatinti tvarią plėtrą inter alia aplinkosaugos srityje remiant projektus, susijusius su energija arba transportu tol, kol jie akivaizdžiai naudingi aplinkai energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančiosios energijos vartojimo, geležinkelių transporto vystymo, intermodalumo palaikymo, viešojo transporto stiprinimo ir kitais požiūriais; • Europos investicijų bankas (EIB) padeda finansuoti energetikos projektus teikdamas įmonėms paskolas ir kitas finansines priemones. Šiam tikslui EIB kartu su Europos Komisija įsteigė Europos investicijų konsultacijų centrą, kuris yra investicijų plano dalis, teikiantis patarimus ir patirtį administravimo ir projektų plėtros klausimais visoje ES; • Europos infrastruktūros tinklų priemonė – ES finansavimo priemonė energijos, transporto ir skaitmeninei infrastruktūrai skatinti, remianti investicijos į energetikos, transporto ir skaitmeninės infrastruktūros tinklus. Taigi įteisinus šiuo raštu siūlomus Projekto pakeitimus – privataus investuotojo iniciatyva suteikiant teisę kreiptis dėl VEP plėtros ir eksploatacijos pageidaujamoje teritorijoje – projekto įgyvendinimas ir finansavimas būtų pilnai perkeliamas investuotojui, kuris savo ruožtų galėtų pasinaudoti įvairiomis ES paramos fondų galimybėmis vystant tokį VEP projektą. | Neatsižvelgta [žr.argumentus prie 12 punkto] |
|  |  | I.4. Pageidaujamos teritorijos nustatymas VEP plėtrai ir eksploatacijai esant privačiai iniciatyvai įgyvendintų nacionalinės energetikos politikos tikslus vėjo elektrinių plėtros atžvilgiu Pagal Sutarties dėl ES veikimo 194 str., kai kurios energetikos politikos sritys priklauso pasidalijamajai kompetencijai tarp ES ir valstybių narių – tokiu būdu parodoma, kad siekiama sukurti bendrą energetikos politiką ES mastu. Vis dėlto kiekviena valstybė narė išsaugo teisę „apibrėžti savo energijos išteklių naudojimo sąlygas, pasirinkti tarp skirtingų energijos šaltinių ir nustatyti bendrą energijos tiekimo struktūrą“. Pagal ES teisės aktus, ES valstybės narės turi parengti savo integruotus nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus, kuriuose nustatomi nacionaliniai įnašai, kad būtų kolektyviai pasiektas 2030 m. privalomas bendras tikslas. Lietuva parengė nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą 2021–2030 metams (Nacionalinis planas). Tarp pagrindinių strateginių dokumentų, integruotų į Nacionalinį planą, yra 2018 m. birželio mėn. Seimo patvirtinta Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija (Strategija) 22. Atsižvelgiant į esamus rezultatus ir naujus 2030 m. ES energetikos ir klimato srities tikslus bei naujas tendencijas energetikos sektoriuje atnaujintoje Strategijoje įtraukti valstybės pagrindiniai energetikos politikos uždaviniai, kryptys ir jų įgyvendinimo uždaviniai iki 2030 m. bei vizija iki 2050 m. Pagrindinis Strategijos tikslas AEI srityje – toliau didinti AEI dalį Lietuvos vidaus energijos gamyboje ir galutiniame energijos suvartojimo balanse, taip mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro importo ir didinant vietinės elektros energijos gamybos pajėgumus. Vadovaujantis Strategija, Lietuva išsikėlė ambicingus tikslus, kuriais ženkliai prisidės prie ES energetikos ir klimato politikos tikslų įgyvendinimo. Pagal Strategiją iki 2030 m. numatoma pasiekti 45 proc. AEI galutiniame energijos suvartojime (viena didžiausių ambicijų AEI plėtros srityje ES mastu)23, tarp jų 45 proc. elektros planuojamai bus pagamina iš AEI. Vietinės elektros energijos gamybos dalis Lietuvoje padidės nuo 35 proc. iki 70 proc., atitinkamai siekiama, kad Lietuva taptų energetikos inovacijų lydere regione. Pagal Strategiją Lietuvos ilgalaikės perspektyvos vizija – kad Lietuvos energetikos sektorius 2050 m. gamins 80 proc. energijos iš netaršių (mažo šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir aplinkos oro teršalų kiekio) šaltinių, kas reiškia, jog pagrindą energijos gamybos šaltinių sudarys AEI ir technologijos, užtikrinančios energijos gamybą neteršiant aplinkos. Pagal minėtus strateginius dokumentus Lietuva ketina iki 2030 m. pasiekti 45 proc. AEI tikslą galutiniame energijos suvartojime. Nacionaliniame plane pažymima, kad „Energetikos sektoriaus veikimas ir ilgalaikė plėtra turi būti paremta darnaus vystymosi principais .“ AEI plėtra elektros energetikos sektoriuje vykdoma vadovaujantis šiais principais: (i) laipsniško AEI integravimo į rinką – turi būti plėtojamos ekonomiškai efektyviausios technologijos, atsižvelgiama į technologijų brandumą, įvertinant ir jų netolimos ateities pažangos tendencijas; (ii) įperkamumo ir skaidrumo – AEI skatinimo schemos modelis turi būti pagrįstas rinkos principu, kuo mažiau ją iškraipyti ir užtikrinti mažiausią finansinę naštą energijos vartotojams, aiškumą ir nediskriminacinę konkurencinę aplinką; (iii) aktyvaus energijos vartotojų dalyvavimo – skatinama decentralizuota elektros energijos gamyba ir kiti su elektros vartotojai susiję sprendimai. Strategijoje numatyta, kad elektros energijos gamyba iš vėjo energijos Baltijos jūroje po 2020 metų vykdoma atsižvelgiant į: (i) atliktus tyrimus ir kitus veiksmus, reikalingus sprendimui dėl teritorijų, kuriose tikslinga organizuoti konkursus, priimti ir elektrinių įrengtajai galiai nustatyti; (ii) Lietuvos elektros energetikos sistemos galių adekvatumo užtikrinimą, atsižvelgus į Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizaciją su Europos elektros energetikos sistema; (iii) sąnaudų ir naudos analizės rezultatus. Nacionaliniame plane vertinama, kad bendra naujų vėjo elektrinių įrengtoji galia 2020–2030 m. laikotarpiu galėtų padidėti iki 1322 MW. Nacionaliniame plane taip pat pažymima, kad „vertinant planuojamų politikos ir priemonių poveikį energetikos sektoriui, reikia pabrėžti pagrindinį numatomą didelį instaliuotos galios šuolį AEI gamybos įrenginiuose – 2025–2035 m. laikotarpiu bus pastatyta 700 MW instaliuotos galios jūrinių vėjo jėgainių Baltijos jūroje, kurios iki 2040 m. pagamins apie 20,1 TWh elektros ir reikšmingai padidins AEI dalį elektros gamybos balanse. Be šių papildomų AEI pajėgumų, Lietuvos AEI tikslas elektros gamyboje būtų nepasiektas.“ Taigi vėjo elektrinių plėtra jūroje, kaip tai numatoma strateginiuose dokumentuose ir teisės aktuose, yra viena iš valstybės priemonių skatinti AEI naudojimą ir pasiekti AEI sektoriaus tikslus. Būtent šis tikslas ir būtų įgyvendinamas atsižvelgus į šiuo raštu siūlomus Projekto pakeitimus – esant privačiai inciatyvai, suteikti galimybę leidimui VEP plėtrai ir eksploatacijai kitoje nei tikslinėje teritorijoje. Apibendrintai, atkreipiame Jūsų dėmesį į įvairiapusišką šiuo raštu siūlomų Projekto pakeitimų svarbą tiek ES, tiek nacionalinės politikos tikslų įgyvendinimui, akcentuodami reikšmingus aplinkosauginius aspektus bei AEI plėtojimo aspektus, kurie savo ruožtu Lietuvoje kurtų tvarią verslo aplinką. Pabrėždami, kad tokie Projekto pakeitimai teiktų naudą tiek visos ES, tiek Lietuvos Respublikos keliamiems aplinkosauginiams tikslams, socialinei ir ekonominei gerovei, bei privačiam kapitalui, Investors‘ Forum asociacija siūlo įvertinti šiuo raštu siūlomų Projekto pakeitimų – esant privačiai inciatyvai, suteikti galimybę leidimui VEP plėtrai ir eksploatacijai kitoje nei tikslinėje teritorijoje – svarbą, keliamus tikslus, teikiamą naudą ir skatina įdiegti Lietuvoje tvaresnės ekonomikos principus atitinkantį VEP plėtros ir eksploatacijos modelį, priimant siūlomus Projekto pakeitimus. | Neatsižvelgta [žr.argumentus prie 12 punkto] |
|  | LVEA, 2021-05-07, Nr. A2021/13 | 2.Papildomai, atsižvelgiant į kasmet dėl infliacijos augančias prekių ir paslaugų kainas, siūlytume apsvarstyti galimybę periodiškai perskaičiuoti (indeksuoti) aukciono laimėtojo laimėtą sandorio kainą, siekiant visiškai ar iš dalies kompensuoti dėl vartotojų kainų padidėjimo prarastas pajamas. Sandorio kainos indeksavimas tokio ilgio sandoriuose yra laikomas normalia praktika sparčiausiai atsinaujinančią energetiką vystančiose valstybėse, tokiose kaip Danija, Vokietija ir kt. | Neatsižvelgta. Pateiktas siūlymas buvo išsamiai aptartas tiek su suinteresuotomis šalimis, tiek su Taryba, kurios kompetencijai priskirtas kainų nustatymas. Įstatymo projekto 22 straipsnio 11 dalyje įtvirtinta nuostata, kad apskaičiuojant sandorio kainą įvertinama ir diskonto norma, kuria nustatoma ateities pinigų srautų dabartinė vertė. Manome, kad tai pakankama sąlyga pinigų vertei ateityje nustatyti, o siūlomas kainos indeksavimo principas papildomų naudų nesukuria arba sukuria labai nežymią naudą ir būtų taikomas kaip analogija Tarybos nustatomai diskonto normai. Taryba iki šiol diskonto normai įvertinti naudojo investicijų grąžos normą (WACC), kur įvertina nuosavą bei skolintą kapitalą, pelno mokestį, nerizikingų investicijų grąžos normą, nuosavybės rizikos premiją ir kitus rodiklius, atitinkamai yra įvertinama ir infliacija ilguoju laikotarpiu. Sandorio kainos indeksavimo principas taip pat yra susijęs su kainos pokyčio įvertinimu per tam tikrą laikotarpį. Manome, kad siekiant tikslesnio diskonto normos nustatymo, būtų galima teikti pasiūlymus Tarybai. |
|  |  | 3.Atsižvelgiant į tai, jog tinklo jungtis priklausys ir bus eksploatuojama aukciono laimėtojo, pageidautina, kad būtų numatyta galimybė (bet ne prievolė ar draudimas) vėliau parduoti tinklo jungtį. | Neatsižvelgta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (16 str. 4 d.) numato, kad leidimai gaminti elektros energiją elektrinėse, įrengtose Lietuvos jūrinėje išduodami Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnyje nustatyta tvarka išduoto ir galiojančio leidimo naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai pagrindu ir galioja iki šio leidimo galiojimo laikotarpio pabaigos. Elektros energetikos įstatymas (16 str. 9 d.) taip pat numato, kad leidimas gaminti elektros energiją išduodamas pateikus, be kita ko, rašytinį įsipareigojimą nugriauti ar išmontuoti elektrinę Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, kai įsigalioja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos sprendimas panaikinti leidimo gaminti elektros energiją galiojimą. Įsipareigojime taip pat turi būti nustatyta leidimo turėtojo prievolė nugriauti ar išmontuoti elektrinės prijungimui reikalingus elektros tinklus ir nugriovimą ar išmontavimą vykdyti pagal tinklų operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas griovimo ar išmontavimo projektui rengti. Elektrinė gali būti nenugriauta ar neišmontuota, jeigu ją numatoma naudoti kitiems tikslams, atitinkantiems teisės aktų reikalavimus. Ši įstatymo nuostata taikoma visiems elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams, tarp kurių yra Lietuvos jūrinėje teritorijoje elektrines pastatę gamintojai. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos jūrinėje teritorijoje pastatytų elektrinių jungtis su sausumos tinklais priklausys šių elektrinių plėtotojui bei galiojantį reguliavimą, netikslinga numatyti, kad konkurso laimėtojas gali ją (jungtį) parduoti atskirai nuo jūrinių elektrinių. Jei Lietuvos jūrinėje teritorijoje pastatyta elektrinė bus nugriaunama / išmontuojama, tai kartu turės būti išmontuota ir jungtis, o tuo atveju, jei elektrinė bus naudojama kitiems tikslams, atitinkantiems teisės aktų reikalavimus, kartu su ja, tikėtina, bus naudojama ir jungtis. |
|  |  | 7.Nutarimo projekte yra siūloma numatyti, kad visas elektrinių parko prijungimo prie sausumos elektros energijos perdavimo tinklų padengtų vystytojas. Darome prielaidą, kad prijungimas sausumoje reiškia esamo Litgrid tinklo atnaujinimą, už kurį turės sumokėti vystytojas. Jei iš tiesų šias išlaidas padengs aukciono laimėtojas, reikėtų aiškumo dėl išlaidų apskaičiavimo (bet ne vėliau nei aukciono paskelbimo dieną) ir aiškaus atsakomybių pasidalinimo ir apibrėžimo. Jeigu darbai būtų užsakomi Litgrid, vėliau pateikiant patirtų išlaidų sąskaitą vystytojui, tokiu atveju būtina numatyti galimybes užtikrinti kompensacijas vėlavimo ar neatliktų darbų atveju, kaip yra įprasta su trečiųjų šalių rangovais. | Atsižvelgta iš dalies Vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu (14 str. 8 d.), elektros tinklų operatorius ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo statyti ar įrengti elektrinę planuojančio asmens prašymo išduoti išankstines prijungimo sąlygas pateikimo dienos privalo šiam asmeniui pateikti visą informaciją apie veiksmus, kuriuos šis asmuo turi atlikti dėl jo elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, bei planuojamus elektros tinklų išplėtimo darbų terminus. Taip pat elektros tinklų operatoriaus iki konkurso išduodamose išankstinėse prijungimo sąlygose bus nustatyti privalomieji energetikos tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimai, prijungiant šio asmens elektrinę prie energetikos tinklų operatoriaus valdomų tinklų ar teikiant kitas teisės aktuose nustatytas paslaugas. Analogiškai, kaip sausumoje elektrines plėtojantis asmuo (Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 18 str. 1 d.) elektrinių Lietuvos jūrinėje teritorijoje plėtotojas su elektros tinklų operatoriumi sudaro elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį, ir elektros tinklų operatorius nedelsdamas, atsižvelgdamas į esamą elektros tinklų techninę būklę, imasi visų pagrįstai reikalingų priemonių elektros tinklų operatoriaus valdomiems tinklams, įskaitant tinklams eksploatuoti reikalingus elektros įrenginius ir objektus, optimizuoti, išplėsti ir (ar) rekonstruoti ir didinti elektros tinklų pajėgumą tam, kad būtų galima užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, priėmimą, perdavimą ir paskirstymą. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projekte (projekto 14 str. – keičiamo įstatymo 21 str.) numatyta, kad elektrinę pastatęs ar įrengęs asmuo apmoka visas sąnaudas, susijusias su elektrinės prijungimu prie elektros tinklų. Elektrinę statantis ar įrengiantis asmuo turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka elektrinės prijungimo prie elektros tinklų darbus atlikti pats. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu (14 str. 1 d.), elektros tinklų operatorius privalo ne vėliau kaip per 22 mėnesius arba per laikotarpį, per kurį statyti ar įrengti elektrinę planuojantis asmuo įsipareigoja pastatyti elektrinę, jeigu tas laikotarpis yra ilgesnis kaip 22 mėnesiai, pirmumo teise prijungti šio asmens elektrinę prie elektros tinklų operatoriaus valdomų elektros tinklų prijungimo taške, kuris atitinka reikiamą įtampos lygį ir yra arčiausiai statomos elektrinės, jeigu kiti elektros tinklai technologiniu ir ekonominiu požiūriu nėra tinkamesni elektrinės prijungimo taškui. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, manytina, kad netikslinga nustatyti kompensavimo mechanizmo dėl tinklų plėtros vėlavimo ar plėtros darbų neatlikimo, nes tai turi būti aptarta plėtotojo sutartyje su tinklų operatoriumi. Tuo atveju, jei perdavimo sistemos operatorius vėluoja atlikti darbus pagal sutartį dėl jo rangovų kaltės, ginčai dėl žalos (tiesioginių nuostolių) atlyginimo sprendžiami teisme. Taip pat nesiūloma nustatyti tinklų plėtros sąnaudų apskaičiavimo tvarkos, nes remiantis išduotomis išankstinėmis sąlygomis vystytojas turėtų šias išlaidas įsivertinti. |
|  |  | 8.Asociacija nepritaria Ministerijos siūlymui atsisakyti LR elektros energetikos įstatymo projekto 5 straipsnyje numatyto siūlymo, kad vartotojai, elektros energiją perkantys tiesiogiai iš atsinaujinančių išteklių energijos gamintojų, negavusių valstybės paramos, pagal atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – PPA), būtų atleisti nuo VIAP mokesčio, ir vertinti jos poreikį tik atlikus technologinį, ekonominį ir socialinį atsinaujinančių energijos išteklių technologijų plėtros ir paramos schemos vertinimą. Asociacija pažymi, kad ši paprasta priemonė skatintų vartotojus pirkti elektrą iš Lietuvoje statomų vėjo ir saulės elektrinių parkų, bei mažintų elektros importo poreikį. Atitinkamai, galimybė pasiūlyti mažesnę kainą už švarią elektros energiją, skatintų investuotojus statyti vėjo ir saulės parkus be subsidijų. Mūsų nuomone, tai yra vienas efektyviausių būdų padidinti atsinaujinančių išteklių dalį bendrame elektros balanse nedidinant VIAP lėšų, ypač kai nėra kitų skatinimo priemonių, tokių kaip aukcionai, o tokių priemonių reikalingumui įvertinti ir jas sukurti (jeigu iš vis bus nuspręsta jas sukurti) užtruks mažiausiai keleri metai. Šios priemonės, kuri buvo išsamiai išdiskutuota su buvusia Ministerijos vadovybe, Lietuvos Respublikos Seimu, socialiais partneriais ir, mūsų žiniomis, jau buvo suderinta su Europos Komija kaip tinkama naudoti ir nepažeidžianti Europos teisės, atsisakymas stabdytų atsinaujinančių išteklių plėtrą neleisdamas toliau kurtis PPA rinkai ir duotų neigiamą signalą investuotojams dėl investicijų į atsinaujinančią energetiką Lietuvoje. Mūsų supratimu VIAP yra numatytas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimui. VIAP fondas surenkamas iš vartotojų renkant VIAP dedamąją, vėliau VIAP fondas paskirstomas gamintojams naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius elektros energijai gaminti. Šiuo metu galiojantis reguliavimas numato VIAP išimtis vartotojams kurie: 1. pasigamina elektros energija iš atsinaujinančių energijos išteklių, 2. efektyvios kogeneracijos būdu, 3. gaminantis energija nutolusiose elektrinėse ir 4. gaminantiems vartotojams. Iš to darytina prielaida kad nesant rėmimo, tokio fondo dydis nuolat mažėja, taip pat mažėja ir kaštai vartotojui. Gamintojai nepretenduojantys į paramą (statantys gamybos pajėgumus rinkos sąlygomis) šio fondo neįtakoja. Pažymėtina kad nuo 2021 VIAP lėšomis neberemiama 46 MW vėjo elektrinių ir 90% hidroelektrinių, iki metų pabaigos rėmimo apimtys sumažės dar bent 14 MW vėjo. Taigi, vien per 2021 m. VIAP lėšomis remiamo vėjo apimtys sumažės ~10% ir beveiki 100% hidro elektrinių. Iš to darytina išvada, kad VIAP palaipsniui mažės iki 0. Todėl teiginys, kad „šios nuostatos įteisinimas galėtų padidinti elektros energijos tarifą vartotojams“ yra visiškai nepagrįstas. Būtent, atsinaujinančių ir neatsinaujinančių gamintojų sugretinimas ir didina kainas vartotojui, kur neatsinaujinantys gamintojai yra remiami paramą be konkursų – valstybinės kreditų garantijos, neapmokestinami ATL ir tt. O atsinaujinantys nepretenduojantys į valstybės paramą apmokestinami papildomai – apmokestinant atsinaujinančią gamybą VIAP. Taigi šios paramos kaštai didina elektros energijos kainas vartotojams. Be to, kai lygiai tokias pat išimtis VIAP mokėjimui turi ir nutolusių, atsinaujinančius išteklius elektros energijos generavimui naudojančių, elektrinių vartotojai bei gaminantys vartotojai. Mūsų nuomone, tokios nuostatos įteisinimas kaip tik ir harmonizuotų „post feed-in“ laikotarpio paramos mechanizmą, leidžiantį vartotojui pasirinkti atsinaujinantį arba neatsinaujinantį šaltinį elektros energijos generavimui. Taip pat nebeliktų poreikio administruoti VIAP surinkimą ir paskirstymą, kadangi, vartotojo skatinimas būtų vykdomas per galimybę rinktis bet kokį tiekėją ir mokėti VIAP arba pasirinkti konkretų Lietuvoje veikiantį, atsinaujinančius energijos išteklius elektros generacijai naudojantį, gamintoją ir nemokėti VIAP. Taip pat paminėtina, kad į šį procesą buvo siūloma įtraukti nepriklausomus energijos tiekėjus, kurie galėtų vartotojui pasiūlyti atsinaujinančią elektros energiją iš konkretaus gamintojo ir taip pat be VIAP, deja į tai nebuvo atsižvelgta. Be to paminėtina, kad gamintojai, naudojantys iškastinį kurą elektros energijos gamybai gauna paramą be konkursų – valstybinės kreditų garantijos, neapmokestinami ATL ir tt. Taigi šios paramos kaštai didina elektros energijos kainas vartotojams. Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta aukščiau, Asociacijos ir jos nariai, siūlo palikti minėtą nuostatą ir ją papildyti analogiška išimtimis nepriklausomais energijos tiekėjais. Priešingu atveju, Ministerijos noras atsisakyti šios priemonės, tuo pačiu didinant Lietuvos ambiciją elektros energijos sektoriuje numatant, kad Lietuva sieks iki 50 procentų padidinti AEI dalį galutiniame suvartojime, yra sunkiai suvokiamas ir, galimai, prieštarauja Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatytiems tikslams. | Neatsižvelgta. Energetikos ministerija neatsisako šios idėjos, tačiau siūlo ją įvertinti galiojančių / planuojamų skatinimo priemonių kontekste. Šiuo metu, kuomet skatinimo kvotų paskirstymo aukcionai yra sustabdyti, neveikia vėjo elektrinės jūroje, VIAP išimtis galimai neturės reikšmingos įtakos elektros energijos kainai. Visgi, šiuo metu yra vertinama dabar galiojanti skatinimo schema, taikoma AEI plėtrai sausumoje, AIE įstatymo projekte siūloma įtvirtinti, kad vėjo elektrinių plėtra būtų finansuojama iš VIAP, todėl būtinas išsamesnis siūlomos VIAP išimties įvertinimas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad ši išimtis laikoma valstybės pagalba, todėl turi būti suderinama su Europos Komisija. Taip pat preliminaraus derinimo su Europos Komisija metu Europos Komisija išreiškė abejonę dėl šios išimties taikymo juridiniams asmenims būtinumo. Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti maksimalią naudą visiems, svarbus sisteminis visų šalyje galiojančių / planuojamų įtvirtinti paramos schemų įvertinimas, numatant jų poveikį galutiniam vartotojui. |
|  | Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija, 2021-05-07, Nr. | Lietuvos Atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija, išnagrinėjusi Energetikos ministerijos parengtą LR Vyriausybės nutarimo projektą „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 21 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-5200, LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 15, 16, 17, 211 , 22 IR 74 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-5201 IRLIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 16, 18, 20, 201 , 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 STRAIPSNIŲ IR DVYLIKTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 151 STRAIPSNIU IR 54 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-5202“ (toliau PROJEKTĄ), teikia šias pastabas: Projekto 1 straipsnyje yra siūloma didinti Lietuvos ambiciją elektros energetikos sektoriuje ir numatyti, kad Lietuva sieks iki 50 procentų padidinti atsinaujinančių išteklių dalį, palyginti su šalies bendruoju galutiniu elektros energijos suvartojimu 2030 metais. Labai pritardami pačiam tikslui kelti ambiciją, vis dėl to norime pastebėti, kad net ir ambicija pasiekti 50 procentų elektros iš vietinių ir atsinaujinančių išteklių dalį, palyginti su šalies bendruoju galutiniu elektros energijos suvartojimu 2030 metais, yra pe mažai ambicinga. Įvertinus Vyriausybės programoje numatytą tikslą iki 2025 metų vėjo elektrinių Lietuvoje galią padidinti iki 1200 MW, o saulės elektrinių galią iki 1000 MW. Taip pat įvertinus numatomą biokuro kogeneracinių elektrinių plėtrą Vilniuje ir kituose miestuose. Taip pat įvertinus, kad jau 2020 metais iš atsinaujinančių išteklių buvo pagaminta 2,44 TWh elektros energijos, nors dar elektros į tinklus beveik netiekė Vilniaus ir Kauno atliekų deginimo jėgainės, o hidroelektrinės 2020 metais dėl žemo vandens lygio pagamino mažiau elektros, nei daugiametis vidurkis. Galima pakankamai drąsiai LR ENERGETIKOS MINISTERIJA GAUTA 2021-05-10 Nr. 2-2366 2 prognozuoti, kad elektros gamyba iš vietinių ir atsinaujinančių išteklių jau 2025 metais turėtų siekti apie 6.4 TWh Įvertiunus galutinį elektros poreikį Lietuvoje 2020 metais (10,98 TWh), realiai įvertinus prognozuojamą elektros poreikio augimą dėl augančios Lietuvos ekonomikos, galima būtų prognozuoti, kad 50 procentų elektros iš vietinių ir atsinaujinančių išteklių dalį, palyginti su šalies bendruoju galutiniu elektros energijos suvartojimu Lietuvoje galima pasiekti jau 2025 metais, o ne 2030 metais. O įvertinus tolimesnę prognozuojamą vėjo elektrinių sausumoje ir saulės elektrinių plėtrą, vėjo elektrinių parko jūroje prognozuojamą gamybą 2025-2030 metais, pakankamai realiu pasiekti tikslu iki 2030 metų galėtų būti tikslas iš atsinaujinančių ir vietinių išteklių pagaminti 12,5 TWh elektros per metus. Kas, net įvertinus elektros poreikio tolimesnį augimą, turėtų sudaryti 70-80% viso bendro galutinio elektros poreikio 2030 metais. Todėl, įvertinant vis labiau pingančias elektros iš atsinaujinančių išteklių gamybos bei elektros kaupimo technologijas, taip pat įvertinus energetinės nepriklausomybės elektros energetikos sektoriuje svarbą Lietuvai, siekiant eleminuoti galimybę, kad elektra iš nesaugios Astravo atominės elektrinės kada nors, pasikeitus valdžioms, būtų imta importuoti į Lietuvą, siūlome dar labiau padidinti Lietuvos ambiciją elektros energetikos sektoriuje ir numatyti, kad Lietuva sieks iki 75 procentų padidinti atsinaujinančių išteklių dalį, palyginti su šalies bendruoju galutiniu elektros energijos suvartojimu 2030 metais | Neatsižvelgta. Ambicingesni tikslai yra įtvirtinti atsižvelgiant LRV programą, taip pat NENS bei Nacionalinį energetikos ir klimato veiksmų srities planą 2021–2030 m.. Atkreipiame dėmesį, kad siekiant išvengti, kad nustatyti tikslai būtų tik deklaratyvūs, svarbu užtikrinti jų pasiekiamumą. Šiuo metu yra suplanuotos priemonės, kad būtų užtikrinta 45 % AEI dalis bendrajame energijos suvartojime. Atkreipiame dėmesį, kad tai minimalūs tikslai, kurių sieks valstybė. Strateginiai tikslai, įtvirtinti Įstatymo projekte, bus didinami atlikus išsamius skaičiavimus strateginių dokumentų keitimo kontekste. |
|  |  | Projekto 4 straipsnyje yra siūloma padidinti galiojančio Įstatymo 201 straipsnio 10 dalyje numatytą gaminančių vartotojų ir asmenų, siekiančių tapti gaminančiais vartotojais, AI elektrinių įrengtąją suminę galią iki 500 MW Visiškai sutikdami, kad šios suminės galios („kvotos“) padidinimas šiuo metu yra ypač aktualus, nes priešingu atveju gręsia visišku gaminančių vartotojų plėtros sustojimu jau šių metų viduryje, vis dėl to norėtume pasiūlyti ne didinti šią kvotą, o iš viso ją panaikinti. Nes tokios 500 MW kvotos palikimas reiškia, kad bet kuriuo atveju už kelių metų reikės vėl grįžti prie šio klausimo. Ir nėra nei vienos prielaidos, kuri leistų teigti, kad yra kokia nors prasmė įstatymu apriboti gaminančių vartotojų skaičių prie žemesnės „kvotos“, nei numatoma Energetikos strategijoje. | Neatsižvelgta Siekiant išvengti nevaldomos gaminančių vartotojų elektrinių plėtros ir galimos jų įtakos elektros tinklams, LRV nutarimo projekte siūloma riboti šių elektrinių suminę įrengtąja galią 1 GW dydžiu. Pažymėtina, kad Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projekte (projekto 8 str. – įstatymo 13 str. pakeitimas) numatyta nuostata, kad Taryba kasmet vertina elektros energiją gaminančių vartotojų ir gamintojų, gaminančių elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams, įtaką tinklams ir teikia pasiūlymus Energetikos ministerijai dėl plėtros reguliavimo. Remiantis šiuo vertinimu, bus priimami sprendimai dėl tolesnės plėtros. |
|  |  | Projekto 9 straipsnyje pateiktas siūlymas „Siekdami nedidinti elektros energijos kainos vartotojams, siūlome EEĮ projekto 5 straipsniu siūlomos nuostatos atsisakyti ir vertinti jos poreikį tik atlikus technologinį, ekonominį ir socialinį atsinaujinančių energijos išteklių technologijų plėtros ir paramos schemos vertinimą” yra neabejotinai klaidingas ir galimai darantis ypač didelę žalą atsinaujinančios energetikos vystymui ir energetinės nepriklausomybės didininimui Lietuvoje. Visų pirma – niekaip ne negalime sutikti su Projekte pateikta prielaida, kad šis siūlymas, diskutuotas daugiau nei penkerius metus, yra dar nepakankamai išnagrinėtas ir jam reikia atlikti dar vieną technologinį, ekonominį ir socialinį atsinaujinančių energijos išteklių technologijų plėtros ir paramos schemos vertinimą, kuris šios atsinaujinančios energetikos skatinimo priemonės įgyvendinimą atidėtų dar bent metams. 3 Norint greičiau pasiekti energetinę nepriklausomybę Lietuvoe elektros energetikos sektoriuje, mes neturime prabangos dar ir dar kartą nukelinti jau iš esmės išdiskutuotos investicijų į elektros energijos gamybą Lietuvoje skatinimo priemonės. Atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos pirkimo sutartys (power purchase agreement) turėtų būti skatinamos, kaip tai yra numatyta ES Atsinaujinančių išteklių energetikos direktyvoje. Atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos pirkimo sutartys, sudaromos tarp investuotojų į vėjo, saulės ir kitokius atsinaujinančius išteklius naudojančias elektrines ir pramonės įmonių, kiekvienais metais pasaulyje auga eksponentine kreive1 . Deja, Lietuvoje kol kas šis atsinaujinančios energetikos vystymo skatinimo instrumentas beveik nenaudojamas. Elektra, perkama naudojant ilgalaikes atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos pirkimo sutartis Lietuvoje šiuo metu yra apmokestinama VIAP mokesčiu, kurio paskirtis yra skatinti kitais būdais vystomą atsinaujinančią energetiką. Gaunasi, kad elektros vartotojas, sudaręs ilgalaikę atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos pirkimo sutartį, prisideda prie atsinaujinančios energetikos skatinimo dvigubai. Ir pats inicijuodamas investicijas į atsinaujinančios energetikos plėtrą, pasirašydamas ilgalaikę atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos pirkimo sutartį, ir dar sumokėdamas VIAP mokestį. Tokia tvarka, egzistuojanti dabar, kai elektra, pagaminta iš atsinaujinančių išteklių yra apmokestinama mokesčiu, skirtu kitų vartotojų aprūpinimui tokia pačia atsinaujinančią energetika, ne tik nėra patraukli investicijoms ir neteisinga, bet taip pat ir prieštarauja ES direktyvos nuostatoms. Jei elektra būtų perkama pagal ilgalaikes atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos pirkimo sutartis, perkant elektrą iš valstybės neremiamų vėjo ir saulės elektrinių, neapmokestintų VIAP, mes galėtume pritraukti investicijas į atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą Lietuvoje, nenaudojant VIAP lėšų ir nenaudojant kitokių tiesiogiai investuotojams suteikiamų subsidijų. Ir tai pažodžiui atitinka tai, kas yra įrašyta Direktyvoje. Elektros gamybos vėjo ir saulės elektrinėse skatinimas, taikant atleidimą nuo VIAP mokesčio elektros pirkėjams, sudarantiems ilgalaikes atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos pirkimo sutartis nereikalauja jokios tiesioginės valstybės paramos ir mažina bendrą VIAP lėšų, mokamų visų vartotojų, kiekį. Kuo mes daugiau tokiu būdu pritrauksim investicijų, panaudojus elektros vartotojų, sudariusių ilgalaikes elektros pirkimo sutartis su elektros iš atsinaujinančių išteklių energijos gamintojais, negavusiais valstybės paramos, pagal atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis, atleidimo nuo VIAP mechanizmą, tuo mažiau mums ateityje reikės VIAP kitokioms atsinaujinančios energetikos skatinimo iniciatyvoms. Be to – augant nuosavai elektros energijos gamybai šalyje ir mažėjant elektros importo poreikiui, dėl merit order efekto, mažėja vidutinė elektros rinkos kaina. Taigi ši priemonė sumažina VIAP mokėtojų ratą, tačiau sumažiną pačių reikalingų VIAP lėšų apimtį ir mažina elektros rinkos kainą. Todėl tai niekaip nedidina elektros vartotojų mokamos kainos už elektrą. Aukštiems atsinaujinančios energetikos vystymosi tikslams pasiekti Lietuvoje, bet kuriuo atveju, reikės ne vieno šios energetikos plėtros skatinimo būdo. Jeigu keli būdai veiks lygiagrečiai, vienas 1 https://www.leveltenenergy.com/post/corporate-renewable-energy-power-purchase-agreements-europe https://pexapark.com/european-ppa-market-thank-you/ 4 kitą papildydami, tai bus geriau nei tikintis visus tikslus pasiekti kažkokiu vienu pasirinktu atsinaujinančios energetikos skatinimo būdu (pvz. aukcionais). Taigi prašome Jūsų atsižvelgti į aukščiau išdėstytus argumentus ir palaikyti šią priemonę, siūlomą Įstatymo projekte. | Neatsižvelgta Energetikos ministerija neatsisako šios idėjos, tačiau siūlo ją įvertinti galiojančių / planuojamų skatinimo priemonių kontekste. Šiuo metu, kuomet skatinimo kvotų paskirstymo aukcionai yra sustabdyti, neveikia vėjo elektrinės jūroje, VIAP išimtis galimai neturės reikšmingos įtakos elektros energijos kainai. Šiuo metu yra vertinama dabar galiojanti skatinimo schema, taikoma AEI plėtrai sausumoje, AIE įstatymo projekte siūloma įtvirtinti, kad vėjo elektrinių plėtra būtų finansuojama iš VIAP, todėl būtinas išsamesnis siūlomos VIAP išimties įvertinimas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad ši išimtis laikoma valstybės pagalba, todėl turi būti suderinama su Europos Komisija. Taip pat preliminaraus derinimo su Europos Komisija metu Europos Komisija išreiškė abejonę dėl šios išimties taikymo juridiniams asmenims būtinumo. Atsižvelgiant į tai, bei siekiant užtikrinti maksimalią naudą visiems, svarbus sisteminis visų šalyje galiojančių / planuojamų įtvirtinti paramos schemų įvertinimas, numatant jų poveikį galutiniam vartotojui. |
|  | Lietuvos pramonininkų konfederacija, 2021-05-07 | Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), išnagrinėjusi Energetikos ministerijos parengtą LR Vyriausybės nutarimo projektą 2021-05-04 Nr. (8.1-26Mr)3-861 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 21 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-5200, LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 15, 16, 17, 211, 22 IR 74 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-5201 IRLIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 STRAIPSNIŲ IR DVYLIKTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 151 STRAIPSNIU IR 54 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-5202“ (toliau – Projektas) teikia šias pastabas: Iš esmės palankiai vertindami visą Projektą, vis dėlto norime pabrėžtinai atkreipti ministerijos dėmesį į tai, kad Projekto 9 straipsnyje pateiktas siūlymas „Siekdami nedidinti elektros energijos kainos vartotojams, siūlome EEĮ projekto 5 straipsniu siūlomos nuostatos atsisakyti ir vertinti jos poreikį tik atlikus technologinį, ekonominį ir socialinį atsinaujinančių energijos išteklių technologijų plėtros ir paramos schemos vertinimą” yra neabejotinai klaidingas ir galimai darantis ypač didelę žalą atsinaujinančios energetikos vystymui ir energetinės nepriklausomybės didinimui Lietuvoje. Atkreipiame ministerijos dėmesį, kad pirmą kartą idėja, nustatyti, kad vartotojai, elektros energiją perkantys tiesiogiai iš atsinaujinančių išteklių energijos gamintojų, negavusių valstybės paramos, pagal ilgalaikes atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis, būtų atleisti nuo VIAP mokesčio, buvo pristatyta dar 2016 metų kovo 23 dieną tuometiniam Energetikos ministrui Rokui Masiuliui, kuris siūlymą priėmė itin palankiai ir paprašė išdėstyti detalų idėjos aprašymą. Vėliau ši idėja buvo ilgai ir išsamiai diskutuota su Energetikos ministerijos specialistais, ministerijai vadovaujant Žygimantui Vaičiūnui. Buvo intensyviai bendradarbiaujama, pristatant idėją Europos Komisijai ir gaunant iš Europos Komisijos pritarimą tokiai Valstybės pagalbos schemai. Siūlomos įstatymo pataisos ir konkrečiai šis siūlymas, nustatyti, kad vartotojai, elektros energiją perkantys tiesiogiai iš atsinaujinančių išteklių energijos gamintojų, negavusių valstybės paramos, pagal atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis, būtų atleisti nuo VIAP mokesčio, buvo ne vieną kartą su socialiniais partneriais diskutuotas tiek pačioje ministerijoje, tiek Seimo komitetuose. Todėl negalime sutikti su Projekte pateikta prielaida, kad šis siūlymas, diskutuotas daugiau nei penkerius metus, yra dar nepakankamai išnagrinėtas ir jam reikia atlikti dar vieną technologinį, ekonominį ir socialinį atsinaujinančių energijos išteklių technologijų plėtros ir paramos schemos vertinimą, kuris šios atsinaujinančios energetikos skatinimo priemonės įgyvendinimą atidėtų dar bent metams. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvoje elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, dalis bendrame elektros energijos suvartojime nuo 2017 metų nepadidėjo, o sumažėjo. Tai reiškia, kad Lietuva kol kas ne tik smarkiai atsilieka nuo savo tikslų, pasiekti visišką energetinę nepriklausomybę, bet kol kas net nežengia šia kryptimi. Todėl neturime prabangos dar metams atidėti šią investicijų į elektros energijos gamybą Lietuvoje skatinimo priemonę. 2018 m. gruodžio 11 d. priimtoje EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOJE (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (toliau Direktyvoje) yra numatyta, kad Valstybės narės turi užtikrinti, kad atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos pirkimo sutartims (power purchase agreement) nebūtų taikomos neproporcingos arba diskriminacinės procedūros ar mokesčiai. Valstybės narės taip pat privalo įgyvendinti politiką ir priemones, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos naudoti atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos pirkimo sutartis. Atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos pirkimo sutartys, sudaromos tarp investuotojų į vėjo, saulės ir kitokius atsinaujinančius išteklius naudojančias elektrines ir pramonės įmonių, kiekvienais metais pasaulyje auga eksponentine kreive. Deja, Lietuvoje kol kas šis atsinaujinančios energetikos vystymo skatinimo instrumentas beveik nenaudojamas. Galiausiai, pagrindinė priežastis, kuri neleidžia populiarėti atsinaujinančios energetikos vystymui, naudojant ilgalaikes atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos pirkimo sutartis, perkant elektrą iš valstybės neremiamų vėjo ir saulės elektrinių, yra tai, kad ši elektra Lietuvoje yra apmokestinama VIAP mokesčiu, kurio paskirtis yra skatinti kitais būdais vystomą atsinaujinančią energetiką. Gaunasi, kad elektros vartotojas, sudaręs ilgalaikę atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos pirkimo sutartį, prisideda prie atsinaujinančios energetikos skatinimo dvigubai. Ir pats inicijuodamas investicijas į atsinaujinančios energetikos plėtrą, pasirašydamas ilgalaikę atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos pirkimo sutartį, ir dar sumokėdamas VIAP mokestį. Tokia tvarka, egzistuojanti dabar, kai elektra, pagaminta iš atsinaujinančių išteklių yra apmokestinama mokesčiu, skirtu kitų vartotojų aprūpinimui tokia pačia atsinaujinančią energetika, ne tik nėra patraukli investicijoms ir neteisinga, bet taip pat ir prieštarauja Direktyvos nuostatoms. Jei elektra būtų perkama pagal ilgalaikes atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos pirkimo sutartis, perkant elektrą iš valstybės neremiamų vėjo ir saulės elektrinių, neapmokestintų VIAP, mes galėtume pritraukti investicijas į atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą Lietuvoje, nenaudojant VIAP lėšų ir nenaudojant kitokių tiesiogiai investuotojams suteikiamų subsidijų. Ir tai pažodžiui atitinka tai, kas yra įrašyta Direktyvoje. Vienintelė priežastis, kuri nurodoma Projekte prie sprendimo, yra ta, kad toks atsinaujinančių išteklių energetikos skatinimas gali padidinti elektros energijos kainas likusiems elektros vartotojams, perkantiems elektros energiją iš nepriklausomų elektros tiekėjų („Vertintina, kad šios nuostatos įteisinimas galėtų padidinti elektros energijos tarifą vartotojams, elektros energiją perkantiems, pavyzdžiui, iš nepriklausomų elektros energijos tiekėjų. Finansinė našta dar labiau padidėtų, jeigu, atlikus Įstatymo 20 straipsnio 22 dalyje nurodytą technologinį, ekonominį ir socialinį atsinaujinančių energijos išteklių technologijų plėtros ir paramos schemos vertinimą, būtų nuspręsta toliau organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus“). Tačiau tokia prielaida yra akivaizdžiai nepagrįsta, atsižvelgiant į tai, kad pats atsinaujinančios energetikos plėtros skatinimo įrankis, nustatant, kad vartotojai, elektros energiją perkantys tiesiogiai iš atsinaujinančių išteklių energijos gamintojų, negavusių valstybės paramos, pagal atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis, būtų atleisti nuo VIAP mokesčio, iš esmės yra skirtas tam pačiam tikslui siekti, kaip ir pats VIAP mokestis – didinti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių. Vadinasi, kuo mes daugiau tokiu būdu pritrauksim investicijų, panaudojus elektros vartotojų, sudariusių ilgalaikes elektros pirkimo sutartis su elektros iš atsinaujinančių išteklių energijos gamintojais, negavusiais valstybės paramos, pagal atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis, atleidimo nuo VIAP mechanizmą, tuo mažiau mums ateityje reikės VIAP kitokioms atsinaujinančios energetikos skatinimo iniciatyvoms. Ši priemonė sumažina VIAP mokėtojų ratą, tačiau sumažiną pačių reikalingų VIAP lėšų apimtį. Aukštiems atsinaujinančios energetikos vystymosi tikslams pasiekti Lietuvoje, bet kuriuo atveju, reikės ne vieno šios energetikos plėtros skatinimo būdo. Jeigu keli būdai veiks lygiagrečiai, vienas kitą papildydami, tai bus geriau nei tikintis visus tikslus pasiekti kažkokiu vienu pasirinktu atsinaujinančios energetikos skatinimo būdu (pvz. aukcionais) Siūloma priemonė leistų pramonei ženkliai prisidėti prie atsinaujinančios energetikos plėtros Lietuvoje ir formuoti „žalios“ pramonės įvaizdį, kas yra labai svarbu Lietuvos pramonės produkcijos konkurencingumui tarptautinėse rinkose. | Neatsižvelgta Energetikos ministerija neatsisako šios idėjos, tačiau siūlo ją įvertinti galiojančių / planuojamų skatinimo priemonių kontekste. Šiuo metu, kuomet skatinimo kvotų paskirstymo aukcionai yra sustabdyti, neveikia vėjo elektrinės jūroje, VIAP išimtis galimai neturės reikšmingos įtakos elektros energijos kainai. Šiuo metu yra vertinama dabar galiojanti skatinimo schema, taikoma AEI plėtrai sausumoje, AIE įstatymo projekte siūloma įtvirtinti, kad vėjo elektrinių plėtra būtų finansuojama iš VIAP, todėl būtinas išsamesnis siūlomos VIAP išimties įvertinimas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad ši išimtis laikoma valstybės pagalba, todėl turi būti suderinama su Europos Komisija. Taip pat preliminaraus derinimo su Europos Komisija metu Europos Komisija išreiškė abejonę dėl šios išimties taikymo juridiniams asmenims būtinumo. Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti maksimalią naudą visiems, svarbus sisteminis visų šalyje galiojančių / planuojamų įtvirtinti paramos schemų įvertinimas, numatant jų poveikį galutiniam vartotojui. |
|  | ORLEN, 2021-05-07, Nr. D2(2.2-1)-1071 | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau — Ministerija) 2021-05-04 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisés aktq informacinéje sistemoje (toliau - TAIS) paskelbé Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimo „Dél Lietuvos Respublikos energetikos jstatymo Nr. IX-884 21 straipsnio pakeitimo ¦statymo projekto Nr. XIllP-5200, Lietuvos Respublikos elektros energetikos ¦statymo Nr. VIII-1881 15, 16, 17, 211, 22 ir 74 straipsniq pakeitimo ¦statymo projekto Nr. XlllP-5201 ir Lietuvos Respublikos atsinaujinanñiq is’tekIiq energetikos ¦statymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 stralpsniq ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, ¦statymo papildymo 151 straipsniu ir 54 straipsnio pripa?inimo netekusiu galios ¦statymo projekto Nr. XlIlP-5202‘ projektq (toliau — Nutarimo projektas) ivadoms gauti. Ministerija kartu nustaté, kad pastabos ir pasiulymai turi buti pateikti per 3 darbo dienas nuo Nutarimo projekto paskelbimo TAIS dienos. Akciné bendrové „ORLEN Lietuva" (toliau — Bendrovė), susipazinusi su Nutarimo projektu ir nepraleisdama nustatyto termino, teikia sį raštą Ministerijai, išsreikšdama zemiau nurodytas pastabas ir pasiulymus Nutarimo projektui. Bendrovė išsreiškia savo ir nepritarimą Nutarimo projekto 9 p. jtvirtintai Ministerijos pozicijai dél Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo (toliau — EE¦) projekto 5 straipsnyje1 jtvirtinto siūlymo, kad vartotojai, elektros energija perkantys tiesiogiai iš atsinaujinančių išteklių energijos gamintojų, negavusių valstybes paramos, pagal atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo— pardavimo sutartis, butq atleisti nuo VIAP mokescio. Nutarimo projektu Ministerija siulo EEĮ projekto 5 straipsnyje nurodytos nuostatos atsisakyti. Bendrovė pazymi, kad EEĮ projekto 5 straipsnyje numatytas vartotojų, elektros energiją, perkančių tiesiogiai iš atsinaujinančių išteklių energijos gamintojų atleidimas nuo VIAP mokesčio, manytina, kad: - iš esmšs nepaveiktų elektros energijos rinkos kainos, kadangi elektros energijos pirkimo- pardavimo sutartimis parduota elektros energija yra gaminama visiškai rinkos sąlygomis be valstybės pagalbos veikianciq gamintojq, kas kaip tik leidzia užtikrinti, kad jq gaminamos elektros kaina atitinka jq pagal sutartis perkanciq vartotojq poreikius, nedarant jtakos kitų vartotojų perkamos elektros kainai. Tai, kad sie elektros gamybos pajégumai plétojami be VIAP kaip tik Ieidųia sumaųinti spaudimą elektros kainai, nes nedidina VIAP biudžeto; - skatintų atsinaujinančios elektros energijos gamybos patrauklumą Lietuvos Respublikoje; - prisidėtų prie 2018 m. gruodžio 11 d. priimtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 „Dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių ištekIių energiją“ įgyvendinimo, pagal kurią „Valstybés narės turi užtikrinti, kad atsinaujinančiųjų ištekių elektros energijos pirkimo sutartims (power purchase agreement) nebūtų taikomos neproporcingos arba diskriminacinés procedūros ar mokesčiai. Valstybés narés taip pat privalo ¦gyvendinti politikq ir priemones, kuriomis sudaromos palankesnés sąlygos naudoti atsinaujinančių ištekIių elektros energij“os pirkimo sutartis". Bendrovė pažymi, kad Ministerija Nutarimo projekte (1 p.) netgi siūlo padidinti atsinaujinanciq išteklių suvartojimo dalį (nuo 45 proc. iki 50 proc.). Bendrovė, budama didžiausia elektros energijos vartotoja ir VIAP mokesčio mokėtoja Lietuvos Respublikoje, mano, kad VIAP mokescio netaikymas elektros energijai, įsigyjamai pagal atsinaujinancčių išteklių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, būtent leistų padidinti tokios energijos gamybqą ir tuo pačiu jos suvartojimo apimtis. Kartu tai nedidintų VIAP biudžeto ir užtikrintq, kad elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių plėtra Lietuvoje vyktų rinkos sąlygomis be poreikio subsidijoms. Pazymétina, kad Bendrovė teigiamai žiūri j atsinaujinancių ištekIių savo veikloje vartojimą, kas yra įtvirtinta ir PKN grupés, kurios sudėtinéėdalis yra Bendrovė, strategijoje ORLEN2030. Bendrovei renkantis vartoti kuo daugiau atsinaujinančios energijos, tai galėtq padaryti reikšmingą įtaką, siekiant valstybės tikslų, susijusių su atsinaujinančios energijos suvartojimu. Atitinkamai, Bendrovė išreiškia poziciją, kad EEĮ projekto 5 straipsnyje numatyta nuostata, kad vartotojai, elektros energją perkantys tiesiogiai iš atsinaujinančių ištekIųq energijos gamintojų, negavusių valstybės paramos, pagal atsinaujinanéiq išteklių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, būitų atleisfi nuo VIAP mokesčio, liktų EEĮ projekte. | Neatsižvelgta Energetikos ministerija neatsisako šios idėjos, tačiau siūlo ją įvertinti galiojančių / planuojamų skatinimo priemonių kontekste. Šiuo metu, kuomet skatinimo kvotų paskirstymo aukcionai yra sustabdyti, neveikia vėjo elektrinės jūroje, VIAP išimtis galimai neturės reikšmingos įtakos elektros energijos kainai. Šiuo metu yra vertinama dabar galiojanti skatinimo schema, taikoma AEI plėtrai sausumoje, AIE įstatymo projekte siūloma įtvirtinti, kad vėjo elektrinių plėtra būtų finansuojama iš VIAP, todėl būtinas išsamesnis siūlomos VIAP išimties įvertinimas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad ši išimtis laikoma valstybės pagalba, todėl turi būti suderinama su Europos Komisija. Taip pat preliminaraus derinimo su Europos Komisija metu Europos Komisija išreiškė abejonę dėl šios išimties taikymo juridiniams asmenims būtinumo. Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti maksimalią naudą visiems, svarbus sisteminis visų šalyje galiojančių / planuojamų įtvirtinti paramos schemų įvertinimas, numatant jų poveikį galutiniam vartotojui. |

Terminas „organizacija“ teisine prasme vartojamas kalbant apie nevyriausybines organizacijas, kas, kalbant apie būsimą konkursą, matyt, nėra aktualu (Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 3 dalis: Nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomas savanoriškumo pagrindais įsteigtas visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra siekti politinės valdžios arba įgyvendinti vien tik religinius tikslus). Kitais atvejais išskiriami viešieji ar privatūs juridiniai asmenys, ribotos ar neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, juridinio asmens statuso neturintys subjektai (filialas, atstovybė).

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje bei Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad „Paraišką arba pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupės, įskaitant laikinas tiekėjų grupes. Jeigu tokia grupė nori pateikti paraišką arba pasiūlymą, perkantysis subjektas iš šios grupės neturi reikalauti, kad ji įgytų tam tikrą teisinę formą, tačiau, perkančiajam subjektui priėmus sprendimą su tokia grupe sudaryti pirkimo sutartį, iš jos gali būti reikalaujama įgyti tam tikrą teisinę formą, jeigu tai yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.“

Pvz., ketinimų protokolą ir prievolių įvykdymo užtikrinimą galėtų pateikti vienas iš jungtinės veiklos pagrindu veikiančių juridinių asmenų, atsižvelgiant į jungtinės veiklos susitarimą tarp partnerių, o po konkurso laimėjimo šiuos įsipareigojimus perimtų šių partnerių įsteigtas juridinis asmuo ir pan.

2017 metais: 2,446 TWh/11,726 TWh (20,9%); 2020 metais: 2,442 TWh/11,973 TWh (20,4%) https://www.litgrid.eu/index.php/energetikos-sistema/elektros-energetikos-sistemos-informacija/elektros-gamybos-ir-vartojimo-balanso-duomenys/2287

https://www.leveltenenergy.com/post/corporate-renewable-energy-power-purchase-agreements-europe  https://pexapark.com/european-ppa-market-thank-you/