Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m.                  d. nutarimo Nr.

2 priedas

NACIONALINIŲ MATAVIMŲ VIENETŲ ETALONŲ, PERDUODAMŲ PAGAL VALSTYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ, SĄRAŠAS

NACIONALINIS ORO (DUJŲ) GREIČIO VIENETO ETALONAS

| Eil.Nr. | Pavadinimas, adresas, inventoriaus Nr. | Įsigijimo data | Vienetai | Įsigijimo vertė | Likutinė vertė 2020-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oro kondicionierius STULZ CCU 41A {12 A} 013-034225 | 2010-01-01 | 1 | 5 835,84 | 0,00 |
| 2. | Drėgnumo ir temperatūros keitiklis HD 8508 {12 A} 013-03-4229 | 2010-01-01 | 1 | 319,16 | 0,00 |
| 3. | Slėgio keitiklis 0-6,2 kPa(Rozemount) {12 A} 013-03-4243 | 2010-01-01 | 1 | 1 737,43 | 0,00 |
| 4. | Oro kondicionavimo sistema {12 A} 013-034273 | 2010-01-01 | 1 | 2 455,40 | 0,00 |
| 5. | Mikroprocesorinis indikatorius DO9404 {12 A} 013-034283 | 2010-01-01 | 1 | 304,10 | 0,00 |
| 6. | Elektronoinis slėgio matavimo prietaisas {12A} 013-2-3756 | 2010-01-01 | 1 | 432,40 | 0,00 |
| 7. | Dažnio keitiklis VLT3522,15kW {12 A} 013-2-3891 | 2010-01-01 | 1 | 2 027,34 | 0,00 |
| 8. | Dažnio keitiklis 0,15kW {12 A} 013-2-3893 | 2010-01-01 | 1 | 347,54 | 0,00 |
| 9. | Asmeninis kompiuteris''A'' Vector [P4 3,2ghz/2x512mb/160gb { 12A }785 | 2005-05-27 | 1 | 660,04 | 0,00 |
| 10. | Kompiuteris bVector AK09,Pentium 4630 3,0GHz/i865P/RAM1GB { 12 A }1138 | 2006-05-26 | 1 | 634,27 | 0,00 |
| 11. | Mažo turbulentiškumo aerodinaminis stendas {12 A}1145A | 1978-01-01 | 1 | 69 274,33 | 33546,34 |
| 12. | Doplerio anemometras {12 A}163424 | 2010-01-01 | 1 | 46 049,58 | 0,00 |
| 13. | Skaitmeninis mikromanometras {12 A}163513 | 2013-11-27 | 1 | 6 237,84 | 421,51 |
| 14. | Skirtumo slėgio keitiklis FKCW11V5 SMART tipo {12 A}163554 | 2013-11-27 | 1 | 1 492,17 | 435,66 |
| 15. | Testo 435-4 multifunkcis matavimo prietaisas su lagaminu,zondais,vamzd.žarnelėmis {12 A}163556 | 2014-01-07 | 1 | 2 316,06 | 714,16 |
| 16. | Etaloninis ultragarso anemometras UI-UA-v.2.2 (12A)ITN-03093 | 2018-02-27 | 1 | 14 999,99 | 10 750,33 |
| 17. | Oro filtravimo įrenginys HFE-50 su RC-CME/T nuotoliniu programuojamu valdymu ir komplekte esančia įranga (FIS+FCS,SAF-2vnt.,SSF-2vnt.,SCF-2vnt.) { 12 A }ITN-03095 | 2018-02-27 | 1 | 9 261,99 | 6 638,21 |
|  | Iš viso eksploatacijos vietoje |  |  | 164 385,48 | 52 506,21 |

NACIONALINIS ORO (DUJŲ) TŪRIO IR DEBITO VIENETŲ ETALONAS

| Eil.Nr. | Pavadinimas, adresas, inventoriaus Nr. | Įsigijimo data | Vienetai | Įsigijimo vertė | Likutinė vertė 2020-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skaitmeninė linijinių poslinkių sistema {12C} 013-2-3776 | 2010-01-01 | 1 | 1 536,43 | 0,00 |
| 2. | Skaitmeninė linijinių poslinkių sistema {12 C} 013-2-3844 | 2010-01-01 | 1 | 846,56 | 0,00 |
| 3. | Orapūtė EG 3-1,2 su elektros varikliu {12 D(2E(2)013-2-3898 | 2010-01-01 | 1 | 5 898,98 | 0,00 |
| 4. | Prietaisas dujų skaitiklių patikrai/tūtos {12D(2E(2) }013-2-3911 | 2010-01-01 | 1 | 5 258,34 | 0,00 |
| 5. | Mikroprocesorinis indikatorius DO 9404 { 12D(2E(2) }013-2-4091 | 2010-01-01 | 1 | 304,10 | 0,00 |
| 6. | Absoliutinio slėgio keitiklis RPT 301 {12 C}013-2-4126 | 2010-01-01 | 1 | 2 058,91 | 0,00 |
| 7. | Kompresorius JUN AIR 6-10 {12 C}013-3-4155 | 2010-01-01 | 1 | 662,65 | 0,00 |
| 8. | Kompiuteris bVector AK09.Pentium 4630 3,0GHz/i865P/RAM1GB { 12 D(2E/3 )1142 | 2006-05-26 | 1 | 654,54 | 0,00 |
| 9. | Nerūdijančio plieno varpas {12 C}163482 | 2010-01-01 | 1 | 4 271,90 | 0,00 |
| 10. | Laminarinis srauto elementas FC096-B200C {12 C}163552 | 2013-11-27 | 1 | 1 340,43 | 391,06 |
| 11. | Skirtumo slėgio matuoklis FCO318-Model 2 {12 C}163553 | 2013-11-27 | 1 | 3 184,10 | 929,20 |
| 12. | Laminarinis srauto elementas FC096-C2L {12 C}163555 | 2013-11-27 | 1 | 1 340,43 | 391,06 |
| 13. | Įrenginys labai mažiems oro(dujų) srautams matuoti {12 C}1998 | 2010-11-24 | 1 | 33 992,70 | 11142,01 |
| 14. | Varpo tipo stendas {12 C}3498 | 1996-09-10 | 1 | 24 227,51 | 0,29 |
| 15. | Pramoninių dujų skaitiklių kalibravimo stendas {12 D}3499 | 1996-09-10 | 1 | 109 283,03 | 0,00 |
| 16. | Oro kondicionavimo įrenginys YC-OPA 251b/TMC49 (AC)V (12 D)ITN-03023 | 2017-11-28 | 1 | 12 022,63 | 8 315,97 |
| 17. | Oro tūrio vnt. valst. etalonas [kritinis tūtų įrenginys] {12D}4439 | 2000-06-13 | 1 | 22 245,71 | 0,00 |
|  | Iš viso eksploatacijos vietoje |  |  | 229 128,95 | 21 169,59 |

NACIONALINIS SKYSČIŲ (VANDENS) TŪRIO IR DEBITO VIENETŲ ETALONAS

| Eil.Nr. | Pavadinimas, adresas, inventoriaus Nr. | Įsigijimo data | Vienetai | Įsigijimo vertė | Likutinė vertė 2020-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ID 3s-Asvėr.terminalas su atsargine plokšte {12 B}163117 | 2010-01-01 | 1 | 1 651,34 | 0,00 |
| 2. | Proceso valdymo ir duomenų apdorojimo sistema {12 B}163135 | 2010-01-01 | 1 | 13 977,52 | 0,00 |
| 3. | Etaloninis elektromagnetinis srauto matuoklis DN 15 {12 B}163146 | 2010-01-01 | 1 | 3 051,00 | 0,00 |
| 4. | Dažnio keitiklis pDRIVE/Mxplus 04 {12 B}163163 | 2010-01-01 | 1 | 1 429,00 | 0,00 |
| 5. | Etaloninis vandens masės srauto matuoklis DN 15 {12 B}163168 | 2010-01-01 | 1 | 13 465,00 | 0,00 |
| 6. | Oro kondicionavimo sistema {12 B}163170 | 2010-01-01 | 1 | 7 000,00 | 0,00 |
| 7. | Magnetoindukcinis debitomatis OPTIFLUX 5300C,DN25 {12 B}163484 | 2010-01-01 | 1 | 2 387,82 | 0,00 |
| 8. | Magnetoindukcinis debitomatis OPTIFLUX 5300W,DN100 {12 B}163485 | 2010-01-01 | 1 | 4 446,19 | 0,00 |
| 9. | Vandens filtravimo sistemos vandens siurblys {12 B/3 LK226 }163520 | 2010-01-01 | 1 | 1 022,23 | 0,00 |
| 10. | Svėrimo platforma PBK987-B120 2898 | 2020-12-16 | 1 | 6 840,00 | 6840,00 |
| 11. | Koriolio masės debitomatuoklis Micro Motion CMF200M su išnešamu Micro Motion keitikliui 2700R (12B)ITN-03094 | 2018-02-27 | 1 | 14 937,45 | 10 705,47 |
| 12. | Vandens tūrio etalono temperatūros palaikymo įrenginys {LK-rūsy}243 | 2002-12-16 | 1 | 8 341,06 | 0,00 |
| 13. | Vandens skaitiklių kalibravimo stendas {3E-12B}3497 | 1996-09-10 | 1 | 105 569,82 | 10 716,51 |
|  | Iš viso eksploatacijos vietoje |  |  | 184 118,43 | 28 261,98 |

NACIONALINIS SKYSČIŲ (NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ) TŪRIO IR DEBITO VIENETŲ ETALONAS

| Eil.Nr. | Pavadinimas, adresas, inventoriaus Nr. | Įsigijimo data | Vienetai | Įsigijimo vertė | Likutinė vertė 2020-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Etaloninis tepalo masės srauto matuoklis DN50 {BRK-4E}163167 | 2010-01-01 | 1 | 16 880,00 | 0,00 |
| 2. | Kuro klampos matuoklis (viskometras SVM3000) su etaloniniais skysčiais {LK-201}163172 | 2010-01-01 | 1 | 18 516,10 | 0,00 |
| 3. | Saikininkas SM TYPE {BRK-4E}163200 | 2010-01-01 | 1 | 21 820,84 | 0,00 |
| 4. | Skysčio tankio matuoklis DMA5000 {LK-225 }163486 | 2010-01-01 | 1 | 19 198,41 | 0,00 |
| 5. | Tūrinis sraigtinis skystojo kuro skaitiklis su impulsų keitikliu ir skaičiuotuvu {BRK-4E}163530 | 2012-07-23 | 1 | 7 240,50 | 1152,04 |
| 6. | Sraigtinis kuro siurblys KV-220.ABA su el.varikliu {BRK-4E}163560 | 2014-06-01 | 1 | 22 265,99 | 7607,53 |
| 7. | Nerūdijančio plieno talpa 400 l {BRK 4E}2877 | 2020-09-21 | 1 | 1 436,78 | 1400,90 |
| 8. | Programinė įranga Office H&B 2019 1 PC 2882 | 2020-09-30 | 1 | 192,00 | 176,01 |
| 9. | Skysčių tankio matuoklio Anton Paar DMA 5000 matavimo celė {BRK 12E}ITN-03096 | 2018-02-27 | 1 | 5 238,09 | 3 754,33 |
| 10. | Kuro stendas {4E}4775 | 2002-01-02 | 1 | 134 915,25 | 0,29 |
|  | Iš viso eksploatacijos vietoje |  |  | 247 703,96 | 14 091,10 |

NACIONALINIS SLĖGIO VIENETO ETALONAS

| Eil.Nr. | Pavadinimas, adresas, inventoriaus Nr. | Įsigijimo data | Vienetai | Įsigijimo vertė | Likutinė vertė 2020-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Slėgio keitiklis 0-500 mbar {5E} 013-034214 | 2010-01-01 | 1 | 765,76 | 0,00 |
| 2. | Manometras Meri-call DF 200 {5 E}013-2-4107 | 2010-01-01 | 1 | 1 349,63 | 0,00 |
| 3. | Antivibracinis darbo stalas su granito stalviršiu,1200 mm pločio { 5E }2739 | 2019-06-27 | 1 | 968,00 | 677,84 |
| 4. | Antivibracinis bdarbo stalas su granito stalviršiu,1200 mm pločio { 5E }2740 | 2019-06-27 | 1 | 968,00 | 677,84 |
| 5. | Antivibracinis darbo stalas su granito stalviršiu, 1200 mm pločio { 5E }2741 | 2019-06-27 | 1 | 968,00 | 677,84 |
| 6. | Antivibracinis darbo stalas su granito stalviršiu, 1200 mm pločio { 5E }2742 | 2019-06-27 | 1 | 968,00 | 677,84 |
| 7. | Elektrai pralaidus ESD sisteminis vežimėlis su įleidžiamomis lentynomis, be bortelio { 5E }2743 | 2019-06-27 | 1 | 643,40 | 450,62 |
| 8. | Tikslios kontrolės oro kondicionierius ( LK -225 }2766 | 2019-12-10 | 1 | 11 793,87 | 10614,63 |
| 9. | Pneumatinė slėgio kalibravimo sistema (5E LK-225)ITN-02556 | 2002-12-01 | 1 | 50 401,42 | 1,00 |
| 10. | Vakuuminė pompa (5E LK-225)ITN-02557 | 2002-12-01 | 1 | 8 200,00 | 1,00 |
| 11. | Hidraul. slėgio kalibravimo sistema su program. įranga (5E LK-225)ITN-02558 | 2002-12-01 | 1 | 58 389,00 | 1,00 |
| 12. | Tarpinė (5E LK-225)ITN-02559 | 2002-12-01 | 1 | 1 000,00 | 1,00 |
| 13. | 35 kg svarsčių rinkinys (5E LK-225)ITN-02560 | 2002-12-01 | 1 | 11 080,20 | 1,00 |
| 14. | 55 kg svarsčių rinkinys (5E LK-225)ITN-02561 | 2002-12-01 | 1 | 11 161,19 | 1,00 |
| 15. | Stūmoklinis manometras žemo slėgio matavimui METRAN-505-VOZDUH-I-0,015%kPA su akred.(5E LK-225)ITN-02604 | 2008-10-17 | 1 | 16 660,39 | 1,00 |
| 16. | Skaitmeninis barometras su praplėstomis matavimo galimybėmis ir UKAS kalibravimo sertifikatu(5E LK-225)ITN-02605 | 2008-10-31 | 1 | 2 004,37 | 1,00 |
| 17. | TRIVAC D2,5-G-VN62-vakuuminis siurblys Trivac D 2,5 (5E LK-225)ITN-02608 | 2008-12-12 | 1 | 2 111,00 | 1,00 |
| 18. | Stūmoklinis manometras su 2 stūmokliais manometrinio slėgio matavimui (5E LK-225)ITN-02609 | 2009-01-01 | 1 | 9 114,52 | 1,00 |
| 19. | Nulinio slėgio indikatorius Furness (5E LK-225)ITN-02613 | 2011-10-10 | 1 | 5 212,10 | 436,11 |
| 20. | Tepalinis stūmoklio cilindro modulis PC-7300-5 {5E LK-225}ITN-03097 | 2019-01-31 | 1 | 11 999,99 | 9 700,22 |
| Iš viso eksploatacijos vietoje; 205 758,84; 23 922,94. | Iš viso eksploatacijos vietoje |  |  | 205758,84 | 23922,94 |
|  | Iš viso |  |  | 1031095,66 | 139951,82 |

___________________________________